Характеристика поставляемого товара

| Наименование товаров, работ, услуг | Кол-во, ед. изм. | Характеристика товаров, работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| Стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия для автоматических станций дозации. Рекомендован для электронных систем дозирования и бассейнов с жесткой водой. Упаковка – канистры по 34 кг. Назначение: «хлорная дезинфекция». | 9520 кг | Препарат должен быстро и эффективно действовать на бактерии, вирусы и грибы; должен сдерживать развитие органических частиц, обуславливающих мутность воды. Состав: гипохлорит натрия (содержание активного хлора не менее 130г/л). Применение: дозируется в воду бассейна с помощью автоматической системы. Срок годности не менее 6 месяцев. |
| Жидкое средство для понижения уровня рН воды в плавательном бассейне. Упаковка - канистры по 37 кг(= 30 л) Назначение: понижение значения уровня рН воды. | 1200 л | Состав: раствор неорганической кислоты, антикоррозийные добавки. Применение: дозируется в воду бассейна с помощью автоматической системы. Применение препарата должно предотвращать образование известкового налета на облицовочной плитке. Срок годности не менее 2 лет. |
| Быстродействующее жидкое средство для уничтожения водорослей. Упаковка – канистры по 10 литров. Назначение: непенящийся альгицид. | 200 л | Препарат должен быстро и эффективно предотвращать рост водорослей в воде бассейна на длительное время; обладать эффектом осветления; рН нейтрален; не должен содержать хлора и тяжелых металлов; непенящийся, должен быть пригоден для любого типа бассейнов. Состав: должен содержать полимерные ЧАС. Срок годности не менее 1 года. |
| Гранулированное средство для очистки воды плавательного бассейна от хлораминов и органических загрязнений. Упаковка – пластиковые ведра по 5 кг. Назначение: очистка воды бассейна от органических загрязнений и хлораминов. | 175 кг | Препарат не должен повреждать виниловую поверхность бассейна, применим для разных типов бассейнов. Состав: должен содержать пероксосульфат калия. Применение препарата не должно требовать технического перерыва в работе бассейна (через 30 минут после проведения обработки воды бассейн должен быть готов к эксплуатации). Срок годности не менее 1 года. |
| Коагулирующее средство в картушах длительного действия или удаления взвесей, применяемое с песочными фильтрами. Назначение: улучшение фильтрационного эффекта; для получения кристально чистой воды. | 80 картуш | Наличие специальных добавок должно позволять препарату особенно медленно растворятся; оптимальное действие в области рН 7,0-7,4; должно обладать независимостью от температуры воды. Состав: должен содержать сульфат алюминия. Срок годности не менее 1 года. |