УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД ДДЮТ

_________________ _______________

_____________2012г.

Ведомость объемов на  замену оконных блоков

в МОУ ДОД ДДЮТ, расположенного по адресу:

г. Иваново, _____________________________

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,223295 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,1207 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,014615 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 1,4615 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0999 |
| 6 | Блок оконный ПВХ | м2 | 9,99 |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,10878 |
| 8 | Блок оконный ПВХ | м2 | 10,878 |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,1307 |
| 10 | Доски подоконные ПВХ | м | 13,07 |
| 11 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,22083 |

Ведомость неучтенных материалов на замену оконных блоков

в __________________________, расположенного по адресу:

г. Иваново, _____________________________

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 1,4615 | 3232 | 4723,57 |
| 2 | Блок оконный ПВХ | м2 | 9,99 | 3232 | 32287,68 |
| 3 | Блок оконный ПВХ | м2 | 10,878 | 3232 | 35157,7 |
| 4 | Доски подоконные ПВХ | м | 13,07 | 265 | 3463,55 |