| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ "Центр Физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Восток"" Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Терентьев А. В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - Ремонт помещения МБУ " Восток " по адресу : г.Иваново, ул.Пролетарская, д44А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : Ремонт помещения МБУ " Восток " по адресу : г.Иваново, ул.Пролетарская, д44А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Ремонт помещения МБУ " Восток " по адресу : г.Иваново, ул.Пролетарская, д44А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  | 210,594 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлено в ценах 1 кв.2012г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-14-01 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм |  | 0,46 | 322,43 | 0 |  | 0 |  | 148,32 |  | 148,32 |  | 0 |  |  | 0 |  | 37,8 | 17,388 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м трубопровода | 322,43 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | ФЕРр65-19-01 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 0,04 | 935,72 | 70,02 |  | 0 |  | 37,43 |  | 34,63 |  | 2,8 |  |  | 0 |  | 110 | 4,4 |
|  | (0) |  |  |  | 100 шт. | 865,7 | 25,98 |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  | 2,24 | 0,0896 |
| 3 | ФЕР18-03-001-01 |  | Установка радиаторов чугунных |  | 0,068 | 34382,417 | 387,89 |  | 33116,67 |  | 2338 |  | 53,1 |  | 32,97 |  |  | 2251,93 |  | 75,7 | 5,91974 |
|  | (0) |  | ЗП=679,03*1,15; ЭММ=387,89*1,25; ЗПм=31,82*1,25; ТЗТ=75,7*1,15; ТЗТм=2,72*1,25 |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 679,03 | 31,82 |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 2,72 | 0,2312 |
| 3.1 | [301-0555] |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм |  | 6,8 |  |  |  | -320 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2176 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | [] |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм |  | 34 |  |  |  | 76,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2615,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | секция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР16-04-002-01 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  | 0,38 | 4377,0245 | 1362,19 |  | 504,03 |  | 1663,27 |  | 824,7 |  | 647,04 |  |  | 191,53 |  | 190,24 | 83,13488 |
|  | (0) |  | ЗП=1887,18*1,15; ЭММ=1362,19*1,25; ЗПм=181,17*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25 |  | 100 м трубопровода | 1887,18 | 181,17 |  |  |  |  |  |  |  | 86,06 |  |  |  |  | 13,42 | 6,3745 |
| 4.1 | [] |  | Кран входной 3/4" |  | 4 |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | [] |  | Кран выходной 3/4" |  | 4 |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | [] |  | Муфта комбинированная 25*3/4" с наружной резьбой |  | 8 |  |  |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | [] |  | Муфта разъемная 25/3/4" с наружной резьбой |  | 12 |  |  |  | 12,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | [] |  | Крестовина 25 мм |  | 2 |  |  |  | 3,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | [] |  | Тройник 25мм |  | 6 |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | [] |  | Угольник 25мм(90) |  | 32 |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4128 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | [] |  | Угольник 25мм(45) |  | 12 |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оконные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр56-1-01 |  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 0,04 | 1208,52 | 156,8 |  | 0 |  | 48,34 |  | 42,07 |  | 6,27 |  |  | 0 |  | 128,73 | 5,1492 |
|  | (0) |  |  |  | 100 коробок | 1051,72 | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  | 2,15 | 0,086 |
| 5.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,4264 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр56-2-02 |  | Снятие оконных переплетов остекленных |  | 0,08 | 398,87 | 29,07 |  | 0 |  | 31,91 |  | 29,58 |  | 2,33 |  |  | 0 |  | 46,11 | 3,6888 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 оконных переплетов | 369,8 | 10,79 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  | 0,93 | 0,0744 |
| 6.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,2736 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр56-3-02 |  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях |  | 0,09 | 761,66 | 0 |  | 0 |  | 68,55 |  | 68,55 |  | 0 |  |  | 0 |  | 94,97 | 8,5473 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 761,66 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,315 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-034-04 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых |  | 0,124 | 294331,6605 | 426,51 |  | 292177 |  | 36497,13 |  | 201,07 |  | 66,11 |  |  | 36229,95 |  | 161,33 | 23,00566 |
|  | (0) |  | ЗП=1410,02*1,15; ЭММ=426,51*1,25; ЗПм=7,66*1,25; ТЗТ=161,33*1,15; ТЗТм=0,66*1,25 |  | 100 м2 проемов | 1410,02 | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  | 0,66 | 0,1023 |
| 8.1 | [203-0957] |  | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более |  | 12,4 |  |  |  | -2921,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | -36229,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | [прайс] |  | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более |  | 12,4 |  |  |  | 884,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10970,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-035-03 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  | 0,0815 | 6522,0505 | 28,34 |  | 6276,9 |  | 531,55 |  | 17,09 |  | 2,89 |  |  | 511,57 |  | 21,38 | 2,00384 |
|  | (0) |  | ЗП=182,37*1,15; ЭММ=28,34*1,25; ЗПм=0,81*1,25; ТЗТ=21,38*1,15; ТЗТм=0,07*1,25 |  | 100 п. м | 182,37 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,07 | 0,00713 |
| 9.1 | [] |  | Доски подоконные ПВХ |  | 8,15 |  |  |  | 197,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРр65-6-12 |  | Смена унитазов типа "Компакт" |  | 0,01 | 36414,18 | 88,82 |  | 32582,17 |  | 364,14 |  | 37,43 |  | 0,89 |  |  | 325,82 |  | 412,7 | 4,127 |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов | 3743,19 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,75 | 0,0075 |
| 10.1 | [301-1521] |  | Унитаз-компакт "Комфорт" |  | 1 |  |  |  | -318 |  |  |  |  |  |  |  |  | -318 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | [301-1521] |  | Унитаз-компакт "Комфорт" |  | 1 |  |  |  | 480,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр65-6-24 |  | Смена умывальников |  | 0,01 | 15865,17 | 82,9 |  | 13859,43 |  | 158,65 |  | 19,23 |  | 0,83 |  |  | 138,59 |  | 212 | 2,12 |
|  | (0) |  |  |  | 100 приборов | 1922,84 | 8,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,7 | 0,007 |
| 11.1 | [301-0825] |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм |  | 1 |  |  |  | -130 |  |  |  |  |  |  |  |  | -130 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | [] |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм |  | 1 |  |  |  | 769,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр65-1-01 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  | 0,06 | 328,71 | 7,09 |  | 33,6 |  | 19,72 |  | 17,28 |  | 0,43 |  |  | 2,02 |  | 34,66 | 2,0796 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м трубопровода | 288,02 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,1 | 0,006 |
| 12.1 | 509-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0132 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР16-04-002-01 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  | 0,06 | 4377,0245 | 1362,19 |  | 504,03 |  | 262,62 |  | 130,22 |  | 102,16 |  |  | 30,24 |  | 190,24 | 13,12656 |
|  | (0) |  | ЗП=1887,18*1,15; ЭММ=1362,19*1,25; ЗПм=181,17*1,25; ТЗТ=190,24*1,15; ТЗТм=13,42*1,25 |  | 100 м трубопровода | 1887,18 | 181,17 |  |  |  |  |  |  |  | 13,59 |  |  |  |  | 13,42 | 1,0065 |
| 13.1 | [] |  | Кран шаровой |  | 3 |  |  |  | 28,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | [] |  | Крепления |  | 8 |  |  |  | 4,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР16-06-005-01 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм |  | 1 | 1178,355 | 0,87 |  | 1172,84 |  | 1178,36 |  | 4,43 |  | 1,09 |  |  | 1172,84 |  | 0,41 | 0,4715 |
|  | (0) |  | ЗП=3,85*1,15; ЭММ=0,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,41*1,15; ТЗТм=0*1,25 |  | 1 счетчик (водомер) | 3,85 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 14.1 | [301-3165] |  | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм |  | 1 |  |  |  | -1172 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1172 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | [] |  | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм |  | 1 |  |  |  | 86,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР18-06-007-01 |  | Установка фильтров диаметром 25 мм |  | 0,1 | 4973,761 | 54,15 |  | 4817,65 |  | 497,38 |  | 8,84 |  | 6,77 |  |  | 481,77 |  | 8,18 | 0,9407 |
|  | (0) |  | ЗП=76,89*1,15; ЭММ=54,15*1,25; ЗПм=0,14*1,25; ТЗТ=8,18*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  | 10 фильтров | 76,89 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00125 |
| Электрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРм08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 0,06 | 344,92 | 9,68 |  | 36,23 |  | 20,7 |  | 18,4 |  | 0,56 |  |  | 1,74 |  | 32,2 | 1,85472 |
|  | (0) |  | ЗП=319,42*1,2*0,8; ЭММ=9,68*1,2*0,8; ЗПм=0,54*1,2*0,8; Мат=36,23*0,8; ТЗТ=32,2*1,2*0,8; ТЗТм=0,04*1,2*0,8 |  | 100 шт. | 319,42 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,04 | 0,0023 |
| 16.1 | [] |  | Выключатель |  | 6 |  |  |  | 19,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРм08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 0,06 | 443,5648 | 9,68 |  | 89,3 |  | 26,61 |  | 21,77 |  | 0,56 |  |  | 4,29 |  | 38,1 | 2,19456 |
|  | (0) |  | ЗП=377,95*1,2*0,8; ЭММ=9,68*1,2*0,8; ЗПм=0,54*1,2*0,8; Мат=89,3*0,8; ТЗТ=38,1*1,2*0,8; ТЗТм=0,04*1,2*0,8 |  | 100 шт. | 377,95 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,04 | 0,0023 |
| 17.1 | [] |  | Розетка |  | 6 |  |  |  | 19,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРм08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 0,14 | 3692,9408 | 2150 |  | 83,92 |  | 517,01 |  | 218,65 |  | 288,96 |  |  | 9,4 |  | 164 | 22,0416 |
|  | (0) |  | ЗП=1626,88*1,2*0,8; ЭММ=2150*1,2*0,8; ЗПм=682,11*1,2*0,8; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*1,2*0,8; ТЗТм=58,55*1,2*0,8 |  | 100 шт. | 1626,88 | 682,11 |  |  |  |  |  |  |  | 91,68 |  |  |  |  | 58,55 | 7,86912 |
| 19 | [] |  | Светильник встроенный ARS |  | 14 |  | 0 |  | 288,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4038,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРм08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 0,36 | 1436,4432 | 58,55 |  | 1456,83 |  | 517,12 |  | 77,32 |  | 20,23 |  |  | 419,57 |  | 23,8 | 8,22528 |
|  | (0) |  | ЗП=223,72*1,2*0,8; ЭММ=58,55*1,2*0,8; ЗПм=1,49*1,2*0,8; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*1,2*0,8; ТЗТм=0,11*1,2*0,8 |  | 100 м | 223,72 | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  | 0,11 | 0,03802 |
| 21 | [] |  | Труба гофр |  | 36 |  | 0 |  | 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 0,36 | 230,256 | 4,84 |  | 205,98 |  | 82,89 |  | 21,9 |  | 1,67 |  |  | 59,32 |  | 6,74 | 2,32934 |
|  | (0) |  | ЗП=63,36*1,2*0,8; ЭММ=4,84*1,2*0,8; ЗПм=0,27*1,2*0,8; Мат=205,98*0,8; ТЗТ=6,74*1,2*0,8; ТЗТм=0,02*1,2*0,8 |  | 100 м | 63,36 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,02 | 0,00691 |
| 23 | [] |  | Провод ПУГНП 3*1,5 |  | 35 |  | 0 |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР311-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1,3482 | 42,98 | 42,98 |  | 0 |  | 57,95 |  | 0 |  | 57,95 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т груза | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 25 | ФЕР310-03-21-01-020 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 20 км. |  | 1,3482 | 15,35 | 15,35 |  | 0 |  | 20,69 |  | 0 |  | 20,69 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т груза | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30612,57 |  | 1994,58 |  | 1263,2 |  |  | 27354,81 |  | 212,74828 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,03 |  |  |  |  | 15,91203 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 1994,58 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1994,58 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1263,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1263,2 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 27354,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 27354,81 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30612,59 |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. ремонт (1, 2, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (200,23+1,11)*0,74 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  | 148,99 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (200,23+1,11)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 100,67 |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. ремонт (10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (56,66+0,17)*1,03 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  | 58,53 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (56,66+0,17)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 34,1 |  |  |
| Деревянные конструкции. ремонт (8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (218,16+1,27)*1,06 |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  | 232,6 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (218,16+1,27)*0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  | 118,49 |  |  |
| Проемы при ремонте. ремонт (5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (140,2+1,77)*0,82 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  | 116,42 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (140,2+1,77)*0,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  | 88,02 |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (3, 4, 13, 14, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1021,29+102,37)*1,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  | 1292,21 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1021,29+102,37)*0,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  | 797,8 |  |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (358,04+92,34)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 427,86 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (358,04+92,34)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 292,75 |  |  |
| Погрузка-разгрузка. ремонт (24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (0+0) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2276,61 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2276,61 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1431,83 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1431,83 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34321,03 |  |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  | 34321,03*5,2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  | 178469,36 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178469,36 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 178469,36*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18%% |  |  | 32124,48 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210593,84 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |