| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы (ремонт помещений МБУ ДОД СДЮСШОР №7) | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальной сметой, ведомостью объемов работ. Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида работ. Отделочный материал должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на используемый материал. Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке. Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете. | В соответствии с локальным сметным расчетом | В соответствии с локальным сметным расчетом |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Ремонт помещений в соответствии с локальным сметным расчетом и договором |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) лет с момента приемки в установленном порядке результата работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом муниципального контракта и локальной сметой. |  |  |