Приложение 1

Характеристики поставляемых товаров, обоснование цены контракта и проект контракта

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф для серверного оборудования (со сборкой и монтажом в помещении Заказчика) ОКДП 3020561 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Товар должен по качеству и комплектности строго соответствовать указанным в извещении техническим характеристикам, быть исправным. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся. Исполнитель обязан произвести сборку шкафа согласно инструкции производителя в помещении Заказчика и, с использованием комплекта монтажа кабеля для ввода кабельного хозяйства в шкаф, выполнить Т-образный монтаж лотка на потолок помещения и укладку в него существующего кабеля в соответствии с требованиями СНиП и прочих нормативных документов, регламентирующих производство соответствующих работ. | шт. | один |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | NT BUSINESS / MGLASS 42-810 B (или эквивалент) - Шкаф 19" напольный, чёрный 42U 800*1000, дверь стекло-металл (3ч). Размеры (ширина х высота х глубина): не менее 800 x 2035 x 1000 мм. Цвета, использованные в оформлении: Черный. Боковые панели: Разделенные на 2 части боковые панели с запором на подпружиненные замки. Задняя стенка: Распашная, монтируемая на навесах и запираемая ригельным замком. Дверца: Стекло-металл; запираемая ригельным замком; возможность установки как с левой, так и с правой стороны, использование тонированного в массе стекла толщиной не менее 4мм. Покрытие: Порошковое эпоксидно-полимерное покрытие (RAL-7035 / 9005). Материал: Листовая сталь не менее 1.2 - 2 мм Ввод кабелей: Организуется через специальные монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа (от 12 до 16 вводов), закрытые выламывающимися заглушками. Максимальная нагрузка: не менее 800 кг Опоры установленные в основание 4 ролика М 12 для удобного перемещения и позиционирования оборудования, а также шарнирные регулируемые ножки М 12, дающие возможность установки шкафа даже на неровную поверхность Глубина шкафа: не менее1000 мм Ширина шкафа: не менее 800 мм Высота: не менее 42U Конструктивные особенности для эксплуатации с существующим оборудованием: •Профили для крепления оборудования изготовлены из стали, толщиной не менее 2 мм и имеют регулировку по глубине •Отсутствие лишних поперечных элементов на боковинах шкафа, мешающих доступу к содержимому; •использование демпфирующих элементов на всех дверях и стенках; •установленные в основание ролики, для удобного перемещения и позиционирования оборудования, а также шарнирные регулируемые ножки, дающие возможность установки шкафа даже на неровную поверхность; Наличие следующих компонент: - Щеточный ввод 1шт, - Ролики в основание 4шт, - Вертикальные кабельные органайзеры 4шт, многоразовые стяжки-липучки 1шт, - фильтр в основание шкафа 1шт, - Блок силовых розеток 19", чёрный 1U 8 розеток 220В, гнездо под шнур 3шт - Модуль вентиляторный 19", чёрный 1U, 6 вентиляторов 1шт - Модуль вентиляторный 19", чёрный 1U, 3 вентилятора 2шт - Модуль вентиляторный в крышу чёрный, 2 вентилятора 2шт - Полка 19", чёрная L= не менее 750мм, перфорированная 3шт - Кабельный органайзер 19", чёрный горизонтальный 1U 2шт - Полка 19" выдвижная для клавиатуры, чёрная L=не менее 450-580мм, с направляющими 1шт - Винт с шайбой и гайкой для оборудования, 1 упаковка 50 шт Комлект для монтажа кабеля: Лоток не менее 3000х200х35, оцинкованный проволочный, 2шт Шпилька, оцинкованная, <M8/ не менее 1000> 10шт Универсальный соединитель, оцинкованный (1болт, 1гайка, 2шайбы) 20шт Забивной анкер под шпильку оцинкованную <M8/ не менее 1000> 20шт |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Данный товар должен быть допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям норм действующего законодательства. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара, оборудования – международным стандартам. Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузоразгрузочных работах и транспортировке к месту доставки. |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок начинает течь с момента приемки товара и составляет один год. |  |  |

Определение максимальной цены контракта  (изучение рынка товаров, работ, услуг)

Способ изучение рынка: кабинетное исследование

Дата изучения рынка: 02.02.2012

| Наименование товара | Ед. Изм. | Кол-во | Строймонтажкомлект-СМК (Станкостроителей, 3Г, 40-21-71) | Интерком-текс Р (Ташкентская, 14; 35-98-09) | средняя цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкаф для серверного оборудования со сборкой и монтажом | Шт. | 1 | 73 500 | 72 120 | 73 000 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________

г. Иваново 								« ___ » _________ 2012 г.

Администрация города Иванова, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы Администрации города Иванова, руководителя аппарата Администрации города Иванова Параничева А.А., действующего на основании доверенности от 13.05.2010 № 2-25-760, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________ _____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом сопоставления и оценки котировочных заявок от ___________ № _______________________, заключили настоящий муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара Заказчику, согласно спецификации на поставку Товара (Приложение №1 к контракту).

1.2. Комплектность поставляемого Товара, его количество, наименование и технические характеристики, место доставки определяются спецификацией на поставку Товара.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара, указанного в п.1.1. Контракта и уплатить за него цену, определенную в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________ (_______________________) рублей ___ копеек. Цена контракта включает в себя стоимость Товара с учетом налогов, в т. ч. НДС ______________ (_____________________) рублей ____ копеек, сборы и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, доставку Товара, разгрузку, сборку Товара, Т-образный монтаж лотка на потолок помещения и укладку в него существующего кабеля, гарантийное обслуживание и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Расчеты по контракту производятся в течение 10 дней с момента поставки Товара на основании товарно-транспортной накладной, счета – фактуры, и акта приемки-передачи Товара.

3. Сроки и условия поставки

- Поставщик производит поставку сборку и установку (монтаж) Товара, в течение десяти дней со дня заключения муниципального контракта.

- Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе поставки, сборки и установки несет Поставщик.

- Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Товара на склад Заказчика.

- Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим характеристикам, указанным в спецификации, быть исправным. Сборка Товара должна быть выполнена согласно инструкции производителя Товара. Установка (монтаж) должна быть выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами на производство данного вида работ.

- Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

- Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, в случае поставки импортного товара, оборудования – международным стандартам и содержать наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при погрузоразгрузочных работах и транспортировке к месту доставки.

- Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

- Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента установки Товара в помещении Заказчика и подписания акта приемки-передачи Товара, товарно-транспортной накладной, после проведения расчетов за Товар.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. В день предполагаемой передачи Товара сообщить Заказчику о готовности к поставке Товара.

4.1.2. Поставить Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.1.3. Обеспечить доставку, разгрузку, сборку и установку (монтаж) Товара в помещении Заказчика. С использованием комплекта монтажа кабеля для ввода кабельного хозяйства, выполнить Т-образный монтаж лотка на потолок помещения и укладку в него существующего кабеля в соответствии с требованиями СНиП и прочих нормативных документов, регламентирующих производство данного вида работ.

4.1.4. Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку Товара. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения.

4.1.5. В случае если Товар подлежит обязательной сертификации, передать Заказчику сертификат качества на Товар, технический паспорт, инструкцию пользователя на русском языке, технико-эксплуатационную документацию для поддержания оборудования в рабочем состоянии в постгарантийный период, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.

В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке, оговаривающий основные технические характеристики и свойства продукции.

4.1.6. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемого Товара в соответствии с гарантийными обязательствами, принятыми по настоящему Контракту.

4.1.7. В течение одного дня принять Товар ненадлежащего качества в случае его возврата Заказчиком или его уполномоченным представителем.

4.1.8.Заменить Товар ненадлежащего качества в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

4.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Оплатить поставляемый Товар с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в п.п. 2.1.- 2.3. настоящего Контракта.

4.3.2. Принять Товар в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Контракта.

4.3.3. Обеспечить приемку Товара в течение одного дня с даты доставки Товара в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования Товара, либо его замены, или в случаях, предусмотренных действующим законодательством, расторгнуть контракт.

5. Порядок приемки Товара

5.1. Заказчик обязан принять Товар в день его доставки, проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, о чем делается соответствующая отметка в товарно-транспортной накладной; по окончании работ по сборке и установке (монтажу) принять акт приемки-передачи Товара и в течение 5 календарных дней подписать указанный акт или направить Поставщику мотивированный отказ с перечнем необходимых доработок.

5.2. В случае выявления несоответствия Товара спецификации на Товар или при обнаружении недостатков Товара при его приемке Заказчик вправе отказаться от приемки переданного Поставщиком Товара с составлением мотивированного отказа. В этом случае Заказчик обязан обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение), уведомив об этом Поставщика в течение пяти календарных дней со дня принятия Товара на ответственное хранение.

5.3. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным.

5.4. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение или иным образом распорядится Товаром в течение двадцати календарных дней со дня принятия Товара на ответственное хранение.

5.5.  Товар проверяется Заказчиком по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установленного в п. 6.2 настоящего Контракта гарантийного срока.

5.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае поставки некачественного Товара расходы на проведение экспертизы возлагаются на исполнителя.

5.7. При выявлении несоответствия комплектности, недостатков Товара или произведённых работ, Заказчик обязан в течение 5 календарных дней уведомить Поставщика и вызвать Поставщика в целях составления двустороннего акта о выявленных недостатках.

5.8. Представитель иногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее чем на следующий день после получения вызова, если в самом вызове не указан другой срок явки.

5.9. При неявке представителя иногороднего Поставщика по вызову Заказчика в установленный срок и в случае, когда Поставщик является иногородним, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

5.10. В случае выявления скрытых недостатков Товара или выполненных работ (недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре и выявлены лишь в процессе подготовки к вводу в эксплуатацию, в процессе ввода в эксплуатацию, использования Товара) акт о выявлении скрытых недостатков должен быть составлен в течение 10 календарных дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока.

5.11. Претензия, вытекающая из поставки некачественного либо некомплектного  Товара, либо недопоставки Товара, либо некачественного производства работ по сборке и установке (монтажу), предъявляется Заказчиком Поставщику в течение 10 календарных дней со дня составления соответствующего акта.

5.12. О результатах рассмотрения претензии Поставщик сообщает Заказчику в течение 10 календарных дней со дня предъявления претензии.

6. Качество и гарантии на Товар

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество Товара подтверждается наличием следующих документов: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества на Товар, техническим паспортом, иными документами, предусмотренными законодательством.

6.2. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев со дня приемки Товара.

6.3. Поставщик в пределах установленного гарантийного срока отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.4. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии надлежащего извещения Поставщика об обнаруженных недостатках.

6.6.	В случае поставки Товара ненадлежащего качества, порчи его в процессе сборки и установки (монтажа), некачественного выполнения работ по сборке и установке (монтажу), Заказчик вправе:

6.6.1. потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара и (или) произведенных работ в течение десяти календарных дней со дня направления Поставщику уведомления о выявленных недостатках;

6.6.2. потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара в течение десяти календарных дней со дня направления Поставщику требования о возмещении расходов с приложением подтверждающих документов.

6.7. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

6.7.1. в установленном законом порядке потребовать расторжения настоящего Контракта и возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязан рассмотреть требование Заказчика о расторжении Контракта и дать письменный ответ в течение десяти календарных дней со дня направления указанного требования Поставщику;

6.7.2. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Контракту. Поставщик обязан рассмотреть требование Заказчика о замене Товара и дать письменный ответ в течение десяти календарных дней со дня направления указанного требования Поставщику.

6.7. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не ранее 2011 года выпуска, быть исправным.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара или сроков устранения недостатков или замены Товара, иных сроков, установленных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующий на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от цены настоящего Контракта.

7.3. При поставке некачественного Товара, выявленного во время его приемки или повреждении в процессе сборки и установки (монтажа), Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим условиям Контракта, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

7.4. В случае выявления скрытых недостатков Товара или проведенных работ по сборке и установке (монтажу), которые не могли быть обнаружены в момент приемки Товара при обычном осмотре, Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их обнаружения, уведомляет об этом Поставщика по телефону (факсом, телефонограммой), а последний, в свою очередь, обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик  вправе составить акт в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 7 (Семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.

7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту от цены Контракта.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, изменения законодательства, а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Любые споры, требования, претензии, разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Контракта, должны быть урегулированы Сторонами путем достижения договоренности между ними.

9.2. Если такая договоренность не будет достигнута, то все споры, требования, претензии, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном законом порядке.

9.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, установленных п. 3.1 настоящего контракта, а так же поставки некачественного Товара, дефекты и недостатки которого не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего Контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление о расторжении Контракта. С момента получения Поставщиком соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по контракту, включая гарантийные сроки.

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: #### Администрация города Иванова Юридический и фактический адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6 ИНН/КПП 3728012487/370201001 р/с №40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 Заместитель главы Администрации города Иванова, руководитель аппарата Администрации города Иванова _____________________ А.А. Параничев м.п. | Поставщик: м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1 к контракту № _____________________________

от «      » ____________ 2012 г.

Спецификация на товар

| № п/п | Наименование оборудования, товарный знак (его словесное обозначение) | Технические характеристики оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| От Заказчика: Заместитель главы Администрации города Иванова, руководитель аппарата Администрации города Иванова _____________________ А.А. Параничев м.п. | От Поставщика: ___________________ ________________ м.п. |
| --- | --- |