| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы в помещениях в семейной библиотеке-филиале №1 по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 17 МБУК ЦБС ДБ, Код по ОКДП - 4540020 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметой. Объем выполненных работ, материалы и оборудование должны соответствовать смете. | В соответствии с локальным сметным расчетом | В соответствии с локальным сметным расчетом |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности. Все материалы должны соответствовать заявленным в смете (Цвет краски и марку линолеума согласовать с заказчиком). |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом контракта и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы вести по графику производства работ, в работающем учреждении по согласованию с руководством. При проведении скрытых работ – работы, которые скрываются последующими работами и конструкциями, подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы, с выходом представителей Контракта на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор. |  |  |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ. |  |  |

При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»