диагностикумы, антигены, тест-систем, применяемые в медицине.

Код: 2423889

Техническое задание

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во Наб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека | Форма выпуска R1 1*100 мл, стандарт 1*1 мл. Метод: Ферментативный фотометрический тест с глицерол-3-фосфатоксидазой, метод Триндера, конечная точка; Длина волны 500 нм Hg 546 нм; Состав: R1 (Фосфатный буфер - 50 ммоль/л, рН 7,2, 4-хлорфенол - 4 ммоль/л, АТФ - 2 ммоль/л, магний хлористый - 15 ммоль/л, глицеринкиназа - 400 Е/л, пероксидаза - 2000Е/л, липопротеинлипаза - 4000 Е/л, 4-аминоантипирин - 0,5 ммоль/л, глицерол-3-фосфатоксидаза -1500 Е/л, азид натрия - 0,095%), стандарт - 2,3 ммоль/л; Время реакции не более 10 минут; Линейность в диапазоне от 1 до 11,4 ммоль/л; Стабильность: | 1 |
| 2 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче | Форма выпускаR1 1х100 мл, R 2 1х100 мл, стандарт 1х3 мл. Метод: Реакция Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам; Длина волны 492 нм (490-510) нм; Состав: R1 (пикриновая кислота - 13 ммоль/л); R2 (гидроокись натрия - 0,368 моль/л); стандарт - 177 мкмоль/л; Линейность в диапазоне от 35,4 до 1062 мкмоль/л;. | 2 |
| 3 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче | Форма выпуска R1 4*20 мл, R2 1*20 мл, стандарт 1*3 мл. Метод: метод уриказный - ТВНВА, ферментативный, конечная точка; Длина волны 550 нм, Нg 546 нм; Состав: R1 (буферный раствор рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат калия - 125 ммоль/л, 2,4,6-трибром-3-оксибензойная кислота - 1,25 ммоль/л); R2 (буферный раствор рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат калия -500 ммоль/л, 4-аминоантипирин - 1,5 ммоль/л, ферроцианид калия - 50 мкмоль/л, пероксидаза - 1000 Е/л, уриказа - 150000 Е/л); стандарт - 357 мкмоль/л; Линейность в диапазоне от 50 до 1190 мкмоль/л; | 1 |
| 4 | Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови | форма выауска R1 4х20 мл, R2 1х20 мл, стандарт 1х3 мл. Метод: фотометрический колориметрический тест с ференом, конечная точка, без депротеинизации;=600 нм, Hg 595 нм; Состав: R1 (буферный раствор рН 4,5, содержащий ацетат натрия - 320 ммоль/л, тиомочевина - 90 ммоль/л), R2 (аскор-биновая кислота - 45 ммоль/л, ферен - 0,6 ммоль/л, тиомочевина - 20 ммоль/л), стандарт - 17,9 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 0,3 до 179 мкмоль/л); | 5 |
| 5 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом | Форма выпуска 125 мл (R1 5х20 мл, R2 1х25мл). Метод: Кинетический фотометрический тест, рекомендуемый DGKC; длина волны 505 нм, (400-420) нм; Состав: R1 (Буферный раствор, содержащий Диэтаноламин - рН 9,8, 1000 ммоль/л, магний хлористый - 0,5 ммоль/л, азид натрия - 0,095%); R2 (п-Нитрофенилфосфат - 10 ммоль/л, азид натрия - 0,095%); Линейность в диапазоне от 40 Е/л до 700 Е/л; | 1 |
| 6 | Набор реагентов для определения содержания кальция в сыворотке крови и моче | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания кальция в сыворотке крови и моче 0-крезолфталеиновым методом. Состав набора: два реагента и калибратор. Характеристики набора: линейная область определения в диапазоне от 0,5 до 5,0 ммоль/л, отклонение от линейности – не более 3 %. Чувствительность определения не более 0,25 ммоль/л. Коэффициент вариации не более 3 %. Срок годности – не менее 1 года. Набор на 25 определений. | 2 |
| 7 | Набор реагентов для определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче. | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания неорганического фосфора в сыворотке крови и моче человека УФ-методом. Состав набора: два реагента и калибратор. Характеристики набора: линейная область определения в диапазоне от 0,25 до 4,8 ммоль/л, отклонение от линейности – не более 3 %. Чувствительность определения не более 0,2 ммоль/л. Коэффициент вариации не более 3 %. Срок годности – не менее 1 года. Набор на 150 определений. | 1 |
| 8 | Набор для исследования системы гемостаза определения активированного парциального времени | Набор предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза – определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени. Реагенты набора могут использоваться для определения каолинового времени свертывания бедной и богатой тромбоцитами плазмы (активированного времени рекальцификации – АВР). Состав набора: - Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент) – 2 фл. - Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1,0 мл – 1 фл. - Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2,0 мл – 1 фл. - Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2,0 мл – 1 фл. Набор рассчитан на проведение 100 анализов при расходе рабочих растворов реагентов по 0,1 мл на 1 анализ. Хранение набора должно проводиться при t +2…+8 C0 в течение всего срока годности набора – 24 мес. | 6 |
| 9 | Набор для оценки протромбинового времени свертывания | Набор предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Измерение проводят на коагулометре или мануально. Состав набора: - Техпластин - лиофильно высушенная тромбопластин - кальциевая смесь, из кроличьего мозга на 5,0 мл суспензии (25 определений) - 4 фл. Международный индекс чувствительности (МИЧ) Техпластина в разных сериях составляет 1.1 -1.3 - Контрольная плазма - лиофильно высушенный пул плазмы крови, полученной не менее, чем от 20 здоровых людей, на 1,0 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение 100 анализов. Один флакон с Техпластином рассчитан на 25 анализов при расходе реагента по 0,2 мл на 1 анализ. | 25 |
| 10 | Набор реактивов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АсАТ АлАТ в сыворотке крови | Набор реактивов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АсАТ АлАТ в сыворотке крови. Метод:модиф. по Райтману и Френкелю.Объем рабочего раствора 1200 мл., 180 анализов. Реактивы: 1. Эталонный раствор натрий пировинограднокислый 2 ммоль/л (3 мл). 2. 2,4-динитрофенилгидразин раствор 1 ммоль/л в HCl 1 моль/л (100 мл). 3. Натрий гидроокись (1 флакон). 4.Субстрат АсАТ фосфатный буфер 0,1 моль/л, L-аспартат 0,1 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л (50 мл). 5.Субстрат АлАТ фосфатный буфер 0,1 моль/л, DL-альфа-аланин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л (50 мл). | 13 |
| 11 | Набор реагентов для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. | Набор предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Набор рассчитан на проведение 600 определений при расходе 5,0 мл рабочего раствора на один анализ. СОСТАВ НАБОРА 1. Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – 3 упаковки. 2. Ацетонциангидрин – 3 ампулы (по 0,5 мл). 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л – 1 флакон (2 мл). АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА Линейная область определения концентрации гемоглобина – в диапазоне от 20 до 200 г/л, отклонение от линейности – не более 2%. Чувствительность определения – не более 10 г/л. Воспроизводимость: коэффициент вариации не более 2%. Качество набора можно оценивать с использованием контрольных растворов гемоглобина отечественного или зарубежного производства. Срок годности набора – 2 года. | 24 |
| 12 | Набор реагентов для фотометрического определения содержания глюкозы в сыворотке или плазме крови ферментативным методом | Набор предназначен для количествненного определения содержания глюкозы в сыворотке или плазме крови человека глюкозооксидазным методом, рассчитан на 50 определений при расходе 2,0 мл. раствора рабочего реактива на один анализ. Состав набора: 1. Ферментно-хромогенная смесь – 1 таблетка 2. Антикоагулянт – 1 таблетка 3. Калибратор (раствор глюкозы с концентрацией 10 ммоль/л) – 1 флакон Отклонение от линейности при концентрации глбкрзы 2-20 ммоль-л не более 5%. Чувствительность – не более 1 ммоль/л. Коэффициент вариации – не более 5% Используется негемолизированная сыворотка или плазма крови человека. | 10 |
| 13 | Набор для определения мочевины в биологических жидкостях | Для определения мочевины в биологических жидкостях. Объем рабочего раствора 1000 мл. Объем достаточен для 450 анализов. Метод: мочевина образует с диацетилмонооксимом в сильнокислой среде в присутствии тиосемикарбазида и ионов трехвалентного железа красный комплекс. Реактивы: 1. Стандартный раствор мочевина 16, 65 ммоль/л (10 мл). 2. Диацетилмонооксим (10 таблеток) каждая таблетка содержит диацетилмонооксим 0,5 ммоль, тиосемикарбазид 0,08 ммоль, соль трехвалентного железа 2,5 мкмоль. | 8 |
| 14 | Диагностические полоски для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче. | Индикаторные полоски, предназначенные для визуального «по цветовой шкале» экспресс-анализа содержания глюкозы в моче человека. Упаковка по 100 шт. Диапазон определяемых концентрации глюкозы в моче 0,5 — 10 г/л или 2.8 — 56 ммоль/л. Наличие на каждой единице упаковки цветовой шкалы для определения глюкозы, содержащей не менее пяти цветовых полей. | 100 |
| 15 | Диагностические полоски для качественного и полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче. | Определяемые параметры: рН (диапазон измерения 5 — 9; значение рН можно определить с точностью до 0,5 единицы рН), белок (диапазон измерения не менее 0,3 – 5 мг/л), глюкоза (тест основан на ферментативной (глюкозаокси-даза/пероксидаза) реакции и специфичен для глюкозы; диапазон измерения 2.8 — 55 ммоль/л), кетоны (диапазон определяемых концентраций кетонов от 1,5 — 15 ммоль/л, кровь. Упаковка по 100 шт. Наличие на каждой единице упаковки цветовой шкалы для определения количества определяемых параметров. | 54 |
| 16 | Набор контрольных растворов гемоглобина | Набор контрольных растворов гемоглобина предназначен для контроля качеств определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Набор состоит из трех флаконов, содержащих по 5 мл контрольного раствора гемоглобина каждый: флакон 1 с содержанием гемоглобина 60-80 г/л (ГД-1) флакон 2 с содержанием гемоглобина 110-130 г/л (ГД-2) флакон 3 с содержанием гемоглобина 150-170 г/л (ГД-3) Срок годности - 2 года. | 1 |
| 17 | Набор реагентов для определения количества фибриногена в плазме крови | Набор для количественного определения фибриногена по Clauss в составе: 1 - 1фл фибриноген-реагент, 2 - 2фл по 50 млраствора бурера рН 7,35, 3 - 1фл нормальная плазма для контроля (лиофилизированная) 0,5мл, 4 - 1фл патологическая плазма (лиофилизированная) | 15 |
| 18 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови. | Монореагент; энзиматический колориметрический метод Реагент № 1: Трис-буфер, рН 7,50, 100 ммоль/л; фенол – 20 ммоль/л; детергент (2 х 250 мл). Реагент № 2: Лиофилизат, концентрация в рабочем реагенте: холестеролэстераза – 400 МЕд/л; холестеролоксидаза – 250 МЕд/л; пероксидаза – 500 МЕд/л; 4-аминоантипирин – 0,4 ммоль/л; (2 флакон). Калибратор – раствор холестерина 5,17 ммоль/л (3 мл).энзиматический колориметрический метод; Линейность до 25,8 ммоль/л. Рабочий реагент стабилен не менее 2-х месяцев при t 2-8°С. Срок годности набора не менее 12 месяцев при t 2-8°С | 1 |
| 19 | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови. | Монореагент: тетрафенилборат – 35 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы (100 мл) Калибратор – раствор калия хлорида 5,0 ммоль/л (2 мл) Линейность до 10 ммоль/л. метод по конечной точке, турбидиметрия; Срок годности не менее 12 месяцев при t 2-8°С | 1 |
| 20 | Набор реагентов для определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови. | Набор реагентов предназначен для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови нефелометрическим методом без депротеинизации. Состав набора: монореагент и калибратор, готовые к работе. Характеристики набора: линейная область определения до 10 ммоль/л. Коэффициент вариации не более 7 %. Срок годности – не менее 1 года. | 1 |
| 21 | Набор реагентов для определения группы крови А | Набор реагентов (цоликлонов) для определения группы крови человека А системы АВО в прямой реакции гемагглютинации. Состав набора: моноклональные анти-А антитела, продуцируемые мышиными гибридомами, принадлежащие к иммуноглобулинам класса М. Срок годности – не менее 2-х лет. Набор не менее чем на 100 определений. | 12 |
| 22 | Набор реагентов для определения группы крови В. | Набор реагентов (цоликлонов) для определения группы крови человека В системы АВО в прямой реакции гемагглютинации. Состав набора: моноклональные анти-В антитела, продуцируемые мышиными гибридомами, принадлежащие к иммуноглобулинам класса М. Срок годности – не менее 2-х лет. Набор не менее чем на 100 определений. | 11 |
| 23 | Набор реагентов для определения резус-принадлежности крови человека. | Набор реагентов (цоликлонов) для выявления D-антигена системы резус на эритроцитах человека. Состав набора: моноклональные человеческие анти-D антитела, секретируемые in vitro гетерогибридомной клеточной линией. мышиными гибридомами, принадлежащие к иммуноглобулинам класса М. Срок годности – не менее 1 года. Набор не менее чем на 100 определений. | 10 |
| 24 | Стандартные эритроциты групп О, А, В. | Суспензии стандартных эритроцитов групп О, А, В соответственно. Срок годности не менее 2-х мес. | 2 |
| 25 | набор контрольных суспензий эритроцитов ЭР-контроль | Набор «Эр-контроль» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов с помощью полуавтоматических гематологических анализаторов и в счетной камере Горяева. Состав набора: Набор содержит 10 флаконов по 2,5 мл контрольных суспензий эритроцитов: - 5фл с нормальной концентрацией (норма) - 5фл с низкой концентрацией (патология). Флаконы из полипропилена. Срок годности набора - 1 год. | 1 |
| 26 | набор контрольных суспензий лейкоцитов Л-контроль | Назначение: Набор «Л-контроль» предназначен для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов с помощью полуавтоматических гематологических анализаторов и в счетной камере Горяева. Состав набора: Набор содержит 10 флаконов по 2,5 мл контрольных суспензий лейкоцитов: - 5фл с нормальной концентрацией (норма) - 5фл с низкой концентрацией (патология).. Срок годности набора - 1 год. | 1 |

тетст-системы для диагностики инфекционных заболеваний.

Код. 2423888

Техническое задание

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во Наб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для первичного скрининга и оценки эффективности лечения сифилиса в быстром плазмореагиновом тесте | Диагностикум для быстрого определения реагиновых антител к кардиолипину, лецитину, холестерину в плазме или сыворотке крови человека при диагностике сифилиса методом микрореакции преципитации. Количество определений - 500 (пластинки для реакции 50х10 определений). Готовые к употреблению компоненты, включая контрольные сыворотки. Флаконы-дозаторы для раскапывания антигена входят в комплектацию тест-системы. Диагностикум – 2 фл. по 5 мл; контрастирующее вещество для облегчения визуального учета – мелкодисперсный уголь. Контроли (К +, К -) – по 01,0 мл; Пластинки для реакции - 50 штук; Палочки для смешивания - 500 штук; Флакон для розлива – 1 шт.; Игла для розлива (20 размер) – 1 шт. Контрастирующее вещество для облегчения визуального учета – мелкодисперсный уголь. | 4 |

Требования к безопасности и  качеству товаров, работ, услуг:  Качество товара должно соответствовать сертификатам соответствия или иным требованиям законодательства, предусмотренным для данного вида товара. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Срок годности товара на момент поставки на склад Заказчика должен быть не менее 80% основного срока годности,  установленного заводом изготовителем.

Требования к таре и упаковке: Упаковка товаров должна предотвратить их порчу или повреждение во время перевозки к месту назначения (доставки). Тара и упаковка товара должны соответствовать установленным в РФ требованиям и стандартам.

Требования к отгрузке товара:    Поставка производится силами Поставщика, за его счет. Товар поставляется на склад Заказчика. Товар отгружается одной партией.