Характеристики поставляемого товара.

Требования к качеству товаров, работ, услуг: В соответствии с техническими регламентами и иной нормативно-технической документации, действующей в отношении данного товара. Наличие документов, удостоверяющих качество поставляемого товара, регистрационное удостоверение, сертификат соответствия.

Технические характеристики товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Референсный электрод | Одноразовый разборный электрод сравнения. Состоит из ионоселективной мембраны и транспортного колпачка. Используется со сменной мембраной референсного электрода. | 1 шт. |
| 2. | Контейнер с реагентами | Контейнер с реагентами, необходимыми для проведения анализа электролитов по следующим параметрам: Na+, K+, iCa2+, Li+, Cl-. Контейнер содержит реагенты: Стандарт А (350 мл), Стандарт В (85 мл), Стандарт С (85 мл), Референсный раствор (100 мл). | 5 шт. |

Требования к безопасности товаров, работ, услуг: В соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении на складе. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа или международным стандартам упаковки. Остаточный срок годности на момент поставки Товара должен быть не менее 70%. Требования к условиям хранения – товар должен храниться в соответствующих температурных условиях.