Требования

| 1. Пломбировочный материал «Альфа Дент»* | Качествен-ные характе-ристики | Композитный самоотвердающийся пломбировочный материал, состоящий из двух компонентов – мелкодисперсной смоляной основы и стекло-силиконового наполнителя, с химической полимеризацией. Содержит 63 % по объему смесь неорганических радио-непроницаемых наполнителей с размерами частиц от 0,04 до 15 микрон. Олигомер органической матрицы основан на смоле БИС-ГМА | упаковка | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Предназначен для реставрации зубов различных функциональных групп. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | Состав набора: • основа, 14 г • катализатор, 14 г • адгезив-основа, 3 мл • адгезив-катализатор, 3 мл • травильная жидкость, 7.5 мл • аксессуары |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Хранение при 21-25°C. Cрок хранения: не менее 2 лет с даты производства. |  |  |
| 2. Материал стоматоло-гический пломбировочный «Веридент»* | Качествен-ные характе-ристики | Материал светового отверждения. Основан на смоле bis-gma и частиц неорганического наполнителя со средним диаметром частиц в 1.40 микрон. Эстетичный, сильно рентгеноконтрастный, высоконаполненный, прочный материал, с высокой стабильностью цвета, устойчивый к истиранию и возможностью полировки до глянцевого блеска. | упаковка | 30 |
|  | Функцио-нальные характе-ристики | Подходит к применению в пломбах Классов III и V и ограниченному применению в пломбах Классов I и IV. |  |  |
|  | Требования к размерам, упаковке | 7шприцев по 4,5гр + бонд,гель |  |  |
|  | Требования к безопас-ности | Срок хранения в при комнатной температуре или холодильнике не менее 2 лет. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-24 °С. |  |  |

*или эквивалент

Главный врач					Иванова Т.В.