| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт паркета в фойе второго этажа | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Соответствие работ СНиП и прочим нормативным документам, регламентирующим производство соответствующих работ. Оборудование и материалы, использованные Подрядчиком при выполнении требуемых работ должны соответствовать ГОСТам и ТУ, иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности. Наличие у участников размещения заказа документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ, к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом гражданско-правового договора |  | В соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Работы по ремонту паркета в фойе второго этажа должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом. Лак для покрытия паркета должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 251-98 и обеспечивать 2 группу огнезащитной эффективности, а также обеспечивать в соответствии со СНиП 21-01-97 следующие показатели: Г2 (умеренно-горючие), В2 (умеренно-воспламеняемые), РП2 (слабораспостраняющие пламя), Д3 (сильная дымообразующая способность) Т1 (малоопасные) При упоминании в локальной смете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент» |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ | Соблюдение всех нормативных актов действующего законодательства. Обеспечение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также охраны материальных ресурсов находящихся в месте выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны быть выполнены организацией качественно, в полном объеме и в срок, предусмотренный гражданско-правовым договором. Гарантийный срок-3 года с момента приемки работ в установленном порядке результата работ. |  |  |