| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство наружного освещения в здании учреждения (ОКДП 4530656) | - Требования к качеству работ | - Качество выполнения работ должно соответствовать ГОСТ, СНиП, техническим условиям производства работ. Качество используемых материалов должно соответствовать стандартам качества и подтверждаться сертификатами. Наличие документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора. | В соответствии с локальным сметным расчетом | В соответствии с локальным сметным расчетом |
|  | - Технические характеристики | В соответствии с локальным сметным расчетом Цвет ламп и их расположение на фасаде по согласованию с заказчиком |  |  |
|  | - Требования к безопасности | Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также охраны материальных ресурсов находящихся в месте выполнения работ. |  |  |
|  | - Требования - к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в срок, предусмотренный Договором. |  |  |
|  | - Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок – 3 года с момента приемки в установленном порядке результата работ. |  |  |

При упоминании в локальных сметах, ведомостях объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»