Требования к поставляемому товару

Наименование поставляемого товара: Автоматические анализаторы глюкозы

| Код по ОКДП | Наименование |
| --- | --- |
| 3311241 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей медицинские |

Характеристики поставляемого товара.

Требования к качеству товаров: Соответствие ГОСТ, ТУ, международным стандартам, принятым для данного вида товара. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России, регистрационного удостоверения Минздрава РФ, свидетельства об утверждении типа средств измерений, технического паспорта и инструкции по эксплуатации на русском языке.

Технические характеристики товаров: Более подробная информация представлена в техническом задании.

Требования к безопасности товаров: Безопасность товара должна соответствовать требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Данный товар не должен угрожать жизни, здоровью, имуществу Заказчика и окружающей среде при обычных условиях её использования, хранения, транспортировки и утилизации. Соответствие ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России, регистрационного удостоверения Минздрава РФ, технического паспорта и инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Анализатор глюкозы автоматический предназначен для измерения молярной концентрации глюкозы в биологических жидкостях. Все поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не находящемся в залоге, под арестом или под иным обременением. Товар поставляется в таре и/или упаковке, предусмотренной ТУ, ГОСТ  и обеспечивающей сохранность и целостность оборудования при его транспортировке, надлежащем хранении и погрузо-разгрузочных работах. Не подлежит приемке Товар с датой выпуска ранее 2011 года, находящийся в поврежденной таре и (или) упаковке, не соответствующий требованиям к качеству, стандартам и без документов, удостоверяющих его качество. Тара, используемая при поставке оборудования, возврату Поставщику не подлежит. В случае если тара подлежит возврату Поставщику, то её стоимость указывается в соответствующих товарно-сопроводительных документах (товарной накладной  и т.д.). Гарантийное обслуживание - в течение гарантийного срока установленного заводом – изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик обязан предоставить гарантию производителя и поставщика на поставляемый товар вместе с поставкой оборудования.