Ведомость не учтенных материалов

Стройка: МБУЗ "Городская клиническая больница №8" по адресу: г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.' Объект: Капитальный ремонт отопления в здании МБУЗ "Городская клиническая больница № 8"

Смета: Капитальный ремонт отопления в здании МБУЗ "Городская клиническая больница № 8" по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | прайс | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.20*3,4мм бел. (МП) | 44,95 | 60 | 2697 |
| 6 | прайс | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.25*4,2мм бел. (мл) | 176,5 | 80 | 14120,00 |
| 8 | прайс | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.40*6,7мм бел. (мл) | 37,48 | 150 | 5622 |
| 10 | прайс | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д. 50*8,4мм бел. (мп) | 251,6 | 250 | 62900 |
| 12 | прайс | Труба (армир.) PPR (OPTIMUM) д.63*10,5мм бел. (мп) | 33,11 | 350 | 11588,5 |
| 4.1 | прайс | Кран шаровый с)=15мм ITAP (шт) | 24 | 97,55 | 2341,2 |
| 10.1 | прайс | Кран шаровый с1=50мм ITAP (шт) | 8 | 620,98 | 4967,84 |
| Материалы неучтенные сметой |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс | Тройник 50x25x50 бел WEFATHERM (шт) | 48 | 70 | 3360 |
| 16 | прайс | Крестовина 25 бел WEFATHERM (шт) | 48 | 20 | 960 |
| 17 | прайс | Угольник 25x45 бел WEFATHERM (шт) | 48 | 7 | 336 |
| 19 | прайс | Угольник 20x45 бел WEFATHERM (шт) | 384 | 4 | 1536 |
| 20 | прайс | Тройник 25 л/л бел WEFATHERM (шт) | 48 | 7 | 336 |
| 21 | прайс | Муфта (латунь)нар.резьбой 20x1/2 бел COESTHERN (шт) | 192 | 45 | 8640 |
| 22 | прайс | Муфта 25 бел СИНИКОН (шт) | 24 | 6 | 144 |
| 23 | прайс | Муфта 20 бел СИНИКОН (шт) | 4 | 4 | 16 |
| , 24 | прайс | Муфта 20x25 бел COESTHERN (шт) | 192 | 10 | 1920 |
| 25 | прайс | Муфта 40x50 бел COESTHERN (шт) | 8 | 30 | 240 |
| 26 | прайс | Угольник 63x90 бел WEFATHERM (шт) | 4 | 90 | 360 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прайс | Угольник 50x90 бел WEFATHERM (шт) | 22 | 50 | 1100 |
| 28 | прайс | Угольник 40x90 бел WEFATHERM (шт) | 4 | 30 | 120 |
| 29 | прайс | Муфта (латунь) нар. резьбой 50x11/2" бел COESTHERN (шт) | 8 | 300 | 2400 |
| 30 | прайс | Муфта (латунь) н.р. 63*2 бел COESTHERN (шт) | 10 | 550 | 5500 |
| 31 | прайс | Тройник 63 бел WEFATHERM (шт) | 6 | 100 | 600 |
| 32 | прайс | Муфта 50x63 COESTHERN (шт) | 8 | 60 | 480 |
| 33 | прайс | Опора 25 бел СИНИКОН (шт) | 72 | 4 | 288 |
| 34 | прайс | Опора 20 бел СИНИКОН (шт) | 44 | 3 | 132 |
| 35 | прайс | Муфта 50 бел СИНИКОН (шт) | 8 | 40 | 320 |