УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 164

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Новичкова О.Б.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость объемов на ремонт кровельного покрытия

в МБДОУ № 164, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Кирякиных, д.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 4,5 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 4,3 |
| 3 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 4,3 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 4,3 |
| 5 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 4,3 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 4,3 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 4,5 |
| 8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 4,3 |
| 9 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 490 |
| 10 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 499 |
| 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,45 |
| 12 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 113 |
| 13 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м | 1 |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,5 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 5,5 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 164

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Новичкова О.Б.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонт кровельного покрытия

в МБДОУ № 164, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Кирякиных, д.6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 603 | 112 | 67536 |
| 2 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 499 | 100 | 49900 |