ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о проведении  запроса  котировок

Дата: 15.03.2013 г.

Регистрационный № 29

| Наименование заказчика | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательный лицей №67 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес заказчика | г. Иваново, ул. Панина, д.21 |
| Номер контактного телефона заказчика | 56-43-31 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 301, Администрация города Иванова |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы (ремонт оконных блоков и полов) Код ОКДП 4540000 «Услуги по завершению строительства» | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | Окна металлопластиковые из ПВХ-профиля. Пиломатериалы хвойных пород. Кирпич и камни керамические, линолеум полукоммерческий. Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТа 30674-99, 23166-99, СНиПа 23-02-2003, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно- эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. | В соответствии с локальным сметным расчетом | В соответствии с локальным сметным расчетом |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ - профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством. Разборка покрытий полов; смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок; устройство покрытий из линолеума, устройство плинтусов (согласовать с Заказчиком). Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна). Гарантийный срок на произведенные работы - 3 года со дня подписания акта выполненных работ. |  |  |

Приложение № 1

к извещению  о проведении

запроса котировок

Требования к оборудованию и материалам,

используемым при выполнении работ.

| № п/п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара | Един. измер. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытие полов | Все лаги, деревянные прокладки, укладываемые столбиком под лаги, должны быть антисептированы. Влажность материалов лаг и прокладок не должна превышать 18%. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м; толщина — 40—50 мм; ширина— 100—120 мм. Деревянные прокладки, укладываемые по столбикам под лаги, должны быть следующих размеров: — ширина— 100—150 мм; — длина — 200—250 мм; — толщина не менее 25 мм. Расстояние между осями лаг должно быть 0,4—0,5 м. Расстояние между опорами для лаг: — при толщине лаг 40 мм —0,8—0,9м; — при толщине лаг 50 мм— 1,0—1,1м. При больших эксплуатационных нагрузках на пол (более 500 кг/м2) расстояние между опорами для лаг, между лагами и их толщину следует принимать по проекту (расчету). Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок на 30—40 мм и закрепить к ним гвоздями. Стыки лаг должны располагаться на столбиках. Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20—30 мм. Требования к качеству применяемых материалов ГОСТ 8486-86*. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. ГОСТ 11047—90. Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых зданий и общественных зданий. Технические условия. ГОСТ 530—95. Кирпич и камни керамические. Для лаг и прокладок применяют нестроганные доски второго и третьего сорта из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, за исключением липы и тополя, доски могут иметь тупой обзол без коры. | шт |
|  | Линолеум полукоммерческий | Теплоусвоение (Вт/м2xК) ≤14 Класс 23, 32 Толщина (мм) 2,2 Использование для теплых полов да Показатели пожарной безопасности Г4; В3; РП3; Д3; Т2 Поглощение ударного шума (Дб) 11 Удельное поверхностное электрическое сопротивление (Ом) 5x10 15 Толщина защитного слоя (мм) 0,5 |  |
|  | Окна | Стеклопакет двухкамерный, максимально возможная толщина стеклопакета - 32 мм; количество камер в профиле - 3; количество контуров и материал уплотнения - 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-каучука; стекло толщиной 4 мм, ударопрочное; внутренняя расстекловка - белая парогидроизоляция, фурнитура регулируемая поворотно-откидная. Наличие горизонтальных и вертикальных усиливающих конструкций. |  |