|  | ## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на комплексное техническое обследование строительных конструкций здания МБУ ДОД СДЮСШОР №3 с выдачей технического заключения № п/п; Показатель; Задание на выполнение работ. Заказчик; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3. Источник финансирования; Бюджет города Иванова. Код ОКДП; 4510010. Начальная (максимальная) цена договора; 260 200 рублей 34 копейки. Расчет начальной (максимальной) цены договора сформирован в текущем уровне цен на основании сметы (Приложение № 2). Форма, сроки и порядок оплаты работ; Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Срок и порядок оплаты: Расчет за выполненные работы производится по факту выполнения работ после подписания Акта о выполнении работ уполномоченными представителями сторон, но не позднее 31 декабря 2013 г.. Наименование выполняемых работ; Комплексное техническое обследование строительных конструкций здания МБУ ДОД СДЮСШОР №3 с выдачей технического заключения.. Адресный перечень; г. Иваново ул. Лежневская, 158-А. Сроки исполнения контракта; Два месяца с момента заключения гражданско-правового договора. Цель проводимых работ; - Определить техническое состояние зданий - Разработка Технического заключения с рекомендациями по дальнейшему использованию обследуемых зданий в краткосрочной перспективе (капитальному ремонту, реконструкции, утилизации). Типы, этажность и др. технико-экономические показатели объектов; №/№; Адрес здания; Общая площадь здания; Высота этажа; Строительный объем; Этажность; Материал стен; Год постройки. м2; м; м3. ул. Лежневская. 1; д.158-А; 2 702,1; 10,9; 18 940; 3; кирпич; 1971. Требования к качеству работ; При проведении работ Исполнитель должен руководствоваться действующими нормативными требованиями и правилами, в том числе: - ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; 3 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 4 Федеральный закон от 30.12.2099г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 5 ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;. Требования к техническому заключению; Результаты обследования представляются в виде Технического заключения. Техническое заключение должно содержать: - Оценку фактического состояния здания; - Описание существующего здания, объемно-планировочные и конструктивные решения; - Результаты технического обследования строительных конструкций, выводы о состоянии несущих конструкций, фундаментов - Оценку ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований; - Рекомендации по дальнейшему безопасному использованию (усилению или замене несущих и ограждающих конструкций) или утилизации (сносу) обследуемых зданий в краткосрочной перспективе. В рекомендациях предложить способ снятия нагрузок на стены от балконов и предусмотреть способ передачи нагрузки на другие конструктивные элементы.. Требование к документированию; Техническое заключение оформляется и передается Заказчику в виде печатной брошюры в количестве 3-х экземпляров и на электронном носителе в не редактируемом формате в количестве 1 экземпляр.. Требования к безопасности выполнения работ; Во время выполнения работ на объектах обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, требований Трудового кодекса РФ и ГОСТ Р 12.0.006-2002. Ответственность за соблюдение требований техники безопасности выполнения работ несет непосредственно Исполнитель.. Привлечение соисполнителей; Допускается в соответствии с действующим законодательством.. Дополнительные условия; Работы считаются выполненными после предоставления полного пакета документации, подтверждающей выполнение в полном объеме согласно техзаданию.. Перечень приложений являющихся неотъемлемой частью технического задания; Смета. |
| --- | --- |