1. **Требования к работам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Ремонт ограждения спортивной площадки (в рамках благоустройства) по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 79А | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ.  Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество.  Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке.  Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете. | В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ | В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ |
| Технические характеристики  товаров, работ, услуг | Ремонт ограждения спортивной площадки по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 79А |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности.  В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |
| Требования к результатам товаров, работ, услуг | Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.  Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ.  Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом договора и сметой. |