Приложение № 1

к муниципальному контракту

от_____________   №_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту, устройству ограждений на улицах города

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлических ограждений (отдельные секции) | п.м | 48 |
| 2 | Погрузочные работы | тонна | 0,665 |
| 3 | Перевозка демонтированных ограждений | тонна | 0,665 |
| 4 | Разгрузочные работы |  | 0,665 |
| 5 | Устройство металлических ограждений с бетонированием стоек | п.м | 108 |
| 6 | Бетон | м³ | 4,406 |

В целях сохранения единства архитектурного облика улиц города, перед началом производства работ Заказчик определяет вид рисунка секции ограждения.

Заказчик определяет перечень объектов, виды и объемы работ, сроки начала и окончания работ по каждому объекту.

Примечание:

- Соответствие применяемых материалов, оборудования и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ, выполнение работ в соответствии с требованиями сметной документации.

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89*».

- Гарантийный срок на выполненные работы по:

- установке и замене ограждений – 2 (Два) года;

- окрашенным элементам -1 (Один) год.

7. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта и до 31.12.2013.

8. Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение 2 суток после обнаружения дефектов на магистральных улицах, в течение 5 суток на улицах местного значения.

| Заказчик Начальник управления благоустройства _________________________А.В. Смирнов | Подрядчик __________________________ |
| --- | --- |