Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум полукоммерческий Таркетт: Мода 121602 (или эквивалент) | 46,80 | кв.м. | - предназначен для помещений класса нагрузки 23, 32; - дополнительное защитное покрытие EXTREME PROTECTION; - толщина покрытия общая не менее 2,20 мм; - толщина рабочего слоя не менее 0,5 мм; - срок службы не менее 15 лет; - антибактериальная добавка; - устойчивость к воздействию влаги; - возможно использование для теплых полов, макс.+27оС; - высокая устойчивость к воздействию химических соединений; - высокая устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках, воздействию ножек мебели и каблуков; - цветоустойчивость; - санитарно-эпидемиологический сертификат; - показатели пожарной безопасности Г4, В3, РП1, Д3, Т2; - намотка стандартного рулона 25 м; - ширина 3 м; - цветовая гамма дизайна коричневая. |
| 2 | Линолеум полукоммерческий Таркетт: Мода 121602 (или эквивалент) | 37,20 | кв.м. | - предназначен для помещений класса нагрузки 23,32; - дополнительное защитное покрытие EXTREME PROTECTION; - толщина покрытия общая не менее 2,20 мм; - толщина рабочего слоя не менее 0,5 мм; - срок службы не менее 15 лет; - антибактериальная добавка; - устойчивость к воздействию влаги; - возможно использование для теплых полов, макс.+27оС; - высокая устойчивость к воздействию химических соединений; - высокая устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках, воздействию ножек мебели и каблуков; цветоустойчивость; - санитарно-эпидемиологический сертификат; - показатели пожарной безопасности Г4, В3, РП1, Д3, Т2; - намотка стандартного рулона 25м; - ширина 3м; - цветовая гамма дизайна коричневая. |
| 3 | Линолеум полукоммерческий Таркетт: Форс Канаста3 (или эквивалент) | 54,00 | кв.м. | - предназначен для помещений класса нагрузки 33; - дополнительное защитное покрытие EXTREME PROTECTION; - толщина покрытия общая не менее 2,50 мм; - толщина рабочего слоя не менее 0,6 мм; - срок службы не менее 15 лет; - устойчивость к воздействию влаги; - возможно использование для теплых полов, макс.+27оС; - высокая устойчивость к воздействию химических соединений; - высокая устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках, воздействию ножек мебели и каблуков; - цветоустойчивость; - санитарно-эпидемиологический сертификат; - показатели пожарной безопасности Г2, В3, РП1, Д2, Т2; - намотка стандартного рулона 25м; - ширина 3м; - цветовая гамма дизайна коричневая, ширина доски в дизайне 16 см. |

Качество продукции.

Наличие сертификата качества на все виды поставленного товара, поставщик предоставляет заказчику документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются заказчику при заключении контракта или передаче товара.