Описание объекта закупки

| Наименование товара | Кол-во | Единица измерения | Характеристика | Качество продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт двух канализационных люков во дворе | 2 | шт | Разборка кирпичной кладки стенок колодцев. Демонтаж чугунных люков. Устройство круглых сборных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах. Монтаж люков канализационных в комплекте с обоймой. | Наличие сертификата качества на все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении контракта или передаче товара. |