Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.3а)                       1                                             11401010

                                                                                                                     Форма № 4
                   Капитальный ремонт фасадов здания Ивановской общеобразовательной школы N 43 в г. Иваново
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    (наименование стройки)

                               Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №
                                                       (локальная смета)

          на              Ремонт фасадов, объект -  Здание Ивановской общеобразовательной школы N 43
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:           1-ОР вед.объемов работ
Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        64,954 ТЫС.РУБ.
Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________        12,527 ТЫС.РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г./2кв.2009г.                                                              РУБ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    :         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-
    :         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-
 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
 ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------
    :НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
    :         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------
    :         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          =Кэксп.маш.=1,15; Кзатр.тр.=1,15-на ремонт фасадов
                          здания(МДС 81-36.2004 п.11.1) =
                          =Фасады=
                          =По дефектной ведомости=
   1 61-10-1    -Ремонт штукатурки гладких            0,67   3041,48      1,96      2038      1096         1    232,12       156
     ТЕР 37      фасадов по камню и бетону с               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 земли и лесов                               1636,42      -                              -        -          -
                 цементно-известковым
                 раствором площадью отдельных
                 мест до 5 м2 толщиной слоя до
                 20 мм
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   74,26%    79х0,94   1215,20                 814
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               818,21                 548
                 Сметная стоимость                                                  3400

   2 61-10-2    -Ремонт штукатурки гладких            0,67    995,34      0,99       667       197         1     41,61        28
     ТЕР 37      фасадов по камню и бетону с               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 земли и лесов                                293,33      -                              -        -          -
                 цементно-известковым
                 раствором площадью отдельных
                 мест до 5 м2, добавлять на
                 каждые следующие 10 мм
                 толщины слоя
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   74,26%    79х0,94    217,83                 146
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               146,67                  98
                 Сметная стоимость                                                   911

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.3а)                       2                                             11401010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3 61-20-1    -Ремонт штукатурки наружных           0,08    5594,5      3,74       448       223       -      371,91        30
     ТЕР 37      прямолинейных откосов по                  --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 камню и бетону                              2785,61      -                              -        -          -
                 цементно-известковым
                 раствором с земли и лесов
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   74,26%    79х0,94   2068,59                 165
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%              1392,81                 111
                 Сметная стоимость                                                   725

   4 12-01-010- -Устройство мелких покрытий         0,1225   8632,05     37,85      1057       109         5    129,66        16
     01 ТЕР 37   (брандмауэры, парапеты, свесы             --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 и т.п.) из листовой                          890,78      2,38                           -        0,31       -
                 оцинкованной стали
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    906,74                 111
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    493,47                  60
                 Сметная стоимость                                                  1229

   5 63-9-1     -Ремонт облицовки из                   0,5    256,45       7,5       128       112         4     32,26        16
     ТЕР 37      керамических глазурованных                --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 плиток рядовых на стенах со                  224,51      1,02                             1      0,12       -
                 сменой плиток в одном месте
                 до 10 штук
                                       100шт
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   72,38%    77х0,94    163,24                  82
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               112,77                  56
                 Сметная стоимость                                                   266

   6 111-0270   -Плитки керамические  для              0,5     82,98      -           41       -         -        -          -
                 наружной облицовки стен                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       м2                       -         -                              -        -          -
   7 62-22-1    -Улучшенная масляная окраска        11,213    637,18     22,36      7145      2904       251     36,32       407
     ТЕР 37      (акриловыми красками) ранее               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 окрашенных фасадов с                         258,95      2,06                            23      0,23         3
                 расчисткой старой краски до
                 10% с земли и лесов ,включая
                 пояски
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    75,2%    80х0,94    196,28                2201
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               130,50                1463
                 Сметная стоимость                                                 10809

   8 62-22-1    -Улучшенная масляная окраска           0,8    637,18     22,36       510       207        18     36,32        29
     ТЕР 37      (акриловыми красками) ранее               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 окрашенных оконных и дверных                 258,95      2,06                             2      0,23       -
                 откосов по фасаду с
                 расчисткой старой краски до
                 10% с земли и лесов
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    75,2%    80х0,94    196,28                 157
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               130,50                 104
                 Сметная стоимость                                                   771

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.3а)                       3                                             11401010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   9 62-22-1    -Улучшенная масляная окраска          0,73    637,18     22,36       465       189        16     36,32        27
     ТЕР 37      (акриловыми красками) ранее               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 окрашенных декоративных                      258,95      2,06                             2      0,23       -
                 обрамлений окон и дверей с
                 подготовкой и расчисткой
                 старой краски до 10 % с земли
                 и лесов
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    75,2%    80х0,94    196,28                 143
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      50%               130,50                  95
                 Сметная стоимость                                                   704

  10 111-260    -Акриловые краски для фасадных       0,162     15401      -         2495       -         -        -          -
                 работ                                     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                       т                        -         -                              -        -          -
  11 08-07-001- -Установка и разборка наружных      11,213    738,76      7,73      8284      3904        87     50,03       561
     2 ТЕР 37    инвентарных лесов высотой до              --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 16 м трубчатых для прочих                    348,17      -                              -        0,08         1
                 отделочных работ
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 103,212%  122х0,846    359,36                4029
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%    80х0,85    236,76                2655
                 Сметная стоимость                                                 14968

  12 26-01-048- -Устройство каркаса на плоских         0,9    445,09      9,94       401       198         9     31,97        29
     3 ТЕР 37    и криволинейных поверхностях:             --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 из проволоки                                 219,64      1,69                             2       0,1       -
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    84,6%  100х0,846    187,24                 169
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    131,69                 119
                 Сметная стоимость                                                   688

  13 15-02-036- -Штукатурка по сетке без               0,9   6091,31     66,47      5482       995        60    149,44       134
     1 ТЕР 37    устройства каркаса улучшенная             --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 стен                                        1105,87     13,89                            13      1,66         1
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   88,83%  105х0,846    994,69                 895
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   46,75%    55х0,85    523,49                 471
                 Сметная стоимость                                                  6848

  14 53-15-2    -Ремонт лицевой поверхности           0,68   4220,33    143,61      2870      1891        98    415,73       283
     ТЕР 37      наружных кирпичных стен при               --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 глубине заделки в 1/2 кирпича               2781,21     10,27                             7      1,15         1
                 площадью в одном месте более
                 1 м2
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   80,84%    86х0,94   2256,63                1535
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%              1954,03                1329
                 Сметная стоимость                                                  5733

  15 1440-0005  -Kирпич керамический М100            3,536   1304,61      -         4613       -         -        -          -
                                       т.шт                --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                -         -                              -        -          -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.3а)                       4                                             11401010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          =Кэксп.маш.=1,0; Кзатр.тр.=1,0 =
                          =Кнакл.расх.=0,90; Ксм.приб.=0,85=
  16 27-07-001- -Устройство асфальтобетонных          1,42     389,4     99,88       553       161       142     15,12        21
     1 ТЕР 37    покрытий дорожек и тротуаров              --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 однослойных из литой                         113,25      0,77                             1      0,07       -
                 мелкозернистой
                 асфальто-бетонной смеси
                 толщиной 3 см
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120,132%  142х0,846    136,97                 195
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   80,75%    95х0,85     92,07                 131
                 Сметная стоимость                                                   878

  17 410-0023   -Смесь асфальтобетонная             10,139    366,15      -         3712       -         -        -          -
                                       т                   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                -         -                              -        -          -
                          Цена:1841,71:5,03
  18 27-07-002- -Устройство оснований толщиной        1,42    498,14    313,33       707       254       445     26,24        37
     1 ТЕР 37    12 см под тротуары из                     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                 кирпичного или известнякового                178,69     26,83                            38      3,17         5
                 щебня
                                       100м2
                 НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120,132%  142х0,846    246,90                 351
                 СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   80,75%    95х0,85    165,96                 236
                 Сметная стоимость                                                  1293

  19 408-0017   -Щебень                             24,708    197,06      -         4869       -         -        -          -
                                       м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                -         -                              -        -          -
                          Цена:991,19:5,03
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             46485     12440      1135                1774
                                                  ----                                             ---------           ---------
                                                  РУБ.                                                    87                  11

      Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             46485       -         -                   -
      Материалы -                                 РУБ.                             17179       -         -                   -
      Всего оплата труда -                        РУБ.                               -       12527       -                   -
      Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             15731       -         -                   -
          Накладные расходы -                     РУБ.                             10992       -         -                   -
          Сметная прибыль -                       РУБ.                              7477       -         -                   -
      Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             64954       -         -                   -
          Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1784
          Сметная заработная плата -              РУБ.                               -       12527       -                   -
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Итого по смете 2000г.                    РУБ.                             64954       -         -                   -
         Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1784
         Сметная заработная плата -               РУБ.                               -       12527       -                   -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.3а)                       5                                             11401010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ПЕРЕСЧЕТ В ЦЕНЫ 2 КВ. 2009Г.

     Сметная заработная плата                       РУБ.                           130907
     12527 х 10,45=130907

     Эксплуатация машин                             РУБ.                             4517
     (1135-87) х 4,31=4517

     Накладные расходы                              РУБ.                           114866
     10992 х 10,45=114866

     Сметная прибыль                                РУБ.                            78135
     7477 х 10,45= 78135

     Стоимость материалов                           РУБ.                           165537
     (17179 + 15731) х 5,03= 165537    

     Итого по смете в ценах 2 кв. 2009г.            РУБ.                           493962

     НДС-18%                                        РУБ.                            88913

     Итого по смете с НДС                           РУБ.                           582875 

                                Составил                       Кузнецова