СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 Главный инженер ОАО "МУК"		Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново	
 _____________Т.Н.Трутнева		____________С.В.Смагин	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на ремонт системы ЦО на чердаке  по адресу : г.иваново, ул.Арсения, д.42 	
 Основание	Сметная стоимость - 	100,000 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	160,27 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	1,429 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРр65-15-01	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	0,24	2398,91	53,86	1553,85	575,74	189,89	12,93	372,92	89,3	21,432	
 	(0) 		100 м трубопровода	791,2	1,16				0,28		0,1	0,024	
 1.1		Сгон д.20 мм	24			2,71			65,04		
 			шт								
 1.2		Кран шаровый д.20 мм	32			24,75			792		
 			шт								
 1.3		Клапан обратный д.20 мм	2			28,12			56,24		
 			шт								
 2	ФЕРр65-15-02	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм (д.25-6м, д.32-6м)	0,12	3752,61	65,7	2880,65	450,31	96,75	7,88	345,68	91	10,92	
 	(0) 		100 м трубопровода	806,26	2,32				0,28		0,2	0,024	
 2.1		Сгон д.32 мм	4			5,35			21,4		
 			шт								
 2.2		Кран шаровый д.32 мм	4			61,95			247,8		
 			шт								
 3	ФЕРр65-15-03	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм(д.40мм-6 м, д.57мм-80м)	0,86	5493,93	172,66	4337,81	4724,78	845,78	148,49	3730,52	111	95,46	
 	(0) 		100 м трубопровода	983,46	3,48				2,99		0,3	0,258	
 4	537-2406	Отводы д.57 мм	2		0	62,32			124,64		
 			шт								
 5	ФЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 15мм	0,12	4194,881	174,255	3201,32	503,39	98,32	20,91	384,16	83,9454	10,07345	
 	(0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1	ЗП=593,7*1,15*1,2; ЭММ=116,17*1,25*1,2; ЗПм=2,57*1,25*1,2; ТЗТ=60,83*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2	100 м трубопровода	819,306	3,855				0,46		0,285	0,0342	
 6	Прайс	Сгон д.15 мм	2		0	14,8			29,6		
 			шт								
 7	Прайс	Вентиль д.15 мм	2		0	3,5			7		
 			шт								
 8	ФЕР18-04-001-01	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3	2	454,7648	39,045	366,44	909,53	98,56	78,09	732,88	5,5614	11,1228	
 	(0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1	ЗП=35,71*1,15*1,2; ЭММ=26,03*1,25*1,2; ЗПм=0,68*1,25*1,2; ТЗТ=4,03*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2	1 бак	49,2798	1,02				2,04		0,075	0,15	
 9	ФЕР26-01-025-04	Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "ИЗОЛЛАТ", диаметром трубы 50 мм  	0,7	137,3614	4,455	52,342	96,15	56,4	3,12	36,64	9,2184	6,45288	
 	(0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1	ЗП=58,38*1,15*1,2; ЭММ=2,97*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,68*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м трубопровода	80,5644	0				0		0	0	
 9.1	Прайс	Материал керамический жидкий "ИЗОЛЛАТ" (80*0,26*1л=20,08*3=62,4)	62,4			75,02			4681,25		
 			л								
 10	ФЕР26-01-025-01	Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "ИЗОЛЛАТ", диаметром трубы 20 мм	0,24	97,313	2,22	31,406	23,36	15,28	0,53	7,54	7,2864	1,74874	
 	(0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1	ЗП=46,15*1,15*1,2; ЭММ=1,48*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=5,28*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м трубопровода	63,687	0				0		0	0	
 10.1	104-3257	Материал керамический жидкий "ИЗОЛЛАТ"(24*0,13*1=3,12*3=9,36)	9,36			75,02			702,19		
 			л								
 11	ФЕР26-01-025-01	Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "ИЗОЛЛАТ", диаметром трубы 25 мм	0,18	97,313	2,22	31,406	17,52	11,46	0,4	5,65	7,2864	1,31155	
 	(0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1	ЗП=46,15*1,15*1,2; ЭММ=1,48*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=5,28*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м трубопровода	63,687	0				0		0	0	
 11.1	104-3257	Материал керамический жидкий "ИЗОЛЛАТ"(18*0,16*1=2,88*3=8,64)	8,64			75,02			648,17		
 			л								
 12	ФЕР26-01-025-03	Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "ИЗОЛЛАТ", диаметром трубы 40 мм	0,06	146,4536	2,775	41,876	8,79	6,11	0,17	2,51	11,6472	0,69883	
 	(0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1	ЗП=73,77*1,15*1,2; ЭММ=1,85*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=8,44*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м трубопровода	101,8026	0				0		0	0	
 12.1	104-3257	Материал керамический жидкий "ИЗОЛЛАТ"(6*0,21*1=1,26*3=3,78)	3,78			75,02			283,58		
 			л								
 13	ФЕР26-01-025-02	Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием "ИЗОЛЛАТ", диаметром трубы 32 мм	0,06	115,5416	2,475	31,412	6,93	4,9	0,15	1,88	9,3426	0,56056	
 	(0) МДС38 п.3.4; МДС38.пр.3.1	ЗП=59,17*1,15*1,2; ЭММ=1,65*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,77*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м трубопровода	81,6546	0				0		0	0	
 13.1	104-3257	Материал керамический жидкий "ИЗОЛЛАТ"(6*0,18*1л=1,08*3=3,24)	3,24			75,02			243,06		
 			л								
 ИТОГО:	7316,5	1423,45	272,67	5620,38	159,78081	
 			6,05		0,4902	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1423,45	1	1423	
 Машины и механизмы	272,67	1	273	
 Материалы	5620,38	1	5620	
 Итого по неучтенным материалам		7902	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		15218	
 Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. ремонт (1, 2, 3, 4)	
 Накладные расходы	(1132,42+3,55)*1,03	1,03	1170	
 Сметная прибыль	(1132,42+3,55)*0,6	0,6	682	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (5, 6, 7, 8)	
 Накладные расходы	(196,88+2,5)*1,15	1,15	229	
 Сметная прибыль	(196,88+2,5)*0,71	0,71	142	
 Теплоизоляционные работы. ремонт (9, 10, 11, 12, 13)	
 Накладные расходы	(94,15+0)*0,9	0,9	85	
 Сметная прибыль	(94,15+0)*0,6	0,6	56	
 Итого Накладные расходы	1484	1	1484	
 Итого Сметная прибыль	880	1	880	
 Итого		17582	
 Индекс СМР	17582*(4,82-1)	4,82	67163	
 Итого		84745	
 Временные здания и сооружения	84745*0	0	0	
 Итого		84745	
 Зимнее удорожание	84745*0	0	0	
 Итого		84745	
 Непредвиденные расходы	84745*0	0	0	
 Дополнительная сумма/разность	1	
 Итого		84746	
 НДС	84746*0,18	18%	15254	
 Итого		100000	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ