## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-03
Отопление
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ
1 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,73445 0,185*397/100
2 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,669 (4,2*3*2+3,4*3*1+2,4*3*1+2,5*3*2+3,1*3*1)/100
3 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 15; 20 мм | 1 шт. | 57
4 | Клапан "Danfoss", марка RTD-N-15 прямой | шт. | 56
5 | Клапан "Danfoss", марка RTD-N-20 прямой | шт. | 1
6 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 15; 20 мм | 1 шт. | 26
7 | Запорно-балансировочный клапан с ручной настройкой МSV-1 д-15мм Ц:46,42*38,2097/1,18/5,12*1,02*1,0614= | шт | 13
8 | Запорно-балансировочный клапан с ручной настройкой MSV-М д-15мм Ц:28,08*38,2097/1,18/5,12*1,02*1,0614= | шт | 13
9 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 41
10 | Термостатическая головка RTD 3640 Ц:667.55/1,18/5,12*1,02*1,0614= | шт | 41
11 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 61
12 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 3
13 | Клапан балансировочный Ballorex 15мм Ц:1715,25/1,18/5,12*1,02*1,0614= | шт | 3
14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 2
15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.9
16 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.55
17 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.77
18 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.76
19 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.14
20 | Кран шаровой латунный, резьбовой Д 15 мм марки "Danfoss" | шт. | 72
21 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм | шт. | 6
22 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм | шт. | 2
23 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 40 мм | шт. | 4
24 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 50 мм | шт. | 2
25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 5,12 2+0,9+0,55+0,77+0,76+0,14
26 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.68
27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.068
28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,136 0,068*2
29 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0.512
30 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.25
31 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0.25
32 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.036
33 | Установка защитных деревянных решеток для радиаторов и регистров отопления | 100 шт. изделий | 0,58 (51+2+1+1+2+1)/100
34 | Решетки защитные деревянные для радиаторов и регистров отопления Ц:4700/1,18/5,12*1,02*1,0614= | м2 | 83,98 1,5*0,85*51+4,2*0,85*2+3,4*0,85+2,4*0,85+2,5*0,85*2+3,1*0,85
Раздел 2. СИСТЕМА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ
35 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т | 1 шт. | 2
36 | Сборный коллекторный узел FAR 3929 102 д-1" Ц:3098/1,18/3,08*1,072= | к-т | 2
37 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т | 1 шт. | 2
38 | Сборный регулирующий узел FAR 3480 1 д-1" Ц:22471/1,18/3,08*1,072= | к-т | 2
39 | Переходник 1/2" Ц:149/1,18/5,12*1,02*1,0614= | шт | 16
40 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 2
41 | Контрольная коробка для коллекторных узлов 900*500*150 71650 90 Ц:9558/1,18/3,08*1,072= | к-т | 2
42 | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. | 2
43 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | 2.75
44 | Кран шаровой латунный, резьбовой Д 15 мм марки "Danfoss" | шт. | 2
45 | Труба защитная гофрированная (пешель) | 100 м | 0,3 30/100
46 | Труба защитная гофрированнпая (пешель) 16-18мм Ц:0,23евро*41,4392/1,18/5,12*1,02*1,0614= | м | 30
47 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.455
48 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.35
49 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,555 0,455+0,35+2,75
50 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0.027
51 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25
52 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5
53 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 2
54 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.092
Раздел 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
55 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 5,12 (200+90+55+77+76+14)/100
56 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.02
57 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.82
Составил: ___________________________ /Иванова О.А./
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________/Борцов А.М./
(должность, подпись, расшифровка)