УТВЕРЖДАЮ	
	Начальник управления МВД России по г. Иваново	
	___________________Василевич И.К.	
	"____"____________________2011__г.	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на Ремонт помещений УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново Кохомское шоссе, д.4.    	
 Основание	Сметная стоимость - 	285,010 тыс.руб	
 			
 	Сметная заработная плата - 	3,744 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,4231	92,9	4,06	0	39,31	37,59	1,72	0	11,39	4,81911	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,64		0,13	0,055	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	0,198857			0			0		
 			т								
 2	ФЕРр57-2-05	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	0,4231	130,82	4,69	0	55,35	53,37	1,98	0	16,17	6,84153	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	126,13	1,74				0,74		0,15	0,06347	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	0,528875			0			0		
 			т								
 3	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,501	29,41	0	0	14,73	14,73	0	0	3,77	1,88877	
 	(0) 	 	100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	0,05511			0			0		
 			т								
 4	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,03	935,72	70,02	0	28,07	25,97	2,1	0	110	3,3	
 	(0) 	 	100 шт.	865,7	25,98				0,78		2,24	0,0672	
 5	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	1,01	81,12	0	0	81,93	81,93	0	0	10,4	10,504	
 	(0) 	 	100 м2 очищаемой поверхности	81,12	0				0		0	0	
 5.1	509-9900	Строительный мусор	0,0303			0			0		
 			т								
 6	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,1412	1 082,58	241,95	0	152,86	118,7	34,16	0	103,91	14,67209	
 	(0) 	 	100 м2	840,63	89,78				12,68		7,74	1,09289	
 7	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0658	1 767,24	241,95	0	116,28	100,36	15,92	0	188,54	12,40593	
 	(0) 	 	100 м2	1 525,29	89,78				5,91		7,74	0,50929	
 8	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,06	145,98	2,5	0	8,76	8,61	0,15	0	17,89	1,0734	
 	(0) 	 	100 шт.	143,48	0,93				0,06		0,08	0,0048	
 9	ФЕР10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах(лоджия)	0,0362	188 758,777	492,82	185 365,6	6 833,07	96,07	26,76	6 710,23	220,04	10,99232	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1923,15*1,15*1,2; ЭММ=492,82*1,25*1,2; ЗПм=19,26*1,25*1,2; ТЗТ=220,04*1,15*1,2; ТЗТм=1,66*1,25*1,2; 	100 м2 проемов	1 923,15	19,26				1,05		1,66	0,09014	
 10	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,0658	252 217,7342	409,22	249 846,35	16 595,93	115,65	40,39	16 439,89	145,72	13,23196	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2; 	100 м2 проемов	1 273,59	7,66				0,76		0,66	0,06514	
 10.1	[203-0993]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	6,58			-2 415,48			-15 893,86		
 			м2								
 10.2	[203-0993]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	6,58			725,91			4 776,49		
 			м2								
 11	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,0441	6 571,0806	28,34	6 276,9	289,78	11,1	1,87	276,81	21,38	1,30114	
 	(0) 	ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПм=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2; 	100 п. м	182,37	0,81				0,05		0,07	0,00463	
 11.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	4,41			305,07			1 345,36		
 			м								
 12	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	0,0155	2 516,07	5,99	2 156,85	39	5,48	0,09	33,43	41,41	0,64186	
 	(0) 	 	100 м	353,23	0,93				0,01		0,08	0,00124	
 12.1	509-9900	Строительный мусор	0,003472			0			0		
 			т								
 13	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,041	12 085,5872	46,33	9 907,19	495,51	86,46	2,85	406,19	166,47	9,41887	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2; 	100 м2 облицовки	1 528,19	0,93				0,06		0,08	0,00492	
 14	ФЕР11-01-040-01	Устройство пластиковых уголков на клее КН-2	0,1834	1 410,3612	2,62	1 285,35	258,66	22,21	0,72	235,73	8,99	2,2753	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=87,74*1,15*1,2; ЭММ=2,62*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=8,99*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м плинтуса	87,74	0				0		0	0	
 14.1	[101-4852]	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	18,5234			-12,3			- 227,84		
 			м								
 14.2	[101-4852]	Угол пластиковый, 25 мм	18,34			9,89			181,38		
 			м								
 15	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	0,4231	7 314,6506	433,43	5 335,4	3 094,83	562,34	275,08	2 257,41	102,46	59,82414	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2; 	100 м2 поверхности облицовки	963,12	8,82				5,6		0,76	0,48233	
 16	ФЕРр57-11-06	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	0,4231	3 759,77	10,1	3 432,89	1 590,76	134,03	4,27	1 452,46	38,12	16,12857	
 	(0) 	 	100 м2 основания	316,78	1,16				0,49		0,1	0,04231	
 17	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	0,4231	7 925,9484	52,47	7 650	3 353,47	83,45	33,3	3 236,72	17,2	10,0427	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=142,93*1,15*1,2; ЭММ=52,47*1,25*1,2; ЗПм=3,94*1,25*1,2; ТЗТ=17,2*1,15*1,2; ТЗТм=0,34*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	142,93	3,94				2,5		0,34	0,21578	
 18	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,501	1 458,5032	11,24	1 357,27	730,71	42,27	8,45	679,99	6,66	4,60459	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м плинтуса	61,14	0				0		0	0	
 19	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1,01	88,9038	1,18	0,18	89,79	87,82	1,79	0,18	6,55	9,12939	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,18		0,01	0,01515	
 19.1	101-9732	Грунтовка	0,01313			41 678			547,23		
 			т								
 20	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	1,01	3 755,0392	1,18	3 165,61	3 792,59	593,54	1,79	3 197,27	46,95	65,43891	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=425,84*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=46,95*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	425,84	0,12				0,18		0,01	0,01515	
 21	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза	1,01	222,5112	0	0	224,74	224,74	0	0	8,38	23,36009	
 	(0) 	ЗП=80,62*1,15*2*1,2; ЭММ=0*1,25*2*1,2; ЗПм=0*1,25*2*1,2; Мат=0*2; ТЗТ=8,38*1,15*2*1,2; ТЗТм=0*1,25*2*1,2; 	100 м2 поверхности стен	80,62	0				0		0	0	
 21.1	[101-1959]	Краска	0,03232			15 481			500,35		
 			т								
 22	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,105	26 562,7352	1 250,29	23 366,24	2 789,09	138,71	196,92	2 453,46	104,28	15,11017	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25; 	100 м2 проемов	957,29	153,23				24,13		11,35	1,78763	
 22.1	101-9411	скобяные изделия	6			130			780		
 			комплект								
 22.2	101-9411	замок врезной	1			450			450		
 			комплект								
 22.3	[203-0223]	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	10,5			- 207			-2 173,5		
 			м2								
 22.4	[203-0223]	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	10,5			458,17			4 810,79		
 			м2								
 23	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,024	315,7584	23,11	80,4	7,58	4,82	0,83	1,93	16,64	0,55112	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м профиля	145,43	0				0		0	0	
 23.1	[206-9002]	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	2,52			19,41			48,91		
 			м								
 24	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	0,459	542,0632	3,49	448,66	248,81	40,47	2,4	205,93	7,82	4,95334	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=63,89*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=7,82*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м коробок блоков	63,89	0				0		0	0	
 24.1	[203-0359]	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	51,408			-3,93			- 202,03		
 			м								
 24.2	[203-0359]	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	51,408			7,5			385,56		
 			м								
 25	ФЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,015	1 168,43	0,87	515,51	17,53	9,78	0,01	7,73	80,6	1,209	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	652,05	0				0		0	0	
 26	ФЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,022	3 184,35	20,94	1 140,23	70,06	44,51	0,46	25,09	228,35	5,0237	
 	(0) 	 	100 м2 отремонтированной поверхности	2 023,18	7,77				0,17		0,67	0,01474	
 26.1	509-9900	Строительный мусор	0,07436			0			0		
 			т								
 27	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,1	3 692,9408	2 150	83,92	369,29	156,18	206,4	6,71	164	15,744	
 	(0) 	ЗП=1626,88*0,8*1,2; ЭММ=2150*0,8*1,2; ЗПм=682,11*0,8*1,2; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*0,8*1,2; ТЗТм=58,55*0,8*1,2; 	100 шт.	1 626,88	682,11				65,48		58,55	5,6208	
 27.1	101-9851	светильник 4*18Вт	10			800			8 000		
 			шт.								
 28	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	0,01	3 963,248	1 699,31	1 863,76	39,63	8,41	16,31	14,91	88,3	0,84768	
 	(0) 	ЗП=875,94*0,8*1,2; ЭММ=1699,31*0,8*1,2; ЗПм=510,24*0,8*1,2; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*0,8*1,2; ТЗТм=43,76*0,8*1,2; 	100 шт.	875,94	510,24				4,9		43,76	0,4201	
 28.1	101-9851	светильник Таблетка	1			300			300		
 			шт.								
 29	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	0,05	840,59	0	622	42,03	10,93	0	31,1	24,1	1,205	
 	(0) 	 	100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 30	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	0,07	778,59	0	560	54,5	15,3	0	39,2	24,1	1,687	
 	(0) 	 	100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 31	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,25	1 436,4432	58,55	1 456,83	359,11	53,69	14,05	291,37	23,8	5,712	
 	(0) 	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2; 	100 м	223,72	1,49				0,36		0,11	0,0264	
 31.1	101-9851	труба пласт. д.25	25			18			450		
 			м								
 31.2	101-9851	кабель ВВГ 3*1,5	25			19,5			487,5		
 			м								
 32	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,25	230,256	4,84	205,98	57,56	15,21	1,16	41,2	6,74	1,6176	
 	(0) 	ЗП=63,36*0,8*1,2; ЭММ=4,84*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=205,98*0,8; ТЗТ=6,74*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2; 	100 м	63,36	0,27				0,06		0,02	0,0048	
 33	ФЕР10-04-001-01	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	0,0093	7 200,486	125,36	5 020,83	66,96	18,52	1,75	46,69	172,22	2,21027	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1443,2*1,2*1,15; ЭММ=125,36*1,2*1,25; ЗПм=7,02*1,2*1,25; ТЗТ=172,22*1,2*1,15; ТЗТм=0,52*1,2*1,25; 	100 м2 перегородок	1 443,2	7,02				0,1		0,52	0,00725	
 34	ФЕРр62-10-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	0,1454	1 101,79	8,36	724,07	160,2	53,7	1,22	105,28	42,75	6,21585	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	369,36	1,16				0,17		0,1	0,01454	
 35	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	0,01	36 414,18	88,82	32 582,17	364,14	37,43	0,89	325,82	412,7	4,127	
 	(0) 	 	100 приборов	3 743,19	8,7				0,09		0,75	0,0075	
 35.1	[301-1521]	Унитаз-компакт "Комфорт"	1			- 318			- 318		
 			комплект								
 35.2	[301-1521]	Унитаз-компакт 	1			422			422		
 			комплект								
 35.3	[301-1521]	Гофра для унитаза арм.	1			20,3			20,3		
 			шт.								
 36	ФЕРр65-6-24	Смена умывальников	0,01	15 865,17	82,9	13 859,43	158,65	19,23	0,83	138,59	212	2,12	
 	(0) 	 	100 приборов	1 922,84	8,12				0,08		0,7	0,007	
 36.1	[301-0825]	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	1			- 130			- 130		
 			комплект								
 36.2	[301-0825]	Умывальник Тюльпан	1			250			250		
 			комплект								
 36.3	[301-0825]	Сифон с гофрой(пласт.)	1			38			38		
 			шт.								
 37	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	0,01	16 280,74	7,85	14 458,89	162,81	18,14	0,08	144,59	200	2	
 	(0) 	 	100 шт.	1 814	0				0		0	0	
 37.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0023			0			0		
 			т								
 38	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	0,01	2 526,19	5,92	2 045	25,26	4,75	0,06	20,45	52,4	0,524	
 	(0) 	 	100 приборов	475,27	0,58				0,01		0,05	0,0005	
 39	ФЕРр65-6-05	Смена сидений к унитазам	0,01	4 648,84	3,24	3 920	46,49	7,26	0,03	39,2	80	0,8	
 	(0) 	 	100 приборов	725,6	0,23				0		0,02	0,0002	
 40	ФЕРр65-33-01	Смена вентиляционных решеток	0,01	3 255,86	0,31	2 861,55	32,56	3,94	0	28,62	46,19	0,4619	
 	(0) 	 	100 жалюзийных решеток	394	0,12				0		0,01	0,0001	
 40.1	509-9900	Строительный мусор	0,0007			0			0		
 			т								
 41	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,0075	11 261,0676	31,75	9 190,68	84,46	15,17	0,36	68,93	159,67	1,65258	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2; 	100 м2 поверхности облицовки	1 465,77	17,01				0,19		1,65	0,01856	
 42	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,06	5 151,6234	1 362,19	504,03	309,1	156,26	122,6	30,24	190,24	15,75187	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПм=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТм=13,42*1,25*1,2; 	100 м трубопровода	1 887,18	181,17				16,31		13,42	1,2078	
 42.1	103-9140	вентиль д.15мм	2			124			248		
 			шт.								
 42.2	301-9240	Крепления	0,6			202			121,2		
 			кг								
 42.3	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	12			28			336		
 			шт.								
 42.4	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	0,5394			-48,32			-26,06		
 			10 м								
 42.5	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (отопления арм.)	0,5394			106,3			57,34		
 			10 м								
 43	ФЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	6	33,1156	0	22,6	198,69	63,09	0	135,6	0,84	6,9552	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=7,62*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; 	1 шт.	7,62	0				0		0	0	
 44	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	0,04284	19 065,6484	232,69	17 904,58	816,77	34,79	14,95	767,03	65,6	3,87822	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; ЗПм=15,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2; 	100 кВт радиаторов и конвекторов	588,43	15,01				0,96		1,28	0,08225	
 44.1	[301-0559]	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	4,284			- 167			- 715,43		
 			кВт								
 44.2	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	0,381276			6,5			2,48		
 			10 шт.								
 44.3	[301-0559]	Радиаторы стальные панельные Рифар	21			77,46			1 626,66		
 			шт								
 45	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	0,0782	10 658,7594	98,81	9 875,22	833,51	49,68	11,59	772,24	50,15	5,41199	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=460,38*1,2*1,15; ЭММ=98,81*1,2*1,25; ЗПм=1,28*1,2*1,25; ТЗТ=50,15*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25; 	100 м2 облицовки	460,38	1,28				0,15		0,11	0,0129	
 46	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков из пластиковых панелей	0,01	29 892,6604	158,88	28 248,7	298,93	14,06	2,38	282,49	108,36	1,49537	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25; 	100 м2 поверхности облицовки	1 018,58	3,38				0,05		0,25	0,00375	
 46.1	[206-1336]	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	10,5			-24,71			- 259,46		
 			м								
 46.2	[206-1336]	панель потолочная пластиковая	1,05			41,5			43,58		
 			м2								
 46.3	206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	4			34			136		
 			м								
 47	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,01	1 626,3498	44,24	1 127,07	16,26	4,33	0,66	11,27	39,51	0,54524	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25; 	100 м2 стяжки	313,71	14,73				0,22		1,27	0,01905	
 48	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола(прим.)	0,01	88,9038	1,18	0,18	0,89	0,87	0,02	0	6,55	0,09039	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0		0,01	0,00015	
 48.1	101-9732	Грунтовка бетонконтакт	0,00013			59 605			7,75		
 			т								
 49	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,01	9 449,5944	128,7	7 811,85	94,5	14,45	1,93	78,12	119,78	1,65296	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=128,7*1,25*1,2; ЗПм=30,3*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=2,66*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	1 046,88	30,3				0,45		2,66	0,0399	
 50	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,101	1 030,83	0,87	332,45	104,11	70,45	0,09	33,58	80,73	8,15373	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	697,51	0				0		0	0	
 51	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	3,07	32,93	28,78	0	101,1	12,74	88,35	0	0,5777	1,77354	
 	(0) 	 	1 т	4,15	0				0		0	0	
 52	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	3,07	10,82	10,82	0	33,22	0	33,22	0	0	0	
 	(0) 	 	1 т	0	0				0		0	0	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 ИТОГО:	39 065,11	3 603,29	1 172,94	34 288,86	401,37539	
 			145,57		12,02536	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	3603,29	1	3 603,29	
 Машины и механизмы	1172,94	1	1 172,94	
 Материалы	34288,86	1	34 288,86	
 Итого		39 065,09	
 Деревянные конструкции (9, 10, 11, 22, 24, 33)	
 Накладные расходы	(420,52+26,09)*1,18*0,9	1,06	473,41	
 Сметная прибыль	(420,52+26,09)*0,63*0,85	0,54	241,17	
 Полы (14, 17, 18, 23, 47, 49)	
 Накладные расходы	(171,53+3,17)*1,23*0,9	1,11	193,92	
 Сметная прибыль	(171,53+3,17)*0,75*0,85	0,64	111,81	
 Отделочные работы (13, 15, 19, 20, 21, 41, 45, 46, 48)	
 Накладные расходы	(1634,68+6,41)*1,05*0,9	0,95	1 559,04	
 Сметная прибыль	(1634,68+6,41)*0,55*0,85	0,47	771,31	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (42, 44)	
 Накладные расходы	(191,05+17,27)*1,28*0,9	1,15	239,57	
 Сметная прибыль	(191,05+17,27)*0,83*0,85	0,71	147,91	
 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (43)	
 Накладные расходы	(63,09+0)*1,3*0,9	1,17	73,82	
 Сметная прибыль	(63,09+0)*0,89*0,85	0,76	47,95	
 Электромонтажные работы на других объектах (27, 28, 31, 32)	
 Накладные расходы	(233,49+70,8)*0,95	0,95	289,08	
 Сметная прибыль	(233,49+70,8)*0,65	0,65	197,79	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6, 7)	
 Накладные расходы	(219,06+18,59)*1,1*0,9	0,99	235,27	
 Сметная прибыль	(219,06+18,59)*0,7*0,85	0,6	142,59	
 Полы при ремонте (1, 2, 3, 16)	
 Накладные расходы	(239,72+1,87)*0,8	0,8	193,27	
 Сметная прибыль	(239,72+1,87)*0,68	0,68	164,28	
 Крыши, кровли при ремонте (12)	
 Накладные расходы	(5,48+0,01)*0,83	0,83	4,56	
 Сметная прибыль	(5,48+0,01)*0,65	0,65	3,57	
 Штукатурные работы при ремонте (26)	
 Накладные расходы	(44,51+0,17)*0,79	0,79	35,3	
 Сметная прибыль	(44,51+0,17)*0,5	0,5	22,34	
 Малярные работы при ремонте (25, 34, 50)	
 Накладные расходы	(133,93+0,17)*0,8	0,8	107,28	
 Сметная прибыль	(133,93+0,17)*0,5	0,5	67,05	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (5)	
 Накладные расходы	(81,93+0)*0,77	0,77	63,09	
 Сметная прибыль	(81,93+0)*0,5	0,5	40,97	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (4, 40)	
 Накладные расходы	(29,91+0,78)*0,74	0,74	22,71	
 Сметная прибыль	(29,91+0,78)*0,5	0,5	15,35	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (35, 36, 38, 39)	
 Накладные расходы	(68,67+0,18)*1,03	1,03	70,92	
 Сметная прибыль	(68,67+0,18)*0,6	0,6	41,31	
 Электромонтажные работы при ремонте (8, 29, 30)	
 Накладные расходы	(34,84+0,06)*0,85	0,85	29,67	
 Сметная прибыль	(34,84+0,06)*0,65	0,65	22,69	
 Погрузо-разгрузочные работы (51)	
 Накладные расходы	(12,74+0)	1	12,74	
 Сметная прибыль	(12,74+0)*0,6	0,6	7,64	
 Итого Накладные расходы	3603,65	1	3 603,65	
 Итого Сметная прибыль	2045,73	1	2 045,73	
 Итого		44 714,47	
 Индекс СМР	44714,47*(5,02-1)	5,02	179 752,17	
 Итого		224 466,64	
 Итого по неучтенным материалам 		13 211,52	
 ТР по неучтенным материалам 	264,55	
 Итого		241 534,17	
 НДС	237942,71*0,18	0,18	43 476,15	
 Итого		285 010,32	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 		Начальник управления МВД России по г. Иваново	
 ____________________		___________________Василевич И.К.	
 "____"____________________2011__г.		"____"____________________2011__г.	
 ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ	
 	Ремонт помещений УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново Кохомское шоссе, д.4.    	
 (наименование здания или сооружения)	
 № п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество		
 1	2	3	4	5	6	
 1	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,4231		
 		1/0,4231				
 2	ФЕРр57-2-05	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0,4231		
 		2/0,4231				
 3	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,501		
 		3/0,501				
 4	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,03		
 		4/0,03				
 5	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 	1,01		
 		5/1,01				
 6	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,1412		
 		6/0,1412				
 7	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0658		
 		7/0,0658				
 8	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06		
 		8/0,06				
 9	ФЕР10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах(лоджия)	100 м2 проемов	0,0362		
 		9/0,0362				
 10	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0658		
 		10/0,0658				
 11	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,0441		
 		11/0,0441				
 12	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,0155		
 		12/0,0155				
 13	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,041		
 		13/0,041				
 14	ФЕР11-01-040-01	Устройство пластиковых уголков на клее КН-2	100 м плинтуса	0,1834		
 		14/0,1834				
 15	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 	0,4231		
 		15/0,4231				
 16	ФЕРр57-11-06	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	100 м2 основания	0,4231		
 		16/0,4231				
 17	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,4231		
 		17/0,4231				
 18	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,501		
 		18/0,501				
 19	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,01		
 		19/1,01				
 20	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 	1,01		
 		20/1,01				
 21	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	1,01		
 		21/1,01				
 22	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,105		
 		22/0,105				
 23	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,024		
 		23/0,024				
 24	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,459		
 		24/0,459				
 25	ФЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 	0,015		
 		25/0,015				
 26	ФЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	0,022		
 		26/0,022				
 27	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,1		
 		27/0,1				
 28	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,01		
 		28/0,01				
 29	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	100 шт.	0,05		
 		29/0,05				
 30	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	100 шт.	0,07		
 		30/0,07				
 31	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,25		
 		31/0,25				
 32	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,25		
 		32/0,25				
 33	ФЕР10-04-001-01	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	100 м2 перегородок	0,0093		
 		33/0,0093				
 34	ФЕРр62-10-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 	0,1454		
 		34/0,1454				
 35	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,01		
 		35/0,01				
 36	ФЕРр65-6-24	Смена умывальников	100 приборов	0,01		
 		36/0,01				
 37	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,01		
 		37/0,01				
 38	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	100 приборов	0,01		
 		38/0,01				
 39	ФЕРр65-6-05	Смена сидений к унитазам	100 приборов	0,01		
 		39/0,01				
 40	ФЕРр65-33-01	Смена вентиляционных решеток	100 жалюзийных решеток	0,01		
 		40/0,01				
 41	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,0075		
 		41/0,0075				
 42	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,06		
 		42/0,06				
 43	ФЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	6		
 		43/6				
 44	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов	0,04284		
 		44/0,04284				
 45	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	0,0782		
 		45/0,0782				
 46	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков из пластиковых панелей	100 м2 	0,01		
 		46/0,01				
 47	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,01		
 		47/0,01				
 48	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола(прим.)	100 м2 покрытия	0,01		
 		48/0,01				
 49	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,01		
 		49/0,01				
 50	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 	0,101		
 		50/0,101				
 51	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1 т	3,07		
 		51/3,07				
 52	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т	3,07		
 		52/3,07				
 
 СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 		Начальник управления МВД России по г. Иваново	
 ____________________		___________________Василевич И.К.	
 "____"____________________2011__г.		"____"____________________2011__г.	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на Ремонт помещений  УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново Кавалерийская, д.46А.    	
 Основание	Сметная стоимость - 	217,144 тыс.руб	
 	Нормативная трудоемкость - 	337,59 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	3,084 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,3485	92,9	4,06	0	32,38	30,96	1,41	0	11,39	3,96942	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,53		0,13	0,04531	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	0,163795			0			0		
 			т								
 2	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,03	935,72	70,02	0	28,07	25,97	2,1	0	110	3,3	
 	(0) 	 	100 шт.	865,7	25,98				0,78		2,24	0,0672	
 3	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,4476	29,41	0	0	13,16	13,16	0	0	3,77	1,68745	
 	(0) 	 	100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	0,049236			0			0		
 			т								
 4	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,009	641	45,01	0	5,77	5,36	0,41	0	69,87	0,62883	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	595,99	16,7				0,15		1,44	0,01296	
 4.1	509-9900	Строительный мусор	0,0468			0			0		
 			т								
 5	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	0,995	81,12	0	0	80,71	80,71	0	0	10,4	10,348	
 	(0) 	 	100 м2 очищаемой поверхности	81,12	0				0		0	0	
 5.1	509-9900	Строительный мусор	0,02985			0			0		
 			т								
 6	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,105	1 082,58	241,95	0	113,67	88,27	25,4	0	103,91	10,91055	
 	(0) 	 	100 м2	840,63	89,78				9,43		7,74	0,8127	
 7	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0732	1 767,24	241,95	0	129,36	111,65	17,71	0	188,54	13,80113	
 	(0) 	 	100 м2	1 525,29	89,78				6,57		7,74	0,56657	
 8	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж решеток	0,03	396,312	132,92	81,97	11,89	9,1	2,79	0	50,79	1,06659	
 	(0) 	ЗП=433,24*0,7; ЭММ=132,92*0,7; ЗПм=1,62*0,7; Мат=81,97*0; ТЗТ=50,79*0,7; ТЗТм=0,12*0,7; 	1 т конструкций	433,24	1,62				0,03		0,12	0,00252	
 8.1	201-9002	Конструкции стальные	0,03			0			0		
 			т								
 9	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,04	7 738,63	396,22	6 188,01	309,55	46,18	15,85	247,52	120	4,8	
 	(0) 	 	1 т конструкций	1 154,4	15,2				0,61		1,34	0,0536	
 10	ФЕР09-06-001-02	Монтаж  решеток	0,04	746,346	132,92	81,97	29,85	19,93	6,65	3,28	50,79	2,33634	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,24*1,15; ЭММ=132,92*1,25; ЗПм=1,62*1,25; ТЗТ=50,79*1,15; ТЗТм=0,12*1,25; 	1 т конструкций	433,24	1,62				0,08		0,12	0,006	
 10.1	201-9002	Конструкции стальные	0,04			0			0		
 			т								
 11	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,06	145,98	2,5	0	8,76	8,61	0,15	0	17,89	1,0734	
 	(0) 	 	100 шт.	143,48	0,93				0,06		0,08	0,0048	
 12	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,0732	252 217,7342	409,22	249 846,35	18 462,34	128,65	44,93	18 288,75	145,72	14,72005	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2; 	100 м2 проемов	1 273,59	7,66				0,84		0,66	0,07247	
 12.1	[203-0993]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	7,32			-2 415,48			-17 681,31		
 			м2								
 12.2	[203-0993]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	7,32			725,91			5 313,66		
 			м2								
 13	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,0493	6 571,0806	28,34	6 276,9	323,95	12,41	2,1	309,45	21,38	1,45457	
 	(0) 	ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПм=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2; 	100 п. м	182,37	0,81				0,06		0,07	0,00518	
 13.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	4,93			305,07			1 504		
 			м								
 14	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	0,0493	2 516,07	5,99	2 156,85	124,04	17,41	0,3	106,33	41,41	2,04151	
 	(0) 	 	100 м	353,23	0,93				0,05		0,08	0,00394	
 14.1	509-9900	Строительный мусор	0,011043			0			0		
 			т								
 15	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,025	12 085,5872	46,33	9 907,19	302,14	52,72	1,74	247,68	166,47	5,74322	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2; 	100 м2 облицовки	1 528,19	0,93				0,03		0,08	0,003	
 16	ФЕР11-01-040-01	Устройство пластиковых уголков на клее КН-2	0,1385	1 410,3612	2,62	1 285,35	195,34	16,77	0,54	178,02	8,99	1,71826	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=87,74*1,15*1,2; ЭММ=2,62*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=8,99*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м плинтуса	87,74	0				0		0	0	
 16.1	[101-4852]	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	13,9885			-12,3			- 172,06		
 			м								
 16.2	[101-4852]	Угол пластиковый, 25 мм	13,85			9,89			136,98		
 			м								
 17	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	0,3398	7 314,6506	433,43	5 335,4	2 485,52	451,63	220,92	1 812,97	102,46	48,04595	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2; 	100 м2 поверхности облицовки	963,12	8,82				4,5		0,76	0,38737	
 18	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	0,3485	7 925,9484	52,47	7 650	2 762,19	68,74	27,43	2 666,03	17,2	8,272	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=142,93*1,2*1,15; ЭММ=52,47*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=17,2*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25; 	100 м2 покрытия	142,93	3,94				2,06		0,34	0,17774	
 19	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,4476	1 458,5032	11,24	1 357,27	652,83	37,77	7,55	607,51	6,66	4,1138	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; 	100 м плинтуса	61,14	0				0		0	0	
 20	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,995	88,9038	1,18	0,18	88,46	86,52	1,76	0,18	6,55	8,99381	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,18		0,01	0,01493	
 20.1	101-9732	Грунтовка	0,012935			41 678			539,1		
 			т								
 21	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	0,995	3 755,0392	1,18	3 165,61	3 736,26	584,72	1,76	3 149,78	46,95	64,46705	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=425,84*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=46,95*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	425,84	0,12				0,18		0,01	0,01493	
 22	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза	0,995	222,5112	0	0	221,4	221,4	0	0	8,38	23,01316	
 	(0) 	ЗП=80,62*1,15*2*1,2; ЭММ=0*1,25*2*1,2; ЗПм=0*1,25*2*1,2; Мат=0*2; ТЗТ=8,38*1,15*2*1,2; ТЗТм=0*1,25*2*1,2; 	100 м2 поверхности стен	80,62	0				0		0	0	
 22.1	[101-1959]	Краска	0,03184			15 481			492,92		
 			т								
 23	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,105	26 562,7352	1 250,29	23 366,24	2 789,09	138,71	196,92	2 453,46	104,28	15,11017	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25; 	100 м2 проемов	957,29	153,23				24,13		11,35	1,78763	
 23.1	101-9411	скобяные изделия	6			130			780		
 			комплект								
 23.2	101-9411	замок врезной	1			450			450		
 			комплект								
 23.3	[203-0223]	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	10,5			- 207			-2 173,5		
 			м2								
 23.4	[203-0223]	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	10,5			458,17			4 810,79		
 			м2								
 24	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,024	315,7584	23,11	80,4	7,58	4,82	0,83	1,93	16,64	0,55112	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м профиля	145,43	0				0		0	0	
 24.1	[206-9002]	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	2,52			19,41			48,91		
 			м								
 25	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	0,459	542,0632	3,49	448,66	248,81	40,47	2,4	205,93	7,82	4,95334	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=63,89*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=7,82*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м коробок блоков	63,89	0				0		0	0	
 25.1	[203-0359]	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	51,408			-3,93			- 202,03		
 			м								
 25.2	[203-0359]	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	51,408			7,5			385,56		
 			м								
 26	ФЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,0225	1 168,43	0,87	515,51	26,29	14,67	0,02	11,6	80,6	1,8135	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	652,05	0				0		0	0	
 27	ФЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,028	3 184,35	20,94	1 140,23	89,16	56,65	0,59	31,93	228,35	6,3938	
 	(0) 	 	100 м2 отремонтированной поверхности	2 023,18	7,77				0,22		0,67	0,01876	
 27.1	509-9900	Строительный мусор	0,09464			0			0		
 			т								
 28	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,09	3 692,9408	2 150	83,92	332,36	140,56	185,76	6,04	164	14,1696	
 	(0) 	ЗП=1626,88*0,8*1,2; ЭММ=2150*0,8*1,2; ЗПм=682,11*0,8*1,2; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*0,8*1,2; ТЗТм=58,55*0,8*1,2; 	100 шт.	1 626,88	682,11				58,93		58,55	5,05872	
 28.1	101-9851	светильник 4*18Вт	9			800			7 200		
 			шт.								
 29	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	0,01	3 963,248	1 699,31	1 863,76	39,63	8,41	16,31	14,91	88,3	0,84768	
 	(0) 	ЗП=875,94*0,8*1,2; ЭММ=1699,31*0,8*1,2; ЗПм=510,24*0,8*1,2; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*0,8*1,2; ТЗТм=43,76*0,8*1,2; 	100 шт.	875,94	510,24				4,9		43,76	0,4201	
 29.1	101-9851	светильник Таблетка	1			300			300		
 			шт.								
 30	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	0,05	840,59	0	622	42,03	10,93	0	31,1	24,1	1,205	
 	(0) 	 	100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 31	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	0,06	778,59	0	560	46,72	13,12	0	33,6	24,1	1,446	
 	(0) 	 	100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 32	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,2	1 436,4432	58,55	1 456,83	287,29	42,95	11,24	233,09	23,8	4,5696	
 	(0) 	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2; 	100 м	223,72	1,49				0,29		0,11	0,02112	
 32.1	101-9851	труба пласт. д.25	20			18			360		
 			м								
 32.2	101-9851	кабель ВВГ 3*1,5	20			19,5			390		
 			м								
 33	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,2	230,256	4,84	205,98	46,05	12,17	0,93	32,96	6,74	1,29408	
 	(0) 	ЗП=63,36*0,8*1,2; ЭММ=4,84*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=205,98*0,8; ТЗТ=6,74*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2; 	100 м	63,36	0,27				0,05		0,02	0,00384	
 34	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	0,04284	19 065,6484	232,69	17 904,58	816,77	34,79	14,95	767,03	65,6	3,87822	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; ЗПм=15,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2; 	100 кВт радиаторов и конвекторов	588,43	15,01				0,96		1,28	0,08225	
 34.1	[301-0559]	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	4,284			- 167			- 715,43		
 			кВт								
 34.2	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	0,381276			6,5			2,48		
 			10 шт.								
 34.3	[301-0559]	Радиаторы стальные панельные Рифар	21			77,46			1 626,66		
 			шт								
 35	ФЕРр65-33-01	Смена вентиляционных решеток	0,01	3 255,86	0,31	2 861,55	32,56	3,94	0	28,62	46,19	0,4619	
 	(0) 	 	100 жалюзийных решеток	394	0,12				0		0,01	0,0001	
 35.1	509-9900	Строительный мусор	0,0007			0			0		
 			т								
 36	ФЕРр62-10-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	0,042	1 101,79	8,36	724,07	46,28	15,51	0,35	30,41	42,75	1,7955	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	369,36	1,16				0,05		0,1	0,0042	
 37	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	0,01	36 414,18	88,82	32 582,17	364,14	37,43	0,89	325,82	412,7	4,127	
 	(0) 	 	100 приборов	3 743,19	8,7				0,09		0,75	0,0075	
 37.1	[301-1521]	Унитаз-компакт "Комфорт"	1			- 318			- 318		
 			комплект								
 37.2	[301-1521]	Унитаз-компакт 	1			422			422		
 			комплект								
 37.3	[301-1521]	Гофра для унитаза арм.	1			20,3			20,3		
 			шт.								
 38	ФЕРр65-6-05	Смена сидений к унитазам	0,01	4 648,84	3,24	3 920	46,49	7,26	0,03	39,2	80	0,8	
 	(0) 	 	100 приборов	725,6	0,23				0		0,02	0,0002	
 39	ФЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	0,04	322,43	0	0	12,9	12,9	0	0	37,8	1,512	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	322,43	0				0		0	0	
 40	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,04	5 151,6234	1 362,19	504,03	206,06	104,17	81,73	20,16	190,24	10,50125	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПм=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТм=13,42*1,25*1,2; 	100 м трубопровода	1 887,18	181,17				10,87		13,42	0,8052	
 40.1	103-9140	вентиль д.15мм	3			124			372		
 			шт.								
 40.2	301-9240	Крепления	0,4			202			80,8		
 			кг								
 40.3	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	8			28			224		
 			шт.								
 40.4	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	0,3596			-48,32			-17,38		
 			10 м								
 40.5	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (отопления арм.)	0,3596			106,3			38,23		
 			10 м								
 41	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	0,0845	10 658,7594	98,81	9 875,22	900,67	53,68	12,52	834,46	50,15	5,84799	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=460,38*1,2*1,15; ЭММ=98,81*1,2*1,25; ЗПм=1,28*1,2*1,25; ТЗТ=50,15*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25; 	100 м2 облицовки	460,38	1,28				0,16		0,11	0,01394	
 42	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков из пластиковых панелей	0,0086	29 892,6604	158,88	28 248,7	257,08	12,09	2,05	242,94	108,36	1,28602	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25; 	100 м2 поверхности облицовки	1 018,58	3,38				0,04		0,25	0,00323	
 42.1	[206-1336]	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	9,03			-24,71			- 223,13		
 			м								
 42.2	[206-1336]	панель потолочная пластиковая	0,903			41,5			37,47		
 			м2								
 42.3	206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	3,44			34			116,96		
 			м								
 43	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,0086	1 626,3498	44,24	1 127,07	13,99	3,72	0,57	9,69	39,51	0,4689	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25; 	100 м2 стяжки	313,71	14,73				0,19		1,27	0,01638	
 44	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола(прим.)	0,0086	88,9038	1,18	0,18	0,76	0,75	0,02	0	6,55	0,07774	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0		0,01	0,00013	
 44.1	101-9732	Грунтовка бетонконтакт	0,000112			59 605			6,66		
 			т								
 45	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,0086	9 449,5944	128,7	7 811,85	81,27	12,42	1,66	67,18	119,78	1,42155	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=128,7*1,25*1,2; ЗПм=30,3*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=2,66*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	1 046,88	30,3				0,39		2,66	0,03431	
 46	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,0732	1 030,83	0,87	332,45	75,46	51,06	0,06	24,34	80,73	5,90944	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	697,51	0				0		0	0	
 47	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1,354	32,93	28,78	0	44,59	5,62	38,97	0	0,5777	0,78221	
 	(0) 	 	1 т	4,15	0				0		0	0	
 48	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1,354	10,82	10,82	0	14,65	0	14,65	0	0	0	
 	(0) 	 	1 т	0	0				0		0	0	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 ИТОГО:	28 816,96	2 957,44	964,95	24 894,54	327,7287	
 			127,41		10,52883	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	2957,44	1	2 957,44	
 Машины и механизмы	964,95	1	964,95	
 Материалы	24894,54	1	24 894,54	
 Итого		28 816,93	
 Строительные металлические конструкции (8, 10)	
 Накладные расходы	(29,03+0,11)*0,9*0,9	0,81	23,6	
 Сметная прибыль	(29,03+0,11)*0,85*0,85	0,72	20,98	
 Деревянные конструкции (12, 13, 23, 25)	
 Накладные расходы	(320,24+25,03)*1,18*0,9	1,06	365,99	
 Сметная прибыль	(320,24+25,03)*0,63*0,85	0,54	186,45	
 Полы (16, 18, 19, 24, 43, 45)	
 Накладные расходы	(144,24+2,64)*1,23*0,9	1,11	163,04	
 Сметная прибыль	(144,24+2,64)*0,75*0,85	0,64	94	
 Отделочные работы (15, 17, 20, 21, 22, 41, 42, 44)	
 Накладные расходы	(1463,51+5,09)*1,05*0,9	0,95	1 395,17	
 Сметная прибыль	(1463,51+5,09)*0,55*0,85	0,47	690,24	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (34, 40)	
 Накладные расходы	(138,96+11,83)*1,28*0,9	1,15	173,41	
 Сметная прибыль	(138,96+11,83)*0,83*0,85	0,71	107,06	
 Электромонтажные работы на других объектах (28, 29, 32, 33)	
 Накладные расходы	(204,09+64,17)*0,95	0,95	254,85	
 Сметная прибыль	(204,09+64,17)*0,65	0,65	174,37	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6, 7)	
 Накладные расходы	(199,92+16)*1,1*0,9	0,99	213,76	
 Сметная прибыль	(199,92+16)*0,7*0,85	0,6	129,55	
 Полы при ремонте (1, 3, 4)	
 Накладные расходы	(49,48+0,68)*0,8	0,8	40,13	
 Сметная прибыль	(49,48+0,68)*0,68	0,68	34,11	
 Крыши, кровли при ремонте (14)	
 Накладные расходы	(17,41+0,05)*0,83	0,83	14,49	
 Сметная прибыль	(17,41+0,05)*0,65	0,65	11,35	
 Штукатурные работы при ремонте (27)	
 Накладные расходы	(56,65+0,22)*0,79	0,79	44,93	
 Сметная прибыль	(56,65+0,22)*0,5	0,5	28,44	
 Малярные работы при ремонте (26, 36, 46)	
 Накладные расходы	(81,24+0,05)*0,8	0,8	65,03	
 Сметная прибыль	(81,24+0,05)*0,5	0,5	40,65	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (5)	
 Накладные расходы	(80,71+0)*0,77	0,77	62,15	
 Сметная прибыль	(80,71+0)*0,5	0,5	40,35	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (2, 35, 39)	
 Накладные расходы	(42,81+0,78)*0,74	0,74	32,26	
 Сметная прибыль	(42,81+0,78)*0,5	0,5	21,8	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (37, 38)	
 Накладные расходы	(44,69+0,09)*1,03	1,03	46,12	
 Сметная прибыль	(44,69+0,09)*0,6	0,6	26,87	
 Электромонтажные работы при ремонте (11, 30, 31)	
 Накладные расходы	(32,66+0,06)*0,85	0,85	27,81	
 Сметная прибыль	(32,66+0,06)*0,65	0,65	21,27	
 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (9)	
 Накладные расходы	(46,18+0,61)*0,66	0,66	30,88	
 Сметная прибыль	(46,18+0,61)*0,65	0,65	30,41	
 Погрузо-разгрузочные работы (47)	
 Накладные расходы	(5,62+0)	1	5,62	
 Сметная прибыль	(5,62+0)*0,6	0,6	3,37	
 Итого Накладные расходы	2959,24	1	2 959,24	
 Итого Сметная прибыль	1661,27	1	1 661,27	
 Итого		33 437,44	
 Индекс СМР	33437,44*(5,02-1)	5,02	134 418,51	
 Итого		167 855,95	
 Итого по неучтенным материалам 		12 326	
 ТР по неучтенным материалам 	246,6	
 Итого		184 020,01	
 НДС	180428,55*0,18	0,18	33 123,6	
 Итого		217 143,61	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

 СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 		Начальник управления МВД России по г. Иваново	
 ____________________		___________________Василевич И.К.	
 "____"____________________2011__г.		"____"____________________2011__г.	
 ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ	
 	Ремонт помещений  УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново Кавалерийская, д.46А.    	
 (наименование здания или сооружения)	
 № п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество		
 1	2	3	4	5	6	
 1	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,3485		
 		1/0,3485				
 2	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,03		
 		2/0,03				
 3	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,4476		
 		3/0,4476				
 4	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,009		
 		4/0,009				
 5	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 	0,995		
 		5/0,995				
 6	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,105		
 		6/0,105				
 7	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0732		
 		7/0,0732				
 8	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж решеток	1 т конструкций	0,03		
 		8/0,03				
 9	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,04		
 		9/0,04				
 10	ФЕР09-06-001-02	Монтаж  решеток	1 т конструкций	0,04		
 		10/0,04				
 11	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,06		
 		11/0,06				
 12	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0732		
 		12/0,0732				
 13	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,0493		
 		13/0,0493				
 14	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,0493		
 		14/0,0493				
 15	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,025		
 		15/0,025				
 16	ФЕР11-01-040-01	Устройство пластиковых уголков на клее КН-2	100 м плинтуса	0,1385		
 		16/0,1385				
 17	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,3398		
 		17/0,3398				
 18	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,3485		
 		18/0,3485				
 19	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,4476		
 		19/0,4476				
 20	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,995		
 		20/0,995				
 21	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 	0,995		
 		21/0,995				
 22	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	0,995		
 		22/0,995				
 23	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,105		
 		23/0,105				
 24	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,024		
 		24/0,024				
 25	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,459		
 		25/0,459				
 26	ФЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0225		
 		26/0,0225				
 27	ФЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,028		
 		27/0,028				
 28	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,09		
 		28/0,09				
 29	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,01		
 		29/0,01				
 30	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	100 шт.	0,05		
 		30/0,05				
 31	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	100 шт.	0,06		
 		31/0,06				
 32	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,2		
 		32/0,2				
 33	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2		
 		33/0,2				
 34	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,04284		
 		34/0,04284				
 35	ФЕРр65-33-01	Смена вентиляционных решеток	100 жалюзийных решеток	0,01		
 		35/0,01				
 36	ФЕРр62-10-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,042		
 		36/0,042				
 37	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,01		
 		37/0,01				
 38	ФЕРр65-6-05	Смена сидений к унитазам	100 приборов	0,01		
 		38/0,01				
 39	ФЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,04		
 		39/0,04				
 40	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,04		
 		40/0,04				
 41	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	0,0845		
 		41/0,0845				
 42	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков из пластиковых панелей	100 м2 поверхности облицовки	0,0086		
 		42/0,0086				
 43	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0086		
 		43/0,0086				
 44	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз пола(прим.)	100 м2 покрытия	0,0086		
 		44/0,0086				
 45	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,0086		
 		45/0,0086				
 46	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 	0,0732		
 		46/0,0732				
 47	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1 т	1,354		
 		47/1,354				
 48	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т	1,354		
 		48/1,354				
 
 СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 		Начальник управления МВД России по г. Иваново	
 ____________________		___________________Василевич И.К.	
 "____"____________________2011__г.		"____"____________________2011__г.	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на Ремонт помещений УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново 30 Микрорайон, д.33.    	
 Основание	Сметная стоимость - 	100,591 тыс.руб	
 	Нормативная трудоемкость - 	123,95 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	1,095 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,0825	92,9	4,06	0	7,66	7,33	0,33	0	11,39	0,93968	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,12		0,13	0,01073	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	0,038775			0			0		
 			т								
 2	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,107	29,41	0	0	3,15	3,15	0	0	3,77	0,40339	
 	(0) 	 	100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	0,01177			0			0		
 			т								
 3	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	0,2518	81,12	0	0	20,43	20,43	0	0	10,4	2,61872	
 	(0) 	 	100 м2 очищаемой поверхности	81,12	0				0		0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	0,007554			0			0		
 			т								
 4	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных лоджия	0,0176	1 082,58	241,95	0	19,05	14,8	4,26	0	103,91	1,82882	
 	(0) 	 	100 м2	840,63	89,78				1,58		7,74	0,13622	
 5	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0785	1 767,24	241,95	0	138,73	119,74	18,99	0	188,54	14,80039	
 	(0) 	 	100 м2	1 525,29	89,78				7,05		7,74	0,60759	
 6	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,0785	252 217,7342	409,22	249 846,35	19 799,09	137,97	48,19	19 612,94	145,72	15,78585	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2; 	100 м2 проемов	1 273,59	7,66				0,9		0,66	0,07772	
 6.1	[203-0993]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	7,85			-2 415,48			-18 961,52		
 			м2								
 6.2	[203-0993]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	7,85			725,91			5 698,39		
 			м2								
 7	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,0539	6 571,0806	28,34	6 276,9	354,18	13,57	2,29	338,32	21,38	1,59029	
 	(0) 	ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПм=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2; 	100 п. м	182,37	0,81				0,07		0,07	0,00566	
 7.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	5,39			305,07			1 644,33		
 			м								
 8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	0,0539	2 516,07	5,99	2 156,85	135,62	19,04	0,32	116,25	41,41	2,232	
 	(0) 	 	100 м	353,23	0,93				0,05		0,08	0,00431	
 8.1	509-9900	Строительный мусор	0,012074			0			0		
 			т								
 9	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,0774	12 085,5872	46,33	9 907,19	935,42	163,23	5,38	766,82	166,47	17,78099	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2; 	100 м2 облицовки	1 528,19	0,93				0,11		0,08	0,00929	
 10	ФЕР10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах(лоджия)	0,0176	188 758,777	492,82	185 365,6	3 322,15	46,71	13,01	3 262,43	220,04	5,34433	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1923,15*1,15*1,2; ЭММ=492,82*1,25*1,2; ЗПм=19,26*1,25*1,2; ТЗТ=220,04*1,15*1,2; ТЗТм=1,66*1,25*1,2; 	100 м2 проемов	1 923,15	19,26				0,51		1,66	0,04382	
 11	ФЕР11-01-040-01	Устройство пластиковых уголков на клее КН-2	0,1856	1 410,3612	2,62	1 285,35	261,76	22,47	0,73	238,56	8,99	2,30259	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=87,74*1,15*1,2; ЭММ=2,62*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=8,99*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м плинтуса	87,74	0				0		0	0	
 11.1	[101-4852]	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	18,7456			-12,3			- 230,57		
 			м								
 11.2	[101-4852]	Угол пластиковый, 25 мм	18,56			9,89			183,56		
 			м								
 12	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	0,0825	7 925,9484	52,47	7 650	653,89	16,27	6,49	631,13	17,2	1,95822	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=142,93*1,2*1,15; ЭММ=52,47*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=17,2*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25; 	100 м2 покрытия	142,93	3,94				0,49		0,34	0,04208	
 13	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,107	1 458,5032	11,24	1 357,27	156,06	9,03	1,8	145,23	6,66	0,98342	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; 	100 м плинтуса	61,14	0				0		0	0	
 14	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,2518	88,9038	1,18	0,18	22,39	21,89	0,45	0,05	6,55	2,27602	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,05		0,01	0,00378	
 14.1	101-9732	Грунтовка	0,003273			41 678			136,43		
 			т								
 15	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	0,2518	3 755,0392	1,18	3 165,61	945,52	147,97	0,45	797,1	46,95	16,31437	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=425,84*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=46,95*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	425,84	0,12				0,05		0,01	0,00378	
 16	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза	0,2518	222,5112	0	0	56,03	56,03	0	0	8,38	5,82383	
 	(0) 	ЗП=80,62*1,15*2*1,2; ЭММ=0*1,25*2*1,2; ЗПм=0*1,25*2*1,2; Мат=0*2; ТЗТ=8,38*1,15*2*1,2; ТЗТм=0*1,25*2*1,2; 	100 м2 поверхности стен	80,62	0				0		0	0	
 16.1	[101-1959]	Краска	0,008058			15 481			124,74		
 			т								
 17	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,008	315,7584	23,11	80,4	2,53	1,61	0,28	0,64	16,64	0,18371	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м профиля	145,43	0				0		0	0	
 17.1	[206-9002]	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	0,84			19,41			16,3		
 			м								
 18	ФЕРр65-6-24	Смена умывальников	0,01	15 865,17	82,9	13 859,43	158,65	19,23	0,83	138,59	212	2,12	
 	(0) 	 	100 приборов	1 922,84	8,12				0,08		0,7	0,007	
 18.1	[301-0825]	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	1			- 130			- 130		
 			комплект								
 18.2	[301-0825]	Умывальник Тюльпан	1			250			250		
 			комплект								
 18.3	[301-0825]	Сифон с гофрой(пласт.)	1			38			38		
 			шт.								
 19	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	0,01	16 280,74	7,85	14 458,89	162,81	18,14	0,08	144,59	200	2	
 	(0) 	 	100 шт.	1 814	0				0		0	0	
 19.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0023			0			0		
 			т								
 20	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	0,01	2 526,19	5,92	2 045	25,26	4,75	0,06	20,45	52,4	0,524	
 	(0) 	 	100 приборов	475,27	0,58				0,01		0,05	0,0005	
 21	ФЕРр62-7-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	0,1305	863,04	8,36	575,95	112,63	36,37	1,09	75,16	32,26	4,20993	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	278,73	1,16				0,15		0,1	0,01305	
 22	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,293	109,4796	1,18	0,18	32,08	31,51	0,52	0,05	8,1	3,27515	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=77,92*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=8,1*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,05		0,01	0,0044	
 22.1	101-9732	Грунтовка	0,003809			41 678			158,75		
 			т								
 23	ФЕРр62-17-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 	0,293	1 808,5	8,36	1 486,94	529,89	91,77	2,45	435,67	36,25	10,62125	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,34		0,1	0,0293	
 24	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,08	1 030,83	0,87	332,45	82,47	55,8	0,07	26,6	80,73	6,4584	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	697,51	0				0		0	0	
 25	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1	32,93	28,78	0	32,93	4,15	28,78	0	0,5777	0,5777	
 	(0) 	 	1 т	4,15	0				0		0	0	
 26	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1	10,82	10,82	0	10,82	0	10,82	0	0	0	
 	(0) 	 	1 т	0	0				0		0	0	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 ИТОГО:	14 970,1	1 082,96	147,67	13 739,48	122,95305	
 			11,61		0,99923	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1082,96	1	1 082,96	
 Машины и механизмы	147,67	1	147,67	
 Материалы	13739,48	1	13 739,48	
 Итого		14 970,11	
 Деревянные конструкции (6, 7, 10)	
 Накладные расходы	(198,25+1,48)*1,18*0,9	1,06	211,71	
 Сметная прибыль	(198,25+1,48)*0,63*0,85	0,54	107,85	
 Полы (11, 12, 13, 17)	
 Накладные расходы	(49,38+0,49)*1,23*0,9	1,11	55,36	
 Сметная прибыль	(49,38+0,49)*0,75*0,85	0,64	31,92	
 Отделочные работы (9, 14, 15, 16, 22)	
 Накладные расходы	(420,63+0,26)*1,05*0,9	0,95	399,85	
 Сметная прибыль	(420,63+0,26)*0,55*0,85	0,47	197,82	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5)	
 Накладные расходы	(134,54+8,63)*1,1*0,9	0,99	141,74	
 Сметная прибыль	(134,54+8,63)*0,7*0,85	0,6	85,9	
 Полы при ремонте (1, 2)	
 Накладные расходы	(10,48+0,12)*0,8	0,8	8,48	
 Сметная прибыль	(10,48+0,12)*0,68	0,68	7,21	
 Крыши, кровли при ремонте (8)	
 Накладные расходы	(19,04+0,05)*0,83	0,83	15,84	
 Сметная прибыль	(19,04+0,05)*0,65	0,65	12,41	
 Малярные работы при ремонте (21, 23, 24)	
 Накладные расходы	(183,94+0,49)*0,8	0,8	147,54	
 Сметная прибыль	(183,94+0,49)*0,5	0,5	92,22	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (3)	
 Накладные расходы	(20,43+0)*0,77	0,77	15,73	
 Сметная прибыль	(20,43+0)*0,5	0,5	10,22	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (18, 19, 20)	
 Накладные расходы	(42,12+0,09)*1,03	1,03	43,48	
 Сметная прибыль	(42,12+0,09)*0,6	0,6	25,33	
 Погрузо-разгрузочные работы (25)	
 Накладные расходы	(4,15+0)	1	4,15	
 Сметная прибыль	(4,15+0)*0,6	0,6	2,49	
 Итого Накладные расходы	1043,88	1	1 043,88	
 Итого Сметная прибыль	573,37	1	573,37	
 Итого		16 587,36	
 Индекс СМР	16587,36*(5,02-1)	5,02	66 681,19	
 Итого		83 268,55	
 Итого по неучтенным материалам		1 939,51	
 ТР по неучтенным материалам 2%	38,8	
 Итого		85 246,86	
 НДС	85246,86*0,18	0,18	15 344,43	
 Итого		100 591,29	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

 СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 		Начальник управления МВД России по г. Иваново	
 ____________________		___________________Василевич И.К.	
 "____"____________________2011__г.		"____"____________________2011__г.	
 ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ	
	Ремонт помещений УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново 30 Микрорайон, д.33.    	
 (наименование здания или сооружения)	
 № п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество		
 1	2	3	4	5	6	
 1	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,0825		
 		1/0,0825				
 2	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,107		
 		2/0,107				
 3	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 	0,2518		
 		3/0,2518				
 4	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных лоджия	100 м2	0,0176		
 		4/0,0176				
 5	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0785		
 		5/0,0785				
 6	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0785		
 		6/0,0785				
 7	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,0539		
 		7/0,0539				
 8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,0539		
 		8/0,0539				
 9	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0774		
 		9/0,0774				
 10	ФЕР10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах(лоджия)	100 м2 проемов	0,0176		
 		10/0,0176				
 11	ФЕР11-01-040-01	Устройство пластиковых уголков на клее КН-2	100 м плинтуса	0,1856		
 		11/0,1856				
 12	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,0825		
 		12/0,0825				
 13	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,107		
 		13/0,107				
 14	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,2518		
 		14/0,2518				
 15	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 	0,2518		
 		15/0,2518				
 16	ФЕР15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза	100 м2 поверхности стен	0,2518		
 		16/0,2518				
 17	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,008		
 		17/0,008				
 18	ФЕРр65-6-24	Смена умывальников	100 приборов	0,01		
 		18/0,01				
 19	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,01		
 		19/0,01				
 20	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	100 приборов	0,01		
 		20/0,01				
 21	ФЕРр62-7-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1305		
 		21/0,1305				
 22	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,293		
 		22/0,293				
 23	ФЕРр62-17-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% 	100 м2 	0,293		
 		23/0,293				
 24	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 	0,08		
 		24/0,08				
 25	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1 т	1		
 		25/1				
 26	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т	1		
 		26/1				
 
 СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 		Начальник управления МВД России по г. Иваново	
 ____________________		___________________Василевич И.К.	
 "____"____________________2011__г.		"____"____________________2011__г.	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на Ремонт помещений и фасада здания УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново Пушкина, д.29/12.    	
 Основание	Сметная стоимость - 	184,302 тыс.руб	
 	Нормативная трудоемкость - 	311,31 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	2,803 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	ФЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,091	71,18	0,2	0	6,48	6,46	0,02	0	9,1	0,8281	
 	(0) 	 	100 м труб и покрытий	70,98	0				0		0	0	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	0,01092			0			0		
 			т								
 2	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,091	10 025,829	23,38	8 890,58	912,35	100,65	2,66	809,04	112,75	11,79929	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; 	100 м2 покрытия	961,76	2,7				0,31		0,2	0,02275	
 3	ФЕРр58-18-01	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	0,091	1 182,92	16,08	803,98	107,65	33,02	1,46	73,16	45,7	4,1587	
 	(0) 	 	100 м2 сменяемой обрешетки	362,86	0				0		0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	0,11557			0			0		
 			т								
 4	ФЕРр54-3-01	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	0,085	243,27	25,01	0	20,68	18,55	2,13	0	28,87	2,45395	
 	(0) 	 	100 м2 подшивки	218,26	9,28				0,79		0,8	0,068	
 4.1	509-9900	Строительный мусор	0,20315			0			0		
 			т								
 5	ФЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	0,14	7 413,53	29,9	6 103,36	1 037,89	179,24	4,19	854,47	150,09	21,0126	
 	(0) 	 	100 м	1 280,27	0				0		0	0	
 5.1	509-9900	Строительный мусор	0,1358			0			0		
 			т								
 6	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,19	92,9	4,06	0	17,65	16,88	0,77	0	11,39	2,1641	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,29		0,13	0,0247	
 6.1	509-9900	Строительный мусор	0,0893			0			0		
 			т								
 7	ФЕР10-01-012-02	Разборка  обшивки каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	0,3591	188,4384	45,5	1 261,36	67,67	51,98	15,69	0	18,3	6,30867	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=150,79*0,8*1,2; ЭММ=45,5*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=1261,36*0; ТЗТ=18,3*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2; 	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	150,79	0				0		0	0	
 8	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,401	29,41	0	0	11,79	11,79	0	0	3,77	1,51177	
 	(0) 	 	100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 8.1	509-9900	Строительный мусор	0,04411			0			0		
 			т								
 9	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,01	935,72	70,02	0	9,36	8,66	0,7	0	110	1,1	
 	(0) 	 	100 шт.	865,7	25,98				0,26		2,24	0,0224	
 10	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	0,253	81,12	0	0	20,52	20,52	0	0	10,4	2,6312	
 	(0) 	 	100 м2 очищаемой поверхности	81,12	0				0		0	0	
 10.1	509-9900	Строительный мусор	0,00759			0			0		
 			т								
 11	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0675	1 082,58	241,95	0	73,07	56,74	16,33	0	103,91	7,01393	
 	(0) 	 	100 м2	840,63	89,78				6,06		7,74	0,52245	
 12	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0128	1 767,24	241,95	0	22,62	19,52	3,1	0	188,54	2,41331	
 	(0) 	 	100 м2	1 525,29	89,78				1,15		7,74	0,09907	
 13	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж решеток	0,03	396,312	132,92	81,97	11,89	9,1	2,79	0	50,79	1,06659	
 	(0) 	ЗП=433,24*0,7; ЭММ=132,92*0,7; ЗПм=1,62*0,7; Мат=81,97*0; ТЗТ=50,79*0,7; ТЗТм=0,12*0,7; 	1 т конструкций	433,24	1,62				0,03		0,12	0,00252	
 13.1	201-9002	Конструкции стальные	0,03			0			0		
 			т								
 14	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,04	7 738,63	396,22	6 188,01	309,55	46,18	15,85	247,52	120	4,8	
 	(0) 	 	1 т конструкций	1 154,4	15,2				0,61		1,34	0,0536	
 15	ФЕР09-06-001-02	Монтаж  решеток	0,04	746,346	132,92	81,97	29,85	19,93	6,65	3,28	50,79	2,33634	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,24*1,15; ЭММ=132,92*1,25; ЗПм=1,62*1,25; ТЗТ=50,79*1,15; ТЗТм=0,12*1,25; 	1 т конструкций	433,24	1,62				0,08		0,12	0,006	
 15.1	201-9002	Конструкции стальные	0,04			0			0		
 			т								
 16	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,03	50,24	0,94	0	1,51	1,48	0,03	0	6,32	0,1896	
 	(0) 	 	100 шт.	49,3	0,35				0,01		0,03	0,0009	
 17	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,04	145,98	2,5	0	5,84	5,74	0,1	0	17,89	0,7156	
 	(0) 	 	100 шт.	143,48	0,93				0,04		0,08	0,0032	
 18	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,0878	59,83	0	0	5,25	5,25	0	0	7,67	0,67343	
 	(0) 	 	100 м2 основания	59,83	0				0		0	0	
 18.1	509-9900	Строительный мусор	0,06146			0			0		
 			т								
 19	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	0,0878	352,23	114,1	0	30,93	20,91	10,02	0	30,53	2,68053	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	238,13	42,34				3,72		3,65	0,32047	
 20	ФЕРр57-2-05	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	0,0878	130,82	4,69	0	11,49	11,07	0,41	0	16,17	1,41973	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия	126,13	1,74				0,15		0,15	0,01317	
 20.1	509-9900	Строительный мусор	0,10975			0			0		
 			т								
 21	ФЕР15-01-050-01	Разборка облицовки стен из пластиковых панелей по деревянной обрешетке	0,114	536,8224	98,81	9 875,22	61,2	50,38	10,81	0	50,15	5,48842	
 	(0) 	ЗП=460,38*0,8*1,2; ЭММ=98,81*0,8*1,2; ЗПм=1,28*0,8*1,2; Мат=9875,22*0; ТЗТ=50,15*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2; 	100 м2 облицовки	460,38	1,28				0,14		0,11	0,01204	
 22	ФЕР10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	0,5297	23 309,094	15,91	22 471,65	12 346,83	430,95	12,64	11 903,23	65	47,51409	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=589,55*1,15*1,2; ЭММ=15,91*1,25*1,2; ЗПм=2,78*1,25*1,2; ТЗТ=65*1,15*1,2; ТЗТм=0,24*1,25*1,2; 	100 м2 стен (за вычетом проемов)	589,55	2,78				2,21		0,24	0,19069	
 22.1	[101-3048]	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	54,5591			- 189,55			-10 341,68		
 			м2								
 22.2	[101-3048]	Панель МДФ	54,5591			43,11			2 352,04		
 			м2								
 23	ФЕР10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	0,278	23 309,094	15,91	22 471,65	6 479,93	226,17	6,63	6 247,12	65	24,9366	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=589,55*1,15*1,2; ЭММ=15,91*1,25*1,2; ЗПм=2,78*1,25*1,2; ТЗТ=65*1,15*1,2; ТЗТм=0,24*1,25*1,2; 	100 м2 стен (за вычетом проемов)	589,55	2,78				1,16		0,24	0,10008	
 23.1	[101-3048]	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	28,634			- 189,55			-5 427,57		
 			м2								
 23.2	[101-3048]	Панели  пластиковые	28,634			23,9			684,35		
 			м2								
 24	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков из пластиковых панелей	0,2567	29 892,6604	158,88	28 248,7	7 673,45	360,83	61,18	7 251,44	108,36	38,3861	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25; 	100 м2 поверхности облицовки	1 018,58	3,38				1,3		0,25	0,09626	
 24.1	[206-1336]	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	269,535			-24,71			-6 660,21		
 			м								
 24.2	[206-1336]	панель потолочная пластиковая100 мм	26,18			41,5			1 086,47		
 			м2								
 24.3	206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	102,68			34			3 491,12		
 			м								
 25	ФЕРр62-10-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	0,0835	1 101,79	8,36	724,07	92	30,84	0,7	60,46	42,75	3,56963	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	369,36	1,16				0,1		0,1	0,00835	
 26	ФЕР10-04-013-02	Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	0,0189	28 579,7918	357,52	25 820,18	540,16	42,02	10,14	488	162,41	4,23598	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=1611,11*1,15*1,2; ЭММ=357,52*1,25*1,2; ЗПм=19,98*1,25*1,2; ТЗТ=162,41*1,15*1,2; ТЗТм=1,48*1,25*1,2; 	100 м2 проемов	1 611,11	19,98				0,57		1,48	0,04196	
 26.1	101-9411	Замок	1			900			900		
 			комплект								
 26.2	[203-0570]	Полотна дверные деревянные	1,7199			- 280			- 481,57		
 			м2								
 26.3	203-9061	Блок дверной металлический	1,89			6 500			12 285		
 			м2								
 27	ФЕР15-02-033-01	Обивка поверхностей изоляционным материалом	0,0189	2 261,8988	3,49	2 197,31	42,75	1,12	0,1	41,53	5,6	0,14606	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=43,01*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=5,6*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	43,01	0				0		0	0	
 28	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	0,0128	305 140,2972	487,95	302 146,29	3 905,8	28,95	9,37	3 867,47	187,55	3,31288	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=1639,19*1,15*1,2; ЭММ=487,95*1,25*1,2; ЗПм=20,42*1,25*1,2; ТЗТ=187,55*1,15*1,2; ТЗТм=1,76*1,25*1,2; 	100 м2 проемов	1 639,19	20,42				0,39		1,76	0,03379	
 28.1	[203-0991]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	1,28			-2 910,02			-3 724,83		
 			м2								
 28.2	[203-0991]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	1,28			725,91			929,16		
 			м2								
 29	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,0117	6 571,0806	28,34	6 276,9	76,88	2,94	0,5	73,44	21,38	0,3452	
 	(0) 	ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПм=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2; 	100 п. м	182,37	0,81				0,01		0,07	0,00123	
 29.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	1,17			305,07			356,93		
 			м								
 30	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	0,0117	2 516,07	5,99	2 156,85	29,44	4,13	0,07	25,24	41,41	0,4845	
 	(0) 	 	100 м	353,23	0,93				0,01		0,08	0,00094	
 30.1	509-9900	Строительный мусор	0,002621			0			0		
 			т								
 31	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,0187	12 085,5872	46,33	9 907,19	226	39,44	1,3	185,26	166,47	4,29592	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2; 	100 м2 облицовки	1 528,19	0,93				0,03		0,08	0,00224	
 32	ФЕР11-01-040-01	Устройство пластиковых уголков на клее КН-2	0,1508	1 410,3612	2,62	1 285,35	212,68	18,26	0,59	193,83	8,99	1,87085	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=87,74*1,15*1,2; ЭММ=2,62*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=8,99*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м плинтуса	87,74	0				0		0	0	
 32.1	[101-4852]	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	15,2308			-12,3			- 187,34		
 			м								
 32.2	[101-4852]	Угол пластиковый, 25 мм	15,08			9,89			149,14		
 			м								
 33	ФЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	66,0452	7,45	2,03	66,05	52,84	11,18	2,03	3,98	5,4924	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=38,29*1,15*1,2; ЭММ=7,45*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=3,98*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	1 вентилятор	38,29	0,14				0,21		0,01	0,015	
 33.1	301-9005	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	1			600			600		
 			комплект								
 34	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,0123	59 913,805	1 590,53	55 590,49	736,94	23,83	29,35	683,76	180	3,05532	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=1404*1,15*1,2; ЭММ=1590,53*1,25*1,2; ЗПм=243*1,25*1,2; ТЗТ=180*1,15*1,2; ТЗТм=18*1,25*1,2; 	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1 404	243				4,48		18	0,3321	
 35	ФЕРр57-10-03	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	0,02	2 317,15	126,31	1 131,16	46,34	21,19	2,53	22,62	124,23	2,4846	
 	(0) 	 	100 мест	1 059,68	13,88				0,28		1,38	0,0276	
 35.1	509-9900	Строительный мусор	0,0296			0			0		
 			т								
 36	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,1028	1 626,3498	44,24	1 127,07	167,19	44,5	6,82	115,86	39,51	5,60505	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25; 	100 м2 стяжки	313,71	14,73				2,27		1,27	0,19583	
 37	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,1028	88,9038	1,18	0,18	9,14	8,94	0,18	0,02	6,55	0,92921	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,02		0,01	0,00154	
 37.1	101-9732	Грунтовка бетонконтакт	0,001336			59 605			79,66		
 			т								
 38	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,1028	9 449,5944	128,7	7 811,85	971,42	148,51	19,85	803,06	119,78	16,99247	
 	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=128,7*1,25*1,2; ЗПм=30,3*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=2,66*1,25*1,2; 	100 м2 покрытия	1 046,88	30,3				4,67		2,66	0,41017	
 39	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	0,1022	7 925,9484	52,47	7 650	810,03	20,16	8,04	781,83	17,2	2,42582	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=142,93*1,2*1,15; ЭММ=52,47*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=17,2*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25; 	100 м2 покрытия	142,93	3,94				0,6		0,34	0,05212	
 40	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,3922	1 458,5032	11,24	1 357,27	572,02	33,09	6,61	532,32	6,66	3,60463	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; 	100 м плинтуса	61,14	0				0		0	0	
 41	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0486	26 562,7352	1 250,29	23 366,24	1 290,95	64,2	91,15	1 135,6	104,28	6,99385	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25; 	100 м2 проемов	957,29	153,23				11,17		11,35	0,82742	
 41.1	101-9411	скобяные изделия	2			130			260		
 			комплект								
 41.2	101-9411	замок врезной	1			450			450		
 			комплект								
 41.3	[203-0223]	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	4,86			- 207			-1 006,02		
 			м2								
 41.4	[203-0223]	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	4,86			458,17			2 226,71		
 			м2								
 42	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,018	315,7584	23,11	80,4	5,68	3,61	0,62	1,45	16,64	0,41334	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м профиля	145,43	0				0		0	0	
 42.1	[206-9002]	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	1,89			19,41			36,68		
 			м								
 43	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	0,051	542,0632	3,49	448,66	27,65	4,5	0,27	22,88	7,82	0,55037	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=63,89*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=7,82*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; 	100 м коробок блоков	63,89	0				0		0	0	
 43.1	[203-0359]	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	5,712			-3,93			-22,45		
 			м								
 43.2	[203-0359]	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	5,712			7,5			42,84		
 			м								
 44	ФЕРм08-03-594-16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	0,06	2 735,848	1 606,87	74,99	164,15	68	92,56	3,6	119	6,8544	
 	(0) 	ЗП=1180,48*0,8*1,2; ЭММ=1606,87*0,8*1,2; ЗПм=505,73*0,8*1,2; Мат=74,99*0,8; ТЗТ=119*0,8*1,2; ТЗТм=43,41*0,8*1,2; 	100 шт.	1 180,48	505,73				29,13		43,41	2,50042	
 44.1	101-9851	светильник 2*18Вт	6			750			4 500		
 			шт.								
 45	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	0,04	840,59	0	622	33,62	8,74	0	24,88	24,1	0,964	
 	(0) 	 	100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 46	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	0,02	778,59	0	560	15,57	4,37	0	11,2	24,1	0,482	
 	(0) 	 	100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 47	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,3	1 436,4432	58,55	1 456,83	430,93	64,43	16,86	349,64	23,8	6,8544	
 	(0) 	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2; 	100 м	223,72	1,49				0,43		0,11	0,03168	
 47.1	101-9851	труба пласт. д.25	30			18			540		
 			м								
 47.2	101-9851	кабель ВВГ 3*1,5	30			19,5			585		
 			м								
 48	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,3	230,256	4,84	205,98	69,08	18,25	1,39	49,44	6,74	1,94112	
 	(0) 	ЗП=63,36*0,8*1,2; ЭММ=4,84*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=205,98*0,8; ТЗТ=6,74*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2; 	100 м	63,36	0,27				0,08		0,02	0,00576	
 49	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	0,01428	19 065,6484	232,69	17 904,58	272,26	11,6	4,98	255,68	65,6	1,29274	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; ЗПм=15,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2; 	100 кВт радиаторов и конвекторов	588,43	15,01				0,32		1,28	0,02742	
 49.1	[301-0559]	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	1,428			- 167			- 238,48		
 			кВт								
 49.2	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	0,127092			6,5			0,83		
 			10 шт.								
 49.3	[301-0559]	Радиаторы стальные панельные Рифар	7			77,46			542,22		
 			шт								
 50	ФЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	0,03	322,43	0	0	9,67	9,67	0	0	37,8	1,134	
 	(0) 	 	100 м трубопровода	322,43	0				0		0	0	
 51	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,03	5 151,6234	1 362,19	504,03	154,55	78,13	61,3	15,12	190,24	7,87594	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПм=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТм=13,42*1,25*1,2; 	100 м трубопровода	1 887,18	181,17				8,15		13,42	0,6039	
 51.1	103-9140	вентиль д.20мм	2			124			248		
 			шт.								
 51.2	301-9240	Крепления	0,3			202			60,6		
 			кг								
 51.3	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	6			28			168		
 			шт.								
 51.4	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	0,2697			-48,32			-13,03		
 			10 м								
 51.5	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (отопления арм.)	0,2697			106,3			28,67		
 			10 м								
 52	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	0,01	36 414,18	88,82	32 582,17	364,14	37,43	0,89	325,82	412,7	4,127	
 	(0) 	 	100 приборов	3 743,19	8,7				0,09		0,75	0,0075	
 52.1	[301-1521]	Унитаз-компакт "Комфорт"	1			- 318			- 318		
 			комплект								
 52.2	[301-1521]	Унитаз-компакт 	1			422			422		
 			комплект								
 52.3	[301-1521]	Гофра для унитаза арм.	1			20,3			20,3		
 			шт.								
 53	ФЕРр65-6-24	Смена умывальников	0,01	15 865,17	82,9	13 859,43	158,65	19,23	0,83	138,59	212	2,12	
 	(0) 	 	100 приборов	1 922,84	8,12				0,08		0,7	0,007	
 53.1	[301-0825]	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	1			- 130			- 130		
 			комплект								
 53.2	[301-0825]	Умывальник Тюльпан	1			250			250		
 			комплект								
 53.3	[301-0825]	Сифон с гофрой(пласт.)	1			38			38		
 			шт.								
 54	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	0,01	16 280,74	7,85	14 458,89	162,81	18,14	0,08	144,59	200	2	
 	(0) 	 	100 шт.	1 814	0				0		0	0	
 54.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0023			0			0		
 			т								
 55	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	0,01	2 526,19	5,92	2 045	25,26	4,75	0,06	20,45	52,4	0,524	
 	(0) 	 	100 приборов	475,27	0,58				0,01		0,05	0,0005	
 56	ФЕРр65-6-05	Смена сидений к унитазам	0,01	4 648,84	3,24	3 920	46,49	7,26	0,03	39,2	80	0,8	
 	(0) 	 	100 приборов	725,6	0,23				0		0,02	0,0002	
 57	ФЕРр65-33-01	Смена вентиляционных решеток	0,01	3 255,86	0,31	2 861,55	32,56	3,94	0	28,62	46,19	0,4619	
 	(0) 	 	100 жалюзийных решеток	394	0,12				0		0,01	0,0001	
 57.1	509-9900	Строительный мусор	0,0007			0			0		
 			т								
 58	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,012	1 030,83	0,87	332,45	12,37	8,37	0,01	3,99	80,73	0,96876	
 	(0) 	 	100 м2 окрашиваемой поверхности	697,51	0				0		0	0	
 59	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1,3	32,93	28,78	0	42,81	5,4	37,41	0	0,5777	0,75101	
 	(0) 	 	1 т	4,15	0				0		0	0	
 60	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1,3	10,82	10,82	0	14,07	0	14,07	0	0	0	
 	(0) 	 	1 т	0	0				0		0	0	
 Ремонт фасада	
 61	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,03	186,576	0	0	5,6	5,6	0	0	20,8	0,7176	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 расчищенной поверхности	162,24	0				0		0	0	
 62	ФЕРр62-25-08	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	0,03	1 138,3515	1,74	847,85	34,15	8,66	0,06	25,44	29,41	1,01465	
 	(0) 	ЗП=250,87*1,15; ЭММ=1,74*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=29,41*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 обработанной поверхности	250,87	0				0		0	0	
 63	ФЕРр62-25-02	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	0,03	388,182	33,31	295,63	11,65	1,63	1,15	8,87	5,46	0,18837	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=47,17*1,15; ЭММ=33,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,46*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 обработанной поверхности	47,17	0				0		0	0	
 64	ФЕРр62-26-05	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц	0,03	1 190,538	120,76	871,62	35,72	5,4	4,17	26,15	18,12	0,62514	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=156,56*1,15; ЭММ=120,76*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=18,12*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	156,56	0				0		0	0	
 65	ФЕРр62-31-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей ранее уст.  за два раза с земли и лесов	0,0788	720,698	1,04	513,33	56,79	16,25	0,09	40,45	20,75	1,88037	
 	(0) 	ЗП=179,28*1,15; ЭММ=1,04*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,75*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	179,28	0				0		0	0	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 ИТОГО:	21 514,87	2 710,32	609,47	18 195,05	303,98813	
 			81,41		6,69307	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	2710,32	1	2 710,32	
 Машины и механизмы	609,47	1	609,47	
 Материалы	18195,05	1	18 195,05	
 Итого		21 514,84	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (34)	
 Накладные расходы	(23,83+4,48)*1,05*0,9	0,95	26,89	
 Сметная прибыль	(23,83+4,48)*0,65*0,85	0,55	15,57	
 Строительные металлические конструкции (13, 15)	
 Накладные расходы	(29,03+0,11)*0,9*0,9	0,81	23,6	
 Сметная прибыль	(29,03+0,11)*0,85*0,85	0,72	20,98	
 Деревянные конструкции (7, 22, 23, 26, 28, 29, 41, 43)	
 Накладные расходы	(851,71+15,51)*1,18*0,9	1,06	919,25	
 Сметная прибыль	(851,71+15,51)*0,63*0,85	0,54	468,3	
 Полы (32, 36, 38, 39, 40, 42)	
 Накладные расходы	(268,13+7,54)*1,23*0,9	1,11	305,99	
 Сметная прибыль	(268,13+7,54)*0,75*0,85	0,64	176,43	
 Кровли (2)	
 Накладные расходы	(100,65+0,31)*1,2*0,9	1,08	109,04	
 Сметная прибыль	(100,65+0,31)*0,65*0,85	0,55	55,53	
 Отделочные работы (21, 24, 27, 31, 37)	
 Накладные расходы	(460,71+1,49)*1,05*0,9	0,95	439,09	
 Сметная прибыль	(460,71+1,49)*0,55*0,85	0,47	217,23	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (33, 49, 51)	
 Накладные расходы	(142,57+8,68)*1,28*0,9	1,15	173,94	
 Сметная прибыль	(142,57+8,68)*0,83*0,85	0,71	107,39	
 Электромонтажные работы на других объектах (44, 47, 48)	
 Накладные расходы	(150,68+29,64)*0,95	0,95	171,3	
 Сметная прибыль	(150,68+29,64)*0,65	0,65	117,21	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11, 12, 19)	
 Накладные расходы	(97,17+10,93)*1,1*0,9	0,99	107,02	
 Сметная прибыль	(97,17+10,93)*0,7*0,85	0,6	64,86	
 Перекрытия при ремонте (4)	
 Накладные расходы	(18,55+0,79)*0,85	0,85	16,44	
 Сметная прибыль	(18,55+0,79)*0,8	0,8	15,47	
 Полы при ремонте (6, 8, 18, 20, 35)	
 Накладные расходы	(66,18+0,72)*0,8	0,8	53,52	
 Сметная прибыль	(66,18+0,72)*0,68	0,68	45,49	
 Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 5, 30)	
 Накладные расходы	(222,85+0,01)*0,83	0,83	184,97	
 Сметная прибыль	(222,85+0,01)*0,65	0,65	144,86	
 Малярные работы при ремонте (25, 58, 61, 62, 63, 64, 65)	
 Накладные расходы	(76,75+0,1)*0,8	0,8	61,48	
 Сметная прибыль	(76,75+0,1)*0,5	0,5	38,42	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (10)	
 Накладные расходы	(20,52+0)*0,77	0,77	15,8	
 Сметная прибыль	(20,52+0)*0,5	0,5	10,26	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (9, 50, 57)	
 Накладные расходы	(22,27+0,26)*0,74	0,74	16,67	
 Сметная прибыль	(22,27+0,26)*0,5	0,5	11,27	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (52, 53, 54, 55, 56)	
 Накладные расходы	(86,81+0,18)*1,03	1,03	89,6	
 Сметная прибыль	(86,81+0,18)*0,6	0,6	52,19	
 Электромонтажные работы при ремонте (16, 17, 45, 46)	
 Накладные расходы	(20,33+0,05)*0,85	0,85	17,32	
 Сметная прибыль	(20,33+0,05)*0,65	0,65	13,25	
 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (14)	
 Накладные расходы	(46,18+0,61)*0,66	0,66	30,88	
 Сметная прибыль	(46,18+0,61)*0,65	0,65	30,41	
 Погрузо-разгрузочные работы (59)	
 Накладные расходы	(5,4+0)	1	5,4	
 Сметная прибыль	(5,4+0)*0,6	0,6	3,24	
 Итого Накладные расходы	2768,2	1	2 768,2	
 Итого Сметная прибыль	1608,36	1	1 608,36	
 Итого		25 891,4	
 Индекс СМР	25891,4*(5,02-1)	5,02	104 083,43	
 Итого		129 974,83	
 Итого по неучтенным материалам		24 525,14	
 ТР по неучтенным материалам	491	
 Итого		156 188,14	
 НДС	154990,97*0,18	0,18	28 113,87	
 Итого		184 302,01	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

 СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 		Начальник управления МВД России по г. Иваново	
 ____________________		___________________Василевич И.К.	
 "____"____________________2011__г.		"____"____________________2011__г.	
 ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ	
 	на Ремонт помещений и фасада здания УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново Пушкина, д.29/12.    	
 (наименование здания или сооружения)	
 № п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество		
 1	2	3	4	5	6	
 1	ФЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,091		
 		1/0,091				
 2	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,091		
 		2/0,091				
 3	ФЕРр58-18-01	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 	0,091		
 		3/0,091				
 4	ФЕРр54-3-01	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0,085		
 		4/0,085				
 5	ФЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,14		
 		5/0,14				
 6	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,19		
 		6/0,19				
 7	ФЕР10-01-012-02	Разборка  обшивки каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,3591		
 		7/0,3591				
 8	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,401		
 		8/0,401				
 9	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,01		
 		9/0,01				
 10	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 	0,253		
 		10/0,253				
 11	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0675		
 		11/0,0675				
 12	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,0128		
 		12/0,0128				
 13	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж решеток	1 т конструкций	0,03		
 		13/0,03				
 14	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,04		
 		14/0,04				
 15	ФЕР09-06-001-02	Монтаж  решеток	1 т конструкций	0,04		
 		15/0,04				
 16	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03		
 		16/0,03				
 17	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,04		
 		17/0,04				
 18	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,0878		
 		18/0,0878				
 19	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,0878		
 		19/0,0878				
 20	ФЕРр57-2-05	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0,0878		
 		20/0,0878				
 21	ФЕР15-01-050-01	Разборка облицовки стен из пластиковых панелей по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	0,114		
 		21/0,114				
 22	ФЕР10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,8077		
 		22/0,5297 + 23/0,278				
 23	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков из пластиковых панелей	100 м2 	0,2567		
 		24/0,2567				
 24	ФЕРр62-10-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 	0,0835		
 		25/0,0835				
 25	ФЕР10-04-013-02	Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	100 м2 проемов	0,0189		
 		26/0,0189				
 26	ФЕР15-02-033-01	Обивка поверхностей изоляционным материалом	100 м2 	0,0189		
 		27/0,0189				
 27	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0128		
 		28/0,0128				
 28	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,0117		
 		29/0,0117				
 29	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,0117		
 		30/0,0117				
 30	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,0187		
 		31/0,0187				
 31	ФЕР11-01-040-01	Устройство пластиковых уголков на клее КН-2	100 м плинтуса	0,1508		
 		32/0,1508				
 32	ФЕР20-03-002-01	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1 вентилятор	1		
 		33/1				
 33	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0123		
 		34/0,0123				
 34	ФЕРр57-10-03	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,02		
 		35/0,02				
 35	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1028		
 		36/0,1028				
 36	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,1028		
 		37/0,1028				
 37	ФЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,1028		
 		38/0,1028				
 38	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,1022		
 		39/0,1022				
 39	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,3922		
 		40/0,3922				
 40	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0486		
 		41/0,0486				
 41	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,018		
 		42/0,018				
 42	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,051		
 		43/0,051				
 43	ФЕРм08-03-594-16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,06		
 		44/0,06				
 44	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	100 шт.	0,04		
 		45/0,04				
 45	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	100 шт.	0,02		
 		46/0,02				
 46	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,3		
 		47/0,3				
 47	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,3		
 		48/0,3				
 48	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов 	0,01428		
 		49/0,01428				
 49	ФЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,03		
 		50/0,03				
 50	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,03		
 		51/0,03				
 51	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	100 приборов	0,01		
 		52/0,01				
 52	ФЕРр65-6-24	Смена умывальников	100 приборов	0,01		
 		53/0,01				
 53	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,01		
 		54/0,01				
 54	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	100 приборов	0,01		
 		55/0,01				
 55	ФЕРр65-6-05	Смена сидений к унитазам	100 приборов	0,01		
 		56/0,01				
 56	ФЕРр65-33-01	Смена вентиляционных решеток	100 жалюзийных решеток	0,01		
 		57/0,01				
 57	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 	0,012		
 		58/0,012				
 58	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1 т	1,3		
 		59/1,3				
 59	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т	1,3		
 		60/1,3				
 60	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 	0,03		
 		61/0,03				
 61	ФЕРр62-25-08	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 	0,03		
 		62/0,03				
 62	ФЕРр62-25-02	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 	0,03		
 		63/0,03				
 63	ФЕРр62-26-05	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц	100 м2 	0,03		
 		64/0,03				
 64	ФЕРр62-31-04	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей ранее уст.  за два раза с земли и лесов	100 м2 	0,0788		
 		65/0,0788				

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 		Начальник управления МВД России по г. Иваново	
 ____________________		___________________Василевич И.К.	
 "____"____________________2011__г.		"____"____________________2011__г.	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на ремонт фасада УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново ул.Полевая, д.80.   	
 Основание	Сметная стоимость - 	24,694 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	91,05 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	0,759 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	ФЕРр53-15-04	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	0,02	26 564,0185	257,577	21 122	531,28	103,69	5,15	422,44	634,57	12,69	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=4508,21*1,15; ЭММ=223,98*1,15; ЗПм=27*1,15; ТЗТ=551,8*1,15; ТЗТм=2*1,15; 	100 м2 отремонтированной поверхности стен	5 184,4415	31,05				0,62		2,3	0,05	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	1,026			0			0		
 			т								
 2	ФЕРр53-15-03	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	0,04	27 081,7025	257,577	21 122	1 083,27	228,09	10,3	844,88	697,935	27,92	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=4958,37*1,15; ЭММ=223,98*1,15; ЗПм=27*1,15; ТЗТ=606,9*1,15; ТЗТм=2*1,15; 	100 м2 отремонтированной поверхности стен	5 702,1255	31,05				1,24		2,3	0,09	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	2,052			0			0		
 			т								
 3	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,06	3 170,3135	1,3915	1 140,23	190,22	121,72	0,08	68,41	232,116	13,93	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=1764,08*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 отремонтированной поверхности	2 028,692	0				0		0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	0,2904			0			0		
 			т								
 4	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,035	1 135,587	1,0005	332,45	39,75	28,07	0,04	11,64	92,8395	3,25	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=697,51*1,15; ЭММ=0,87*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=80,73*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	802,1365	0				0		0	0	
 5	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,3284	186,576	0	0	61,27	61,27	0	0	23,92	7,86	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=162,24*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 расчищенной поверхности	186,576	0				0		0	0	
 6	ФЕРр62-25-08	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	0,383	1 138,3515	2,001	847,85	435,99	110,5	0,77	324,73	33,8215	12,95	
 	(0) 	ЗП=250,87*1,15; ЭММ=1,74*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=29,41*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 обработанной поверхности	288,5005	0				0		0	0	
 7	ФЕРр62-25-02	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	0,383	388,182	38,3065	295,63	148,67	20,78	14,67	113,23	6,279	2,4	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=47,17*1,15; ЭММ=33,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=5,46*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 обработанной поверхности	54,2455	0				0		0	0	
 8	ФЕРр62-26-05	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц	0,383	1 190,538	138,874	871,62	455,98	68,96	53,19	333,83	20,838	7,98	
 	(0) МДС38.пр.3.11.1	ЗП=156,56*1,15; ЭММ=120,76*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=18,12*1,15; ТЗТм=0*1,15; 	100 м2 окрашиваемой поверхности	180,044	0				0		0	0	
 9	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	3,342	32,93	28,78	0	110,05	13,87	96,18	0	0,5777	1,93	
 	(0) 	 	1 т	4,15	0				0		0	0	
 10	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	3,342	10,82	10,82	0	36,16	0	36,16	0	0	0	
 	(0) 	 	1 т	0	0				0		0	0	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 ИТОГО:	3 092,64	756,95	216,54	2 119,16	90,91	
 			1,86		0,14	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	756,95	1	756,95	
 Машины и механизмы	216,54	1	216,54	
 Материалы	2119,16	1	2 119,16	
 		0	
 Итого		3 092,65	
 Стены при ремонте (1, 2)	
 Накладные расходы	(331,78+1,86)*0,86	0,86	286,93	
 Сметная прибыль	(331,78+1,86)*0,7	0,7	233,55	
 Штукатурные работы при ремонте (3)	
 Накладные расходы	(121,72+0)*0,79	0,79	96,16	
 Сметная прибыль	(121,72+0)*0,5	0,5	60,86	
 Малярные работы при ремонте (4, 5, 6, 7, 8)	
 Накладные расходы	(289,58+0)*0,8	0,8	231,66	
 Сметная прибыль	(289,58+0)*0,5	0,5	144,79	
 Погрузо-разгрузочные работы (9)	
 Накладные расходы	(13,87+0)*1	1	13,87	
 Сметная прибыль	(13,87+0)*0,6	0,6	8,32	
 Перевозка (10)	
 Накладные расходы	(0+0)*1,2	1,2	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,65	0,65	0	
 Итого Накладные расходы	628,62	1	628,62	
 Итого Сметная прибыль	447,52	1	447,52	
 Итого		4 168,79	
 Индекс СМР	4168,79*(5,02-1)	5,02	16 758,54	
 Итого		20 927,33	
 НДС	20927,33*0,18	0,18	3 766,92	
 Итого		24 694,25	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
 		Начальник управления МВД России по г. Иваново	
 ____________________		___________________Василевич И.К.	
 "____"____________________2011__г.		"____"____________________2011__г.	
 ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ	
 	на ремонт фасада УПП Ленинского района по адресу:г.Иваново ул.Полевая, д.80.   	
 (наименование здания или сооружения)	
 № п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество		
 1	2	3	4	5	6	
 1	ФЕРр53-15-04	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 	0,02		
 		1/0,02				
 2	ФЕРр53-15-03	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 	0,04		
 		2/0,04				
 3	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	0,06		
 		3/0,06				
 4	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 	0,035		
 		4/0,035				
 5	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 	0,3284		
 		5/0,3284				
 6	ФЕРр62-25-08	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 	0,383		
 		6/0,383				
 7	ФЕРр62-25-02	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 	0,383		
 		7/0,383				
 8	ФЕРр62-26-05	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц	100 м2 	0,383		
 		8/0,383				
 9	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1 т	3,342		
 		9/3,342				
 10	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	1 т	3,342