|  |  |  | Утверждаю: Муниципальное учреждение "Управление делами администрации города Иваново" ________________________________________________Директор МУ "Управление делами администрации г.Иваново" Переверзев В.А. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт кабинетов контрольно-счетной палаты, кабинеты №21,22 (2й этап) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 1/0,5452 |  |  | 0,5452 |
| 2 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 2/0,5452 |  |  | 0,5452 |
| 3 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 3/0,127 |  |  | 0,127 |
| 4 | Устройство покрытий из плит ГВЛ |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 4/0,5452 |  |  | 0,5452 |
| 5 | Устройство звукоизоляции сплошной (настил подложки под ламинат) |  |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |
|  | 6/0,5452 |  |  | 0,5452 |
| 6 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 8/0,5452 |  |  | 0,5452 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 10/0,537 |  |  | 0,537 |
| 8 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 11/0,03 |  |  | 0,03 |
| 9 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен |  |  | 100 м2 стен |
|  | 13/0,04 |  |  | 0,04 |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 14/0,38109 |  |  | 0,38109 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 15/1,15 + 34/0,105 + 42/0,045 |  |  | 1,3 |
| 12 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 17/1,15 |  |  | 1,15 |
| 13 | Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности 3 |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |
|  | 18/1,345 |  |  | 1,345 |
| 14 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 |  |  | 100 м2 облицовки |
|  | 22/0,214 |  |  | 0,214 |
| 15 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий |  |  | 100 отверстий |
|  | 25/0,05 |  |  | 0,05 |
| 16 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113) |  |  | 100 м2 потолка |
|  | 26/0,256 |  |  | 0,256 |
| 17 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 27/0,256 |  |  | 0,256 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 28/0,256 |  |  | 0,256 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 30/0,256 |  |  | 0,256 |
| 20 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (короба) |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |
|  | 31/0,135 |  |  | 0,135 |
| 21 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 32/0,135 + 41/0,045 |  |  | 0,18 |
| 22 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |
|  | 33/0,21 |  |  | 0,21 |
| 23 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 |  |  | 1 решетка |
|  | 36/6 |  |  | 6 |
| 24 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 100 п. м |
|  | 38/0,0177 |  |  | 0,0177 |
| 25 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |
|  | 40/0,045 |  |  | 0,045 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 44/0,073 |  |  | 0,073 |
| 27 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35%% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 45/0,102 |  |  | 0,102 |
| 28 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  | 100 м2 |
|  | 46/0,038 |  |  | 0,038 |
| 29 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 47/0,038 |  |  | 0,038 |
| 30 | Демонтаж оконных блоков (2,9м2) |  |  | 100 коробок |
|  | 49/0,01 |  |  | 0,01 |
| 31 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 50/0,029 |  |  | 0,029 |
| 32 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 51/0,012 |  |  | 0,012 |
| 33 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 52/0,02 |  |  | 0,02 |
| 34 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  |  | 100 м2 обработанной поверхности |
|  | 53/0,03 |  |  | 0,03 |
| 35 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная |  |  | 100 м2 фасада |
|  | 54/0,03 |  |  | 0,03 |
| 36 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  | 1 м3 изоляции |
|  | 55/0,14 |  |  | 0,14 |
| 37 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (внутренние откосы) |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |
|  | 57/0,028 |  |  | 0,028 |
| 38 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 58/0,028 |  |  | 0,028 |
| 39 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 59/0,028 |  |  | 0,028 |
| 40 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  |  | 100 шт. |
|  | 61/0,06 |  |  | 0,06 |
| 41 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  |  | 100 м трубопровода |
|  | 62/0,225 |  |  | 0,225 |
| 42 | Установка радиаторов : биметаллических |  |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов |
|  | 63/0,0714 |  |  | 0,0714 |
| 43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |
|  | 65/0,43 |  |  | 0,43 |
| 44 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  | 100 шт. |
|  | 66/0,04 |  |  | 0,04 |
| 45 | Демонтаж выключателей, розеток |  |  | 100 шт. |
|  | 67/0,15 |  |  | 0,15 |
| 46 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 1 шт. |
|  | 68/9 |  |  | 9 |
| 47 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 |  |  | 1 шт. |
|  | 69/5 |  |  | 5 |
| 48 | Розетка штепсельная трехполюсная |  |  | 100 шт. |
|  | 70/0,16 |  |  | 0,16 |
| 49 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. |
|  | 71/0,01 |  |  | 0,01 |
| 50 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. |
|  | 72/0,01 |  |  | 0,01 |
| 51 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см |  |  | 100 шт. |
|  | 73/0,09 |  |  | 0,09 |
| 52 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  | 100 м |
|  | 74/3,64 |  |  | 3,64 |
| 53 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  |  | 100 м кабеля |
|  | 75/3,8 |  |  | 3,8 |
| 54 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм |  |  | 100 м |
|  | 76/1 |  |  | 1 |
| 55 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  | 1 т |
|  | 93/2,37 |  |  | 2,37 |
| 56 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 30 км |  |  | 1 т |
|  | 94/2,37 |  |  | 2,37 |
| 57 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  | 1 шт. |
|  | 95/2 |  |  | 2 |
| 58 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения |  |  | 1 шт. |
|  | 96/4 |  |  | 4 |
| 59 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 100 точек |
|  | 97/0,21 |  |  | 0,21 |
| 60 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  | 1 токоприемник |
|  | 98/27 |  |  | 27 |
| 61 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  | 1 линия |
|  | 99/6 |  |  | 6 |