| Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001711000493 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001711000493 |
| --- | --- |
| В объеме работ указана Установка бортовых камней бетонных, а в характеристиках товаров, используемых при выполнении работ, ни чего про эти камни не сказано. Какие показатели товара – бортовые камни бетонные – требует Заказчик? Или этот показатель оставлен на усмотрение поставщика? | Необходимо наличие заводского паспорта, содержащего сведения о пределе прочности (марке) и морозостойкости, качество в соответствии с ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия». Установка в соответствии с ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах». |