| 2 | 62-17-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 358 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (потолок ребристый и балки) | 12,576 | 1808,50 | 8,36 | 1486,94 | 22744 | 3939 | 105 | 18700 | 36,25 | 456 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 313,20 | 1,16 | -- |  |  | 15 |  | 0,10 | 1 |  |  |  |
|  |  | - Наименование затрат | - Базисная стоимость | - Коэф-ты тех. части | - На ед. в базисных | - Коэф-ты пересчета | - На ед. в текущих | - В текущих ценах |  |  | - Стоимость 1 чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | - Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | - 313,20 | - 1,000 | - 313,20 | - 1,000 | - 313,20 | - 3939,00 |  |  | - 8,64 |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | - 8,36 | - 1,000 | - 8,36 | - 1,000 | - 8,36 |  | - 105,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | - 7,20 | - 1,000 | - 7,20 | - 1,000 | - 7,20 |  | - 90,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. оплата труда машинистов | - 1,16 | - 1,000 | - 1,16 | - 1,000 | - 1,16 |  | - 15,00 |  | - 11,60 |  |  |  |  |
|  |  | - Стоимость материалов | - 1486,94 | - 1,000 | - 1486,94 | - 1,000 | - 1486,94 |  |  | - 18699,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 251,49 |  |  | 3163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 157,18 |  |  | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 27884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 к=1,2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 7,62 | 88,90 | 1,77 | 0,18 | 677 | 663 | 13 | 1 | 9,04 | 69 |  |  |  |
|  |  | 100 м2 покрытия |  | 86,95 | 0,18 | -- |  |  | 1 |  | 0,02 | -- |  |  |  |
|  |  | - Наименование затрат | - Базисная стоимость | - Коэф-ты тех. части | - На ед. в базисных | - Коэф-ты пересчета | - На ед. в текущих | - В текущих ценах |  |  | - Стоимость 1 чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | - Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | - 63,01 | - 1,380 | - 86,95 | - 1,000 | - 86,95 | - 663,00 |  |  | - 9,62 |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | - 1,18 | - 1,500 | - 1,77 | - 1,000 | - 1,77 |  | - 13,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | - 1,06 | - 1,500 | - 1,59 | - 1,000 | - 1,59 |  | - 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. оплата труда машинистов | - 0,12 | - 1,500 | - 0,18 | - 1,000 | - 0,18 |  | - 1,00 |  | - 9,00 |  |  |  |  |
|  |  | - Стоимость материалов | - 0,18 | - 1,000 | - 0,18 | - 1,000 | - 0,18 |  |  | - 1,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 82,34 |  |  | 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 40,74 |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 1614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 101-9732 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308 | Грунтовка | 0,099 | 6949,15 | -- | 6949,15 | 688 | -- | -- | 688 | -- | -- |  |  |  |
|  |  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  |  |
|  |  | - Наименование затрат | - Базисная стоимость | - Коэф-ты тех. части | - На ед. в базисных | - Коэф-ты пересчета | - На ед. в текущих | - В текущих ценах |  |  | - Стоимость 1 чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | - Ресурсы по проекту | - 6949,15 | - 1,000 | - 6949,15 | - 1,000 | - 6949,15 |  |  | - 687,97 |  |  |  |  |  |
| 5 | 15-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25 к=1,2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 12,576 | 109,48 | 1,77 | 0,18 | 1377 | 1352 | 22 | 3 | 11,18 | 141 |  |  |  |
|  |  | 100 м2 покрытия |  | 107,53 | 0,18 | -- |  |  | 2 |  | 0,02 | -- |  |  |  |
|  |  | - Наименование затрат | - Базисная стоимость | - Коэф-ты тех. части | - На ед. в базисных | - Коэф-ты пересчета | - На ед. в текущих | - В текущих ценах |  |  | - Стоимость 1 чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | - Оплата труда рабочих, ср. разряд-4 | - 77,92 | - 1,380 | - 107,53 | - 1,000 | - 107,53 | - 1352,00 |  |  | - 9,62 |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | - 1,18 | - 1,500 | - 1,77 | - 1,000 | - 1,77 |  | - 22,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | - 1,06 | - 1,500 | - 1,59 | - 1,000 | - 1,59 |  | - 20,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. оплата труда машинистов | - 0,12 | - 1,500 | - 0,18 | - 1,000 | - 0,18 |  | - 2,00 |  | - 9,00 |  |  |  |  |
|  |  | - Стоимость материалов | - 0,18 | - 1,000 | - 0,18 | - 1,000 | - 0,18 |  |  | - 2,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) |  | 101,79 |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) |  | 50,35 |  |  | 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 3290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 101-9732 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308 | Грунтовка | 0,163 | 6949,15 | -- | 6949,15 | 1133 | -- | -- | 1133 | -- | -- |  |  |  |
|  |  |  | т | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  |  |
|  |  | - Наименование затрат | - Базисная стоимость | - Коэф-ты тех. части | - На ед. в базисных | - Коэф-ты пересчета | - На ед. в текущих | - В текущих ценах |  |  | - Стоимость 1 чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | - Ресурсы по проекту | - 6949,15 | - 1,000 | - 6949,15 | - 1,000 | - 6949,15 |  |  | - 1132,71 |  |  |  |  |  |
| 7 | 62-11-6 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 3,92 | 1297,31 | 8,36 | 809,26 | 5085 | 1880 | 33 | 3172 | 55,52 | 218 |  |  |  |
|  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 479,69 | 1,16 | -- |  |  | 5 |  | 0,10 | -- |  |  |  |
|  |  | - Наименование затрат | - Базисная стоимость | - Коэф-ты тех. части | - На ед. в базисных | - Коэф-ты пересчета | - На ед. в текущих | - В текущих ценах |  |  | - Стоимость 1 чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | - Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | - 479,69 | - 1,000 | - 479,69 | - 1,000 | - 479,69 | - 1880,00 |  |  | - 8,64 |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | - 8,36 | - 1,000 | - 8,36 | - 1,000 | - 8,36 |  | - 33,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | - 7,20 | - 1,000 | - 7,20 | - 1,000 | - 7,20 |  | - 28,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч. оплата труда машинистов | - 1,16 | - 1,000 | - 1,16 | - 1,000 | - 1,16 |  | - 5,00 |  | - 11,60 |  |  |  |  |
|  |  | - Стоимость материалов | - 809,26 | - 1,000 | - 809,26 | - 1,000 | - 809,26 |  |  | - 3172,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ - 80% |  | 384,68 |  |  | 1508 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ - 50% |  | 240,43 |  |  | 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 7535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-07-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25 к=1,2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 7,89 | 871,03 | 9,15 | 343,22 | 6872 | 4092 | 72 | 2708 | 60,03 | 474 |  |  |  |
|  |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 518,66 | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  |  |
|  |  | - Наименование затрат | - Базисная стоимость | - Коэф-ты тех. части | - На ед. в базисных | - Коэф-ты пересчета | - На ед. в текущих | - В текущих ценах |  |  | - Стоимость 1 чел.-ч |  |  |  |  |
|  |  | - Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1 | - 375,84 | - 1,380 | - 518,66 | - 1,000 | - 518,66 | - 4092,00 |  |  | - 8,64 |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | - 6,10 | - 1,500 | - 9,15 | - 1,000 | - 9,15 |  | - 72,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Стоимость материалов | - 343,22 | - 1,000 | - 343,22 | - 1,000 | - 343,22 |  |  | - 2708,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ОЗП+ЗПМ - 109,8% (=122х0,9) |  | 569,49 |  |  | 4493 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ОЗП+ЗПМ - 68% (=80х0,85) |  | 352,69 |  |  | 2783 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 14148 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 47220 | 15296 | 310 | 31614 |  | 1747 |  |  |  |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 47220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы - |  | руб. |  |  |  | 29794 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. транспортные расходы - |  | руб. |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего оплата труда - |  | руб. |  |  |  |  | 15328 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов и конструкций - |  | руб. |  |  |  | 1821 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | 13775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | 8335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость общестроительных работ - |  | руб. |  |  |  | 69330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1749 |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 15328 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 69330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1749 |  |  |  |
|  |  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | 15328 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пересчет итогов в цены на 2-2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата труда осн. рабочих |  | 15296 | х 5,31 |  |  | 81222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на экспл. машин |  | 309 | х 5,31 |  |  | 1641 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в т.ч. опл. труда механизаторов) |  | 32 | х 5,31 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость материальных ресурсов |  | 31614 | х 5,31 |  |  | 167870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  | 250733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы в текущих ценах |  | 13775 | х 5,31 | х 1,0 |  | 73145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль в текущих ценах |  | 8335 | х 5,31 | х 1,0 |  | 44259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в ценах на 2-2012 г. |  |  |  |  |  | 368137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 18 % |  |  |  | 66265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) |  |  |  |  |  | 434402 |  |  |  |  |  |  |  |  |