| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - капитальный ремонт 1го этажа хирургического корпуса МУЗ ГКБ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт 1го этажа хирургического корпуса МУЗ ГКБ №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,224 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3279,928 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | Экспл. машин |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | На един. |  |  | Всего |  |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |
| 1 | ФЕРр63-7-05 |  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | 2,4342 |  | 748,3 |  |  | 163,56 |  | 0 |  | 1821,51 |  | 1423,37 |  |  |  | 398,14 |  |  |  | 0 |  | 74,3 |  |  | 180,86106 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 584,74 |  |  | 20,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,05 |  |  |  |  |  | 1,99 |  |  | 4,84406 |  |
| 2 | ФЕРр57-3-01 |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 2,9 |  | 29,41 |  |  | 0 |  | 0 |  | 85,29 |  | 85,29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3,77 |  |  | 10,933 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 29,41 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 0,319 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр57-3-02 |  |  | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки |  | 1,75 |  | 111,38 |  |  | 0 |  | 0 |  | 194,92 |  | 194,92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 14,28 |  |  | 24,99 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 111,38 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 1,085 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр57-2-01 |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 3,241 |  | 92,9 |  |  | 4,06 |  | 0 |  | 301,09 |  | 287,93 |  |  |  | 13,16 |  |  |  | 0 |  | 11,39 |  |  | 36,91499 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 88,84 |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,42133 |  |
| 4.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 1,52327 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр57-2-03 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 3,7854 |  | 641 |  |  | 45,01 |  | 0 |  | 2426,44 |  | 2256,06 |  |  |  | 170,38 |  |  |  | 0 |  | 69,87 |  |  | 264,4859 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 595,99 |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,22 |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  | 5,45098 |  |
| 5.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 19,68408 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР11-01-011-01 |  |  | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 7,0264 |  | 286,36 |  |  | 44,24 |  | 1127,07 |  | 2012,08 |  | 1763,4 |  |  |  | 248,68 |  |  |  | 0 |  | 39,51 |  |  | 222,09045 |  |
|  | (0) МДС38 п.3.3.1 |  |  | ЗП=313,71*0,8; ЭММ=44,24*0,8; ЗПм=14,73*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*0,8; ТЗТм=1,27*0,8 |  | 100 м2 стяжки |  | 313,71 |  |  | 14,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,8 |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  | 7,13882 |  |
| 7 | ФЕР11-01-011-02 |  |  | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 7,0264 |  | 112,224 |  |  | 7,72 |  | 279,63 |  | 788,53 |  | 267,79 |  |  |  | 520,74 |  |  |  | 0 |  | 0,5 |  |  | 33,72672 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 |  |  | ЗП=3,97*12*0,8; ЭММ=7,72*12*0,8; ЗПм=2,44*12*0,8; Мат=279,63*0*0; ТЗТ=0,5*12*0,8; ТЗТм=0,21*12*0,8 |  | 100 м2 стяжки |  | 3,97 |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,59 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  | 14,16522 |  |
| 8 | ФЕРр55-5-01 |  |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | 0,44 |  | 1829,8 |  |  | 625,36 |  | 0 |  | 805,11 |  | 529,95 |  |  |  | 275,16 |  |  |  | 0 |  | 141,2 |  |  | 62,128 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 перегородок |  | 1204,44 |  |  | 67,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,74 |  |  |  |  |  | 6,72 |  |  | 2,9568 |  |
| 8.1 | 509-9899 |  |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 8,536 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР46-04-012-01 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 0,9842 |  | 1767,24 |  |  | 241,95 |  | 0 |  | 1739,32 |  | 1501,19 |  |  |  | 238,13 |  |  |  | 0 |  | 188,54 |  |  | 185,56107 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1525,29 |  |  | 89,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,36 |  |  |  |  |  | 7,74 |  |  | 7,61771 |  |
| 10 | ФЕР46-04-012-03 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 0,87 |  | 1082,58 |  |  | 241,95 |  | 0 |  | 941,84 |  | 731,35 |  |  |  | 210,5 |  |  |  | 0 |  | 103,91 |  |  | 90,4017 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 |  | 840,63 |  |  | 89,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,11 |  |  |  |  |  | 7,74 |  |  | 6,7338 |  |
| 11 | ФЕР10-01-034-03 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  | 0,0342 |  | 175017,5702 |  |  | 508,25 |  | 171649,01 |  | 5985,6 |  | 89,13 |  |  |  | 26,07 |  |  |  | 5870,4 |  | 216,08 |  |  | 10,19811 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=1888,54*1,2*1,15; ЭММ=508,25*1,2*1,25; ЗПм=20,42*1,2*1,25; ТЗТ=216,08*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1888,54 |  |  | 20,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  | 0,09029 |  |
| 11.1 | [203-8040] |  |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) |  | 3,42 |  |  |  |  |  |  | -1577,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5394,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | прайс Сателс |  |  | Блоки ПВХ |  | 3,42 |  |  |  |  | 0 |  | 3372,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11535,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР10-01-034-08 |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 0,95 |  | 168905,9658 |  |  | 413,79 |  | 166486,23 |  | 160460,67 |  | 1709,1 |  |  |  | 589,65 |  |  |  | 158161,92 |  | 149,16 |  |  | 195,54876 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1303,66*1,2*1,15; ЭММ=413,79*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1303,66 |  |  | 7,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,92 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  | 0,9405 |  |
| 13.1 | [203-8040] |  |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) |  | 95 |  |  |  |  |  |  | -1577,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -149860,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | прайс Сателс |  |  | Блоки ПВХ |  | 95 |  |  |  |  | 0 |  | 3372,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320425,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр58-20-01 |  |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м |  | 0,518 |  | 2516,07 |  |  | 5,99 |  | 2156,85 |  | 1303,32 |  | 182,97 |  |  |  | 3,1 |  |  |  | 1117,25 |  | 41,41 |  |  | 21,45038 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м |  | 353,23 |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,04144 |  |
| 15.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 0,116032 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРр53-16-01 |  |  | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(при установке оконных и дверных блоков) |  | 4 |  | 1149,58 |  |  | 29,59 |  | 836,16 |  | 4598,32 |  | 1135,32 |  |  |  | 118,36 |  |  |  | 3344,64 |  | 35,39 |  |  | 141,56 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 1 м3 кладки |  | 283,83 |  |  | 5,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,48 |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  | 1,72 |  |
| 17 | ФЕР10-01-035-01 |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 0,518 |  | 4263,13 |  |  | 14,33 |  | 3992,2 |  | 2208,3 |  | 129,21 |  |  |  | 11,13 |  |  |  | 2067,96 |  | 21,19 |  |  | 15,14746 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 |  | 100 п. м |  | 180,75 |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,03108 |  |
| 17.1 | 101-1689 |  |  | Доски подоконные ПВХ |  | 51,8 |  |  |  |  |  |  | 179,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9320,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР15-01-050-04 |  |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 0,772 |  | 12085,5872 |  |  | 46,33 |  | 9907,19 |  | 9330,07 |  | 1628,07 |  |  |  | 53,65 |  |  |  | 7648,35 |  | 166,47 |  |  | 177,35048 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 |  | 100 м2 облицовки |  | 1528,19 |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,09264 |  |
| 18.1 | [101-1862] |  |  | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной |  | 0,08106 |  |  |  |  |  |  | -89300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7238,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | прайс "Еврострой" |  |  | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  | 81,06 |  |  |  |  | 0 |  | 135,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10977,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР10-01-047-01 |  |  | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 0,152 |  | 170349,4818 |  |  | 473,75 |  | 167181,27 |  | 25893,12 |  | 373,55 |  |  |  | 108,02 |  |  |  | 25411,55 |  | 201 |  |  | 42,16176 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1780,86*1,2*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=201*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1780,86 |  |  | 12,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  | 0,2394 |  |
| 20.1 | [203-8084] |  |  | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) |  | 15,2 |  |  |  |  |  |  | -1529,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -23243,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | прайс |  |  | Блоки дверные аллюминевые белые в сборе(усиленный профиль,низ-сендвич) |  | 15,2 |  |  |  |  | 0 |  | 3652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55510,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР10-01-047-02 |  |  | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  | 0,222 |  | 163190,6948 |  |  | 389,31 |  | 161100,17 |  | 36228,33 |  | 334,46 |  |  |  | 129,64 |  |  |  | 35764,24 |  | 124,91 |  |  | 38,26743 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1091,71*1,2*1,15; ЭММ=389,31*1,2*1,25; ЗПм=6,03*1,2*1,25; ТЗТ=124,91*1,2*1,15; ТЗТм=0,52*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1091,71 |  |  | 6,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  | 0,17316 |  |
| 22.1 | [203-8084] |  |  | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) |  | 22,2 |  |  |  |  |  |  | -1529,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -33947,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | прайс |  |  | Блоки дверные аллюминевые белые в сборе(усиленный профиль,низ-сендвич,входные) |  | 22,2 |  |  |  |  | 0 |  | 4580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101676 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР10-01-039-01 |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 0,496 |  | 26020,7952 |  |  | 1250,29 |  | 22824,3 |  | 12906,31 |  | 655,25 |  |  |  | 930,22 |  |  |  | 11320,85 |  | 104,28 |  |  | 71,37757 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 957,29 |  |  | 153,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  | 11,35 |  |  | 8,4444 |  |
| 24.1 | 101-0887 |  |  | Скобяные изделия для блоков входных однопольных |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 385,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10413,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР09-03-050-01 |  |  | Монтаж порожков стальных |  | 0,54 |  | 234,4308 |  |  | 22,49 |  | 36,6 |  | 126,59 |  | 88,61 |  |  |  | 18,22 |  |  |  | 19,76 |  | 12,8 |  |  | 9,53856 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=118,91*1,2*1,15; ЭММ=22,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=12,8*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса |  | 118,91 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 25.1 | 201-9002 |  |  | Порожки стальные |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 146,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7894,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР10-01-060-01 |  |  | Установка и крепление наличников |  | 1,35 |  | 542,0632 |  |  | 3,49 |  | 448,66 |  | 731,79 |  | 119,03 |  |  |  | 7,07 |  |  |  | 605,69 |  | 7,82 |  |  | 14,56866 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м коробок блоков |  | 63,89 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 27 | ФЕР09-06-001-03 |  |  | Монтаж стеллажей |  | 0,06 |  | 1424,6914 |  |  | 91,21 |  | 68,95 |  | 85,48 |  | 73,14 |  |  |  | 8,21 |  |  |  | 4,14 |  | 103,55 |  |  | 8,57394 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=883,28*1,2*1,15; ЭММ=91,21*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=103,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,16*1,2*1,25 |  | 1 т конструкций |  | 883,28 |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,0144 |  |
| 28 | 201-8176 |  |  | Уголок алюм. 50*50*2 |  | 26 |  |  |  |  | 0 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3198 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР10-01-057-01 |  |  | Установка по месту полок для стелажей |  | 0,12 |  | 25747,0382 |  |  | 342,66 |  | 24443,15 |  | 3089,64 |  | 94,79 |  |  |  | 61,68 |  |  |  | 2933,18 |  | 70,06 |  |  | 11,60194 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=572,39*1,2*1,15; ЭММ=342,66*1,2*1,25; ЗПм=22,14*1,2*1,25; ТЗТ=70,06*1,2*1,15; ТЗТм=1,64*1,2*1,25 |  | 100 м2 деталей |  | 572,39 |  |  | 22,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,99 |  |  |  |  |  | 1,64 |  |  | 0,2952 |  |
| 29.1 | [102-0025] |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  | -1287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -23,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | [203-0461] |  |  | Стенки боковые шкафов СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | -232,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2790 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | прайс |  |  | Фанера 1220*2440*21 ламинированная |  | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5988 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР10-01-015-01 |  |  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах |  | 0,072 |  | 2863,3212 |  |  | 340,07 |  | 1280,97 |  | 206,16 |  | 77,2 |  |  |  | 36,73 |  |  |  | 92,23 |  | 88,9 |  |  | 8,8331 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=776,99*1,2*1,15; ЭММ=340,07*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=88,9*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 перегородок и барьеров |  | 776,99 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 32 | прайс |  |  | Фанера 1220*2440*21 ламинированная |  | 7,2 |  |  |  |  | 0 |  | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3592,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР15-07-016-01 |  |  | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее |  | 6,9642 |  | 4141,2702 |  |  | 9,69 |  | 3270,39 |  | 28840,63 |  | 5963,76 |  |  |  | 101,22 |  |  |  | 22775,65 |  | 71 |  |  | 682,35232 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=620,54*1,2*1,15; ЭММ=9,69*1,2*1,25; ЗПм=3,6*1,2*1,25; ТЗТ=71*1,2*1,15; ТЗТм=0,31*1,2*1,25 |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 620,54 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,61 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  | 3,23835 |  |
| 33.1 | [101-2508] |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм |  | 731,241 |  |  |  |  |  |  | -14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10822,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | прайс |  |  | ГВЛ влаг Knauf 2.5*1.2м 10мм |  | 731,241 |  |  |  |  | 0 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74586,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР10-06-038-02 |  |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом |  | 3,97 |  | 7217,0754 |  |  | 12,72 |  | 6334,35 |  | 28651,79 |  | 3428,67 |  |  |  | 75,75 |  |  |  | 25147,37 |  | 69 |  |  | 378,0234 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=625,83*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=69*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  | 625,83 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 36 | ФЕР15-04-006-03 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 15,4364 |  | 88,9038 |  |  | 1,18 |  | 0,18 |  | 1372,35 |  | 1342,25 |  |  |  | 27,32 |  |  |  | 2,78 |  | 6,55 |  |  | 139,52962 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 63,01 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,23155 |  |
| 37 | прайс |  |  | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  | 0,200673 |  |  |  |  | 0 |  | 41440,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8316,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРр61-2-09 |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 0,62 |  | 2553,08 |  |  | 20,94 |  | 1140,23 |  | 1582,91 |  | 862,98 |  |  |  | 12,98 |  |  |  | 706,94 |  | 157,1 |  |  | 97,402 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1391,91 |  |  | 7,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,82 |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  | 0,4154 |  |
| 38.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  | 2,0956 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕРр62-16-08 |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35% |  | 2,068 |  | 1757,29 |  |  | 8,36 |  | 1469,77 |  | 3634,08 |  | 577,3 |  |  |  | 17,29 |  |  |  | 3039,48 |  | 32,31 |  |  | 66,81708 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 279,16 |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,2068 |  |
| 40 | ФЕР15-06-001-05 |  |  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными |  | 1,1836 |  | 3482,011 |  |  | 1,18 |  | 3070,45 |  | 4121,31 |  | 485,03 |  |  |  | 2,09 |  |  |  | 3634,18 |  | 32,74 |  |  | 53,47647 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=296,95*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=32,74*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 296,95 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01775 |  |
| 41 | ФЕР15-04-005-01 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(+коридор по сущ.ГВЛ) |  | 3,0636 |  | 1242,4558 |  |  | 7,29 |  | 1043,62 |  | 3806,39 |  | 575,65 |  |  |  | 33,5 |  |  |  | 3197,23 |  | 15,18 |  |  | 64,17752 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=136,16*1,2*1,15; ЭММ=7,29*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=15,18*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 136,16 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,04595 |  |
| 42 | ФЕР15-04-027-05 |  |  | Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  | 10,9342 |  | 564,2826 |  |  | 2,93 |  | 402,54 |  | 6169,98 |  | 1720,47 |  |  |  | 48,06 |  |  |  | 4401,45 |  | 11,99 |  |  | 180,91946 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 114,02 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,16401 |  |
| 43 | ФЕР15-04-005-05 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 10,9342 |  | 1932,9184 |  |  | 9,03 |  | 1604,83 |  | 21134,92 |  | 3439,28 |  |  |  | 148,1 |  |  |  | 17547,53 |  | 25,41 |  |  | 383,41647 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 227,93 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,16401 |  |
| 44 | ФЕР15-01-019-05 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 2,4342 |  | 11261,0676 |  |  | 31,75 |  | 9190,68 |  | 27411,69 |  | 4923,81 |  |  |  | 115,93 |  |  |  | 22371,95 |  | 159,67 |  |  | 536,36283 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1465,77 |  |  | 17,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,11 |  |  |  |  |  | 1,65 |  |  | 6,02465 |  |
| 45 | ФЕР15-01-047-16 |  |  | Устройство потолков пластиковых |  | 3,2964 |  | 29892,6604 |  |  | 158,88 |  | 28248,7 |  | 98538,17 |  | 4633,55 |  |  |  | 785,6 |  |  |  | 93119,01 |  | 108,36 |  |  | 492,93311 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1018,58 |  |  | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,71 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  | 1,23615 |  |
| 45.1 | [206-1336] |  |  | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм |  | 3461,22 |  |  |  |  |  |  | -24,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85526,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 | [206-1337] |  |  | Гребенка несущая |  | 329,64 |  |  |  |  |  |  | -20,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6747,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.3 | 206-1338 |  |  | Уголок декоративный (пристенный) |  | 329,64 |  |  |  |  |  |  | 23,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7792,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 201-0802 |  |  | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 |  | 230 |  |  |  |  | 0 |  | 18,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4158,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 201-0797 |  |  | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 |  | 195 |  |  |  |  | 0 |  | 13,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2562,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | прайс "Еврострой" |  |  | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  | 346,122 |  |  |  |  | 0 |  | 135,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46875,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР15-01-047-15 |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 2,857 |  | 7314,6506 |  |  | 433,43 |  | 5335,4 |  | 20897,96 |  | 3797,25 |  |  |  | 1857,46 |  |  |  | 15243,24 |  | 102,46 |  |  | 403,96494 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 963,12 |  |  | 8,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,8 |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  | 3,25698 |  |
| 50 | ФЕР11-01-011-01 |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 7,0264 |  | 1626,3498 |  |  | 44,24 |  | 1127,07 |  | 11427,38 |  | 3041,87 |  |  |  | 466,27 |  |  |  | 7919,24 |  | 39,51 |  |  | 383,10603 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 |  | 100 м2 стяжки |  | 313,71 |  |  | 14,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,25 |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  | 13,38529 |  |
| 51 | ФЕР11-01-011-02 |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 7,0264 |  | 3560,2632 |  |  | 7,72 |  | 279,63 |  | 25015,83 |  | 461,94 |  |  |  | 976,39 |  |  |  | 23577,51 |  | 0,5 |  |  | 58,17859 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=3,97*12*1,2*1,15; ЭММ=7,72*12*1,2*1,25; ЗПм=2,44*12*1,2*1,25; Мат=279,63*12; ТЗТ=0,5*12*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*12*1,2*1,25 |  | 100 м2 стяжки |  | 3,97 |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,6 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  | 26,55979 |  |
| 52 | ФЕР15-04-006-03 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов |  | 7,0264 |  | 88,9038 |  |  | 1,18 |  | 0,18 |  | 624,67 |  | 610,97 |  |  |  | 12,44 |  |  |  | 1,26 |  | 6,55 |  |  | 63,51163 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1 |  |  | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 63,01 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,1054 |  |
| 53 | прайс |  |  | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  | 0,091343 |  |  |  |  | 0 |  | 41440,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3785,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР11-01-027-06 |  |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 3,7854 |  | 9525,6394 |  |  | 148,03 |  | 7858,9 |  | 36058,36 |  | 5468,75 |  |  |  | 840,53 |  |  |  | 29749,08 |  | 119,78 |  |  | 625,71299 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 1046,88 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,19 |  |  |  |  |  | 4,22 |  |  | 23,96158 |  |
| 55 | ФЕР11-01-036-01 |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" |  | 3,241 |  | 8049,5342 |  |  | 54,53 |  | 7481,51 |  | 26088,54 |  | 1575,87 |  |  |  | 265,1 |  |  |  | 24247,57 |  | 42,4 |  |  | 189,63739 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 352,34 |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,74 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 1,70153 |  |
| 56 | ФЕР11-01-040-01 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 2,9 |  | 590,2412 |  |  | 2,62 |  | 465,23 |  | 1711,7 |  | 351,14 |  |  |  | 11,4 |  |  |  | 1349,17 |  | 8,99 |  |  | 35,97798 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса |  | 87,74 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 57 | ФЕР11-01-039-04 |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических |  | 1,75 |  | 2810,3022 |  |  | 5,23 |  | 2492,73 |  | 4918,03 |  | 542,02 |  |  |  | 13,73 |  |  |  | 4362,28 |  | 23,6 |  |  | 56,994 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=224,44*1,2*1,15; ЭММ=5,23*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=23,6*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса |  | 224,44 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 58 | ФЕР10-01-060-01 |  |  | Крепление стенового отбойника в коридоре(прим) |  | 1,75 |  | 542,0632 |  |  | 3,49 |  | 448,66 |  | 948,61 |  | 154,29 |  |  |  | 9,16 |  |  |  | 785,16 |  | 7,82 |  |  | 18,8853 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м отбойника |  | 63,89 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 58.1 | [203-0359] |  |  | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм |  | 196 |  |  |  |  |  |  | -3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -770,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 101-2403 |  |  | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" |  | 175 |  |  |  |  | 0 |  | 272,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47614 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР311-01-146-01 |  |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  | 81,37 |  | 32,93 |  |  | 28,78 |  | 0 |  | 2679,51 |  | 337,69 |  |  |  | 2341,83 |  |  |  | 0 |  | 0,5777 |  |  | 47,00745 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 1 т |  | 4,15 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 61 | ФЕР310-3015-1 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  | 81,37 |  | 12,51 |  |  | 12,51 |  | 0 |  | 1017,94 |  | 0 |  |  |  | 1017,94 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  | 1 т |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304557,83 |  | 60025,62 |  |  |  | 13356,73 |  |  |  | 231175,49 |  | 6836,65762 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1635,07 |  |  |  |  |  | 142,12642 |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60025,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 60026 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13356,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13357 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231175,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 231175 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304558 |  |  |
| <Нет вида работ> (12, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 46, 47, 48, 53, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (11, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 35, 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (7164,68+135,11)*1,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  |  |  | 7752 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (7164,68+135,11)*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  |  |  | 3909 |  |  |
| Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (182,97+0,48)*0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 152 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (182,97+0,48)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 119 |  |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (577,3+2,4)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 464 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (577,3+2,4)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 290 |  |  |
| Отделочные работы. Ремонт (18, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (29120,09+164,05)*0,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  |  |  | 27674 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (29120,09+164,05)*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  |  |  | 13690 |  |  |
| Перегородки при ремонте. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (529,95+29,74)*0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  | 498 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (529,95+29,74)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 364 |  |  |
| Полы. Ремонт (6, 7, 50, 51, 54, 55, 56, 57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (13472,78+992,17)*1,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  |  |  | 16013 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (13472,78+992,17)*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  |  |  | 9221 |  |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (2, 3, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2824,2+68,11)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 2314 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2824,2+68,11)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  | 1967 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (9, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2232,54+166,47)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  | 2639 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2232,54+166,47)*0,595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  |  |  | 1427 |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1423,37+50,05)*0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  | 1135 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1423,37+50,05)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 737 |  |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1135,32+21,48)*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  | 995 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1135,32+21,48)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 810 |  |  |
| Строительные металлические конструкции. Ремонт (25, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (161,75+0,19)*0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  | 131 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (161,75+0,19)*0,7225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7225 |  |  |  |  |  | 117 |  |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (862,98+4,82)*0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  | 686 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (862,98+4,82)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 434 |  |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (337,69+0)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 304 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (337,69+0)*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 172 |  |  |
| Перевозка. Ремонт (61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 60757 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 33257 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398572 |  |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398572*(4,99-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |  |  |  | 1590302 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988874 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736224 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725098 |  |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725098*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725098 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725098*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725098 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2725098*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  | 54502 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2779600 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2779600*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 500328 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3279928 |  |  |
| Ведомость неучтенных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. |  |  | Всего |
| №2 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 19,68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | прайс Сателс | Блоки ПВХ |  |  |  |  |  |  | 3,42 |  |  |  | 3372,9 |  |  |  | 11535,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | прайс Сателс | Блоки ПВХ |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 3372,9 |  |  |  | 320425,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 101-1689 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  |  |  | 51,8 |  |  |  | 179,94 |  |  |  | 9320,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | прайс "Еврострой" | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  |  |  |  |  |  | 81,06 |  |  |  | 135,43 |  |  |  | 10977,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | прайс | Блоки дверные аллюминевые белые в сборе(усиленный профиль,низ-сендвич) |  |  |  |  |  |  | 15,2 |  |  |  | 3652 |  |  |  | 55510,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | прайс | Блоки дверные аллюминевые белые в сборе(усиленный профиль,низ-сендвич,входные) |  |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | 4580 |  |  |  | 101676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 385,69 |  |  |  | 10413,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 201-9002 | Порожки стальные |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 146,2 |  |  |  | 7894,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 201-8176 | Уголок алюм. 50*50*2 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 123 |  |  |  | 3198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | прайс | Фанера 1220*2440*21 ламинированная |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 499 |  |  |  | 5988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | прайс | Фанера 1220*2440*21 ламинированная |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 499 |  |  |  | 3592,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | прайс | ГВЛ влаг Knauf 2.5*1.2м 10мм |  |  |  |  |  |  | 731,241 |  |  |  | 102 |  |  |  | 74586,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | прайс | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  |  |  |  |  |  | 0,200673 |  |  |  | 41440,7 |  |  |  | 8316,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) |  |  |  |  |  |  | 329,64 |  |  |  | 23,64 |  |  |  | 7792,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 201-0802 | Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 18,08 |  |  |  | 4158,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 201-0797 | Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 |  |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  | 13,14 |  |  |  | 2562,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | прайс "Еврострой" | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  |  |  |  |  |  | 346,122 |  |  |  | 135,43 |  |  |  | 46875,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | прайс | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  |  |  |  |  |  | 0,091343 |  |  |  | 41440,7 |  |  |  | 3785,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" |  |  |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 272,08 |  |  |  | 47614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736223,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цветкова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________________________ |  |  | ______________________________________________ |  |
| Ведомость объемов работ на капитальный ремонт 1го этажа хирургического корпуса МУЗ ГКБ №7 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 1/2,4342 |  |  | 2,4342 |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 2/2,9 |  |  | 2,9 |
| 3 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 3/1,75 |  |  | 1,75 |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 4/3,241 |  |  | 3,241 |
| 5 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 5/3,7854 |  |  | 3,7854 |
| 6 | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 6/7,0264 |  |  | 7,0264 |
| 7 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 7/7,0264 |  |  | 7,0264 |
| 8 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  |  | 100 м2 перегородок |
|  | 8/0,44 |  |  | 0,44 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  | 100 м2 |
|  | 9/0,9842 |  |  | 0,9842 |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  | 100 м2 |
|  | 10/0,87 |  |  | 0,87 |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 11/0,0342 |  |  | 0,0342 |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 13/0,95 |  |  | 0,95 |
| 13 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м |  |  | 100 м |
|  | 15/0,518 |  |  | 0,518 |
| 14 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(при установке оконных и дверных блоков) |  |  | 1 м3 кладки |
|  | 16/4 |  |  | 4 |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 100 п. м |
|  | 17/0,518 |  |  | 0,518 |
| 16 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 облицовки |
|  | 18/0,772 |  |  | 0,772 |
| 17 | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 20/0,152 |  |  | 0,152 |
| 18 | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 22/0,222 |  |  | 0,222 |
| 19 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 24/0,496 |  |  | 0,496 |
| 20 | Монтаж порожков стальных |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 25/0,54 |  |  | 0,54 |
| 21 | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков |
|  | 26/1,35 |  |  | 1,35 |
| 22 | Монтаж стеллажей |  |  | 1 т конструкций |
|  | 27/0,06 |  |  | 0,06 |
| 23 | Установка по месту полок для стелажей |  |  | 100 м2 деталей |
|  | 29/0,12 |  |  | 0,12 |
| 24 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах |  |  | 100 м2 перегородок и барьеров |
|  | 31/0,072 |  |  | 0,072 |
| 25 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |
|  | 33/6,9642 |  |  | 6,9642 |
| 26 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) с дверным проемом |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |
|  | 35/3,97 |  |  | 3,97 |
| 27 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 36/15,4364 |  |  | 15,4364 |
| 28 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 38/0,62 |  |  | 0,62 |
| 29 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 39/2,068 |  |  | 2,068 |
| 30 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
|  | 40/1,1836 |  |  | 1,1836 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(+коридор по сущ.ГВЛ) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 41/3,0636 |  |  | 3,0636 |
| 32 | Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 42/10,9342 |  |  | 10,9342 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 43/10,9342 |  |  | 10,9342 |
| 34 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 44/2,4342 |  |  | 2,4342 |
| 35 | Устройство потолков пластиковых |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 45/3,2964 |  |  | 3,2964 |
| 36 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 49/2,857 |  |  | 2,857 |
| 37 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 50/7,0264 |  |  | 7,0264 |
| 38 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 стяжки |
|  | 51/7,0264 |  |  | 7,0264 |
| 39 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 52/7,0264 |  |  | 7,0264 |
| 40 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 54/3,7854 |  |  | 3,7854 |
| 41 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 55/3,241 |  |  | 3,241 |
| 42 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 56/2,9 |  |  | 2,9 |
| 43 | Устройство плинтусов из плиток керамических |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 57/1,75 |  |  | 1,75 |
| 44 | Крепление стенового отбойника в коридоре(прим) |  |  | 100 м отбойника |
|  | 58/1,75 |  |  | 1,75 |
| 45 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  | 1 т |
|  | 60/81,37 |  |  | 81,37 |
| 46 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  |  | 1 т |
|  | 61/81,37 |  |  | 81,37 |