УТВЕРЖДАЮ:	
Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново	
	
                                                                                                                                                                                ___________________________С.В.Смагин	
ФОРМА № 4	

 Наименование стройки - ул. Маршала Жаворонкова д.19 кв.7	

 Объект 	

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  	

на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	

 Основание	Сметная стоимость - 	424,232 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	812,94 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	7,395 тыс.руб	
 Составлена в ценах 3 квартала 2012 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0717	1767,24	241,95	0	126,71	109,36	17,35	0	188,54	13,51832	
 	(0) 		100 м2	1525,29	89,78				6,44		7,74	0,55496	
 2	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	0,0717	16947,08	762,38	13578,52	1215,11	186,86	54,66	973,58	298,1904	21,38025	
 	(0) 	ЗП=1888,54*1,2*1,15; ЭММ=508,25*1,2*1,25; ЗПм=20,42*1,2*1,25; ТЗТ=216,08*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25	100 м2 проемов	2606,19	30,63				2,2		2,64	0,18929	
 3	[прайс-лист]	Оконный блок	7,17		0	646,99			4638,92		
 			м2								
 4	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,0443	4263,14	21,5	3992,2	188,86	11,05	0,95	176,85	29,2422	1,29543	
 	(0) 	ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	100 п. м	249,44	0,69				0,03		0,06	0,00266	
 5	[прайс-лист]	Подоконник PROPLEX 400 мм белый или эквивалент 	4,43		0	38,99			172,73		
 			м.п								
 6	[прайс-лист]	Заглушка Н.П.	6		0	5,34			32,04		
 			шт								
 7	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,18	2709,09	69,5	530,69	487,64	379,6	12,51	95,52	229,7286	41,35115	
 	(0) 	ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицовки	2108,9	1,4				0,25		0,12	0,0216	
 8	[прайс-лист]	  Панели ПВХ (толщина 9мм, ширина 370мм - офсетная печать)    Белые лакированные	18		0	20,14			362,52		
 			м2								
 9	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,0443	2516,07	5,99	2156,85	111,46	15,65	0,27	95,55	41,41	1,83446	
 	(0) 		100 м	353,23	0,93				0,04		0,08	0,00354	
 9.1	509-9900	Строительный мусор	0,009923			0			0		
 			т								
 10	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	0,17	114,87	0	36	19,53	13,41	0	6,12	9,246	1,57182	
 	(0) 	ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 п. м	78,87	0				0		0	0	
 11	[прайс-лист]	Монтажный уголок (пластиковый)	17		0	1,73			29,41		
 			м.п								
 12	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,06	1807,42	369,43	0	108,45	86,28	22,17	0	179,3	10,758	
 	(0) 		100 коробок	1437,99	39,94				2,4		3,97	0,2382	
 12.1	509-9900	Строительный мусор	0,63			0			0		
 			т								
 13	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,094	5862,74	1875,44	2666,24	551,1	124,18	176,29	250,63	143,9064	13,5272	
 	(0) 	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25	100 м2 проемов	1321,06	229,85				21,61		17,025	1,60035	
 14	[прайс-лист]	Межкомнатная дверь "Эдита" - 1 (итальянский орех) (полотно +наличник+коробка) или эквивалент 	5		0	748,07			3740,35		
 			шт								
 15	[прайс-лист ]	Ручка-защелка "Классика" с личинкой под ключ 	5		0	79,13			395,65		
 			шт								
 16	[прайс-лист]	Петля стальная 	10		0	28,78			287,8		
 			шт								
 17	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	0,018	87,18	28,6	25,72	1,57	0,59	0,51	0,46	3,312	0,05962	
 	(0) 	ЗП=23,81*1,2*1,15; ЭММ=19,07*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,4*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м2 проема	32,86	0				0		0	0	
 18	[прайс-лист]	Стальные двери Престиж: модель Престиж - 2  или эквивалент 	1		0	1841,41			1841,41		
 			шт								
 Сантехнические работы 	
 19	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	0,06	2365,64	349,03	1204,58	141,94	48,72	20,94	72,27	90,528	5,43168	
 	(0) 	ЗП=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; ЗПм=15,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2	100 кВт радиаторов и конвекторов	812,03	22,51				1,35		1,92	0,1152	
 20	[прайс-лист]	 Радиатор биметаллический RIFAR B500 или эквивалент ( 2 комнаты +кухня)	28		0	71,07			1989,96		
 			секц.								
 21	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	3	31,13	5,47	3,61	93,39	66,12	16,41	10,83	2,4564	7,3692	
 	(0) 	ЗП=15,97*1,15*1,2; ЭММ=3,65*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=1,78*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	1 решетка	22,04	0,22				0,66		0,015	0,045	
 22	[прайс-лист]	Радиаторная решетка 	3		0	8,94			26,82		
 											
 23	ФЕРр65-2-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,1	587,05	5	0	58,71	58,21	0,5	0	68,8	6,88	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	582,05	1,86				0,19		0,16	0,016	
 23.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,059			0			0		
 			т								
 24	ФЕРр65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,05	731,64	10	0	36,58	36,08	0,5	0	85,3	4,265	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	721,64	3,71				0,19		0,32	0,016	
 24.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,067			0			0		
 			т								
 25	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,25	328,71	7,09	33,6	82,18	72,01	1,77	8,4	34,66	8,665	
 	(0) 		100 м трубопровода	288,02	1,16				0,29		0,1	0,025	
 25.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,055			0			0		
 			т								
 26	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,25	4703,48	2043,29	55,88	1175,87	651,08	510,82	13,97	262,5312	65,6328	
 	(0) 	ЗП=1887,18*1,2*1,15; ЭММ=1362,19*1,2*1,25; ЗПм=181,17*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*1,2*1,25	100 м трубопровода	2604,31	271,75				67,94		20,13	5,0325	
 27	[прайс-лист]	Труба металлополипропиленовая 16/12 (м)	22,48		0	5,08			114,2		
 			м.п								
 28	[прайс-лист]	Муфта  "HYDROSTA"  cоединительная SU 20	4		0	11,54			46,16		
 											
 29	[прайс лист]	Тройник  "HYDROSTA" TT 20	6		0	18,03			108,18		
 											
 30	[прайс-лист]	Краны шаровые для металлопластиковых труб "HYDROSTA"	4		0	13,02			52,08		
 											
 31	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,1	4867,21	4,3	3983,49	486,72	87,94	0,43	398,35	88,6512	8,86512	
 	(0) 	ЗП=637,26*1,15*1,2; ЭММ=2,86*1,25*1,2; ЗПм=0,27*1,25*1,2; ТЗТ=64,24*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2	100 м трубопровода	879,42	0,41				0,04		0,03	0,003	
 32	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	0,05	8019,99	9,88	7166,84	401	42,16	0,49	358,34	85,008	4,2504	
 	(0) 	ЗП=611,07*1,15*1,2; ЭММ=6,58*1,25*1,2; ЗПм=0,68*1,25*1,2; ТЗТ=61,6*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2	100 м трубопровода	843,28	1,02				0,05		0,075	0,00375	
 33	[прайс-лист]	Крепления	4		0	2,24			8,96		
 			шт.								
 34	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	0,02	16280,74	7,85	14458,89	325,61	36,28	0,16	289,18	200	4	
 	(0) 		100 шт.	1814	0				0		0	0	
 34.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0046			0			0		
 			т								
 35	ФЕРр65-5-06	Смена смесителей с душевой сеткой	0,01	21913,06	12,2	19481,89	219,13	24,19	0,12	194,82	266,7	2,667	
 	(0) 		100 шт.	2418,97	0				0		0	0	
 35.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0026			0			0		
 			т								
 36	ФЕРр65-6-15	Смена моек на одно отделение	0,01	3781,36	82,9	728,94	37,81	29,7	0,83	7,29	327,4	3,274	
 	(0) 		100 приборов	2969,52	8,12				0,08		0,7	0,007	
 37	[прайс-лист]	Мойка Т5060 (L,R) или эквивалент	1		0	215,79			215,79		
 			шт.								
 38	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	0,01	36414,18	88,82	32582,17	364,14	37,43	0,89	325,82	412,7	4,127	
 	(0) 		100 приборов	3743,19	8,7				0,09		0,75	0,0075	
 39	[301-1520]	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	1		0	20,45			20,45		
 			шт.								
 40	ФЕРр65-6-19	Смена раковин	0,01	2858,3	82,9	1040,31	28,58	17,35	0,83	10,4	191,3	1,913	
 	(0) 		100 приборов	1735,09	8,12				0,08		0,7	0,007	
 41	[прайс-лист]	Тюльпан "Акцент-50" или эквивалент	1		0	255,07			255,07		
 			шт.								
 42	ФЕРр65-6-18	Смена ванн стальных	0,01	102049,8	402,66	96820,09	1020,5	48,27	4,03	968,2	532,2	5,322	
 	(0) 		100 приборов	4827,05	39,44				0,39		3,4	0,034	
 43	ФЕРр65-6-20	Смена полотенцесушителей	0,01	2225,69	24,87	933,74	22,26	12,67	0,25	9,34	139,7	1,397	
 	(0) 		100 приборов	1267,08	2,44				0,02		0,21	0,0021	
 44	[прайс-лист]	Полотенцесушители серии 5М	1		0	511,43			511,43		
 			шт								
 Электромонтажные работы 	
 45	ФЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля	1,5	75,5	0,31	0	113,25	112,79	0,47	0	9,64	14,46	
 	(0) 		100 м	75,19	0,12				0,18		0,01	0,015	
 46	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	0,06	778,59	0	560	46,72	13,12	0	33,6	24,1	1,446	
 	(0) 		100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 47	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	0,05	840,59	0	622	42,03	10,93	0	31,1	24,1	1,205	
 	(0) 		100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 48	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,05	50,24	0,94	0	2,51	2,47	0,05	0	6,32	0,316	
 	(0) 		100 шт.	49,3	0,35				0,02		0,03	0,0015	
 49	ФЕРм08-03-593-11	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	2	89,88	32,07	46,29	179,76	23,04	64,14	92,58	1,1616	2,3232	
 	(0) 	ЗП=12*1,2*0,8; ЭММ=33,41*1,2*0,8; ЗПм=11,62*1,2*0,8; Мат=57,86*0,8; ТЗТ=1,21*1,2*0,8; ТЗТм=1*1,2*0,8	1 шт.	11,52	11,15				22,3		0,96	1,92	
 50	[прайс-лист ]	Люстра 6146/5 хром  или эквивалент	2		0	246,87			493,74		
 			шт								
 51	ФЕРм08-03-593-09	Светильник местного освещения	0,03	1497,12	236,22	448,56	44,91	24,37	7,09	13,46	81,888	2,45664	
 	(0) 	ЗП=846,18*1,2*0,8; ЭММ=246,07*1,2*0,8; ЗПм=2,16*1,2*0,8; Мат=560,7*0,8; ТЗТ=85,3*1,2*0,8; ТЗТм=0,16*1,2*0,8	100 шт.	812,34	2,07				0,06		0,1536	0,00461	
 52	[прайс-лист]	Светильник 1030 квадрат малый 1хЕ27 белый	3		0	28,78			86,34		
 			шт								
 53	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	1,2	274,87	37,44	51,53	329,84	223,08	44,93	61,84	19,548	23,4576	
 	(0) 	ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,12*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	185,9	0,14				0,17		0,012	0,0144	
 54	[прайс-лист]	Кабельный канал  16х16	120		0	1,13			135,6		
 			м.п								
 55	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	1,5	95,82	2,9	53,21	143,73	59,57	4,35	79,82	4,224	6,336	
 	(0) 	ЗП=33,09*1,2; ЭММ=2,42*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=3,52*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	39,71	0,17				0,26		0,012	0,018	
 56	[прайс-лист]	ВВГ 2х2,5 кабель	100		0	2,62			262		
 			м.п								
 57	[прайс-лист]	ВВГ 2х1,5 кабель	50		0	1,67			83,5		
 			м.п								
 58	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	2	10,99	0	0,32	21,98	21,34	0	0,64	1,0752	2,1504	
 	(0) 	ЗП=11,11*0,8*1,2; ЭММ=0*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=0,4*0,8; ТЗТ=1,12*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	1 шт.	10,67	0				0		0	0	
 59	[прайс-лист]	 Автоматический выключатель ВА88-29 2P 4,5кА С1А 	2		0	15,38			30,76		
 			шт								
 60	ФЕРр67-4-06	Демонтаж электросчетчиков	0,01	221,58	2,19	0	2,22	2,19	0,02	0	25,72	0,2572	
 	(0) 		100 шт.	219,39	0,81				0,01		0,07	0,0007	
 61	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1	5,9	2,32	0,35	5,9	3,23	2,32	0,35	0,3264	0,3264	
 	(0) 	ЗП=3,37*1,2*0,8; ЭММ=2,42*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=0,44*0,8; ТЗТ=0,34*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8	1 шт.	3,23	0,14				0,14		0,0096	0,0096	
 62	[прайс-лист]	Счетчик 1-фазный СЕ 102  60А  2 тар.или эквивалент	1		0	233,78			233,78		
 											
 Отделочные работы	
 Туалет ,ванна.Полы	
 63	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,05	641	45,01	0	32,05	29,8	2,25	0	69,87	3,4935	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				0,84		1,44	0,072	
 63.1	509-9900	Строительный мусор	0,26			0			0		
 			т								
 64	ФЕРр57-3-02	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	0,07	111,38	0	0	7,8	7,8	0	0	14,28	0,9996	
 	(0) 		100 м плинтуса	111,38	0				0		0	0	
 64.1	509-9900	Строительный мусор	0,0434			0			0		
 			т								
 65	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	0,05	352,23	114,1	0	17,61	11,91	5,71	0	30,53	1,5265	
 	(0) 		100 м2 покрытия	238,13	42,34				2,12		3,65	0,1825	
 66	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,05	59,83	0	0	2,99	2,99	0	0	7,67	0,3835	
 	(0) 		100 м2 основания	59,83	0				0		0	0	
 66.1	509-9900	Строительный мусор	0,035			0			0		
 			т								
 67	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	0,25	322,99	81,94	195,44	80,75	11,4	20,49	48,86	5,1474	1,28685	
 	(0) 	ЗП=33,05*1,15*1,2; ЭММ=54,62*1,25*1,2; ЗПм=5,53*1,25*1,2; ТЗТ=3,73*1,15*1,2; ТЗТм=0,55*1,25*1,2	1 м3 подстилающего слоя	45,61	8,29				2,07		0,825	0,20625	
 68	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,05	1626,35	66,36	1127,07	81,32	21,65	3,32	56,35	54,5238	2,72619	
 	(0) 	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	432,92	22,1				1,11		1,905	0,09525	
 69	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,05	296,68	11,58	279,63	14,83	0,27	0,58	13,98	0,69	0,0345	
 	(0) 	ЗП=3,97*1,2*1,15; ЭММ=7,72*1,2*1,25; ЗПм=2,44*1,2*1,25; ТЗТ=0,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*1,25	100 м2 стяжки	5,47	3,66				0,18		0,315	0,01575	
 70	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,05	9525,65	222,05	7858,9	476,28	72,24	11,1	392,95	165,2964	8,26482	
 	(0) 	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1444,7	69				3,45		6,33	0,3165	
 71	ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамических	0,07	2810,31	7,85	2492,73	196,72	21,68	0,55	174,49	32,568	2,27976	
 	(0) 	ЗП=224,44*1,2*1,15; ЭММ=5,23*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=23,6*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	309,73	0				0		0	0	
 72	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,34	92,9	4,06	0	31,59	30,21	1,38	0	11,39	3,8726	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,51		0,13	0,0442	
 72.1	509-9900	Строительный мусор	0,1598			0			0		
 			т								
 73	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,487	29,41	0	0	14,32	14,32	0	0	3,77	1,83599	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 73.1	509-9900	Строительный мусор	0,05357			0			0		
 			т								
 74	ФЕРр57-4-04	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	0,18	2691,94	66,18	1559,51	484,55	191,93	11,91	280,71	125	22,5	
 	(0) 		100 м2	1066,25	10,44				1,88		0,9	0,162	
 75	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных	0,5432	4707,75	136,34	4001	2557,25	309,85	74,06	2173,34	66,0192	35,86163	
 	(0) 	ЗП=413,34*1,2*1,15; ЭММ=90,89*1,2*1,25; ЗПм=6,73*1,2*1,25; ТЗТ=47,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25	100 м2 покрытия	570,41	10,1				5,49		0,87	0,47258	
 76	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,5432	7449,13	105,74	6983,19	4046,37	195,66	57,44	3793,27	43,3458	23,54544	
 	(0) 	ЗП=261,02*1,2*1,15; ЭММ=70,49*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25	100 м2 покрытия	360,2	5,91				3,21		0,51	0,27703	
 77	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,62	1458,51	16,86	1357,27	904,28	52,32	10,45	841,51	9,1908	5,6983	
 	(0) 	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	84,38	0				0		0	0	
 Потолок	
 78	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)	0,448	6281,37	30,08	5037,18	2814,05	543,92	13,48	2256,66	133,86	59,96928	
 	(0) 	ЗП=879,79*1,2*1,15; ЭММ=20,05*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=97*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 потолка	1214,11	0				0		0	0	
 79	[201-0818]	Тяга подвеса 350	36		0	0,47			16,92		
 			шт.								
 80	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	0,448	633,48	5,7	411,23	283,8	97,01	2,55	184,23	22,77	10,20096	
 	(0) 	ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	216,55	0,18				0,08		0,015	0,00672	
 81	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,448	1520,7	13,55	1153,12	681,27	158,61	6,07	516,6	39,468	17,68166	
 	(0) 	ЗП=256,54*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=28,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	354,03	0,18				0,08		0,015	0,00672	
 82	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,5	168,06	3,93	43,05	84,03	60,54	1,97	21,53	12,4062	6,2031	
 	(0) 	ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	121,08	0				0		0	0	
 83	[прайс-лист]	Плинтус 30мм потолочный гладкий 2,5м	50		0	4,03			201,5		
 			м.п								
 84	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых	0,145	3716,15	190,66	2303,2	538,84	177,23	27,65	333,96	130,032	18,85464	
 	(0) 	ЗП=1018,58*1,2; ЭММ=158,88*1,2; ЗПм=3,38*1,2; ТЗТ=108,36*1,2; ТЗТм=0,25*1,2	100 м2 поверхности облицовки	1222,3	4,06				0,59		0,3	0,0435	
 85	[прайс-лист]	  Вагонка ПВХ (толщина 10мм, ширина 100мм) 	14,5		0	17,27			250,42		
 			м2								
 Стены	
 86	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,31	748,3	163,56	0	231,97	181,27	50,7	0	74,3	23,033	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				6,37		1,99	0,6169	
 87	ФЕРр61-2-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,045	2553,08	20,94	1140,23	114,89	62,64	0,94	51,31	157,1	7,0695	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1391,91	7,77				0,35		0,67	0,03015	
 87.1	509-9900	Строительный мусор	0,1521			0			0		
 			т								
 88	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	1,18	3127,84	43,94	2426,54	3690,85	775,68	51,85	2863,32	71,6082	84,49768	
 	(0) 	ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,36	28,59				33,74		2,805	3,3099	
 89	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1,82	88,91	1,78	0,18	161,82	158,25	3,24	0,33	9,039	16,45098	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,95	0,18				0,33		0,015	0,0273	
 90	[прайс-лист]	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ Т-53 (10л.) или эквивалент	23,7		0	7,3			173,01		
 			кг								
 91	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	0,64	1603,74	148,21	820,2	1026,39	406,61	94,85	524,93	69,207	44,29248	
 	(0) 	ЗП=460,38*1,2*1,15; ЭММ=98,81*1,2*1,25; ЗПм=1,28*1,2*1,25; ТЗТ=50,15*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25	100 м2 облицовки	635,33	1,93				1,24		0,165	0,1056	
 92	[прайс-лист]	  Вагонка ПВХ (толщина 10мм, ширина 100мм) 	64		0	17,27			1105,28		
 			м2								
 93	ФЕРр63-6-02	Смена обоев улучшенных	1,18	1632,89	11,84	1142,71	1926,81	564,44	13,97	1348,4	54,73	64,5814	
 	(0) 		100 м2 оклеенной поверхности	478,34	1,16				1,37		0,1	0,118	
 94	ФЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,0324	1401,77	8,36	820,15	45,42	18,57	0,27	26,57	66,35	2,14974	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	573,26	1,16				0,04		0,1	0,00324	
 95	ФЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	7,45	1,3	0,84	7,45	5,31	1,3	0,84	0,5658	0,5658	
 	(0) 	ЗП=3,85*1,2*1,15; ЭММ=0,87*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,41*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 счетчик (водомер)	5,31	0				0		0	0	
 96	[прайс-лист]	Водосчетчик крылчатый универсальный ВСКМ 90-15 на 1/2 или эквивалент	1		0	65,46			65,46		
 			шт								
 97	ФЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1	17,01	0	8,01	17,01	9	0	8,01	1,03	1,03	
 	(0) 		1 шт.	9	0				0		0	0	
 98	[прайс-лист]	Счетчик газа СГК-1,6 лев., прав. G-1,6 или эквивалент	1		0	258,95			258,95		
 			шт								
 99	[прайс-лист]	Адаптор 1/2 и 3/4 к сч. Газа СГК (комплект присоединения) 	1		0	14,39			14,39		
 			шт								
 100	[прайс-лист]	Кран шар.11Б27П ду 20 в-в	1		0	21,58			21,58		
 			шт								
 101	[прайс-лист]	Кран шар.11Б27П ду 15 в-в	1		0	14,39			14,39		
 			шт								
 102	[прайс-лист]	Подводка для газа "G BEKA" 1,5м 1/2 г/г 	1		0	43,16			43,16		
 			шт								
 103	ФЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1	11,53	0	1,31	11,53	10,22	0	1,31	1,03	1,03	
 	(0) 		1 шт.	10,22	0				0		0	0	
 104	[прайс-лист]	Фильтр ФММ газа Ду 20	1		0	53,23			53,23		
 			шт								
 105	ФЕР16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	0,12	3063,8	87,18	2566,28	367,66	49,24	10,46	307,95	42,6558	5,1187	
 	(0) 	ЗП=297,35*1,15*1,2; ЭММ=58,12*1,25*1,2; ЗПм=2,03*1,25*1,2; ТЗТ=30,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,15*1,25*1,2	100 м трубопровода	410,34	3,05				0,37		0,225	0,027	
 106	ФЕР16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	0,1	3064,27	87,18	2566,75	306,43	41,03	8,72	256,68	42,6558	4,26558	
 	(0) 	ЗП=297,35*1,15*1,2; ЭММ=58,12*1,25*1,2; ЗПм=2,03*1,25*1,2; ТЗТ=30,91*1,15*1,2; ТЗТм=0,15*1,25*1,2	100 м трубопровода	410,34	3,05				0,31		0,225	0,0225	
 107	ФЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	0,22	606,89	0	64,11	133,52	119,41	0	14,1	48,162	10,59564	
 	(0) 	ЗП=393,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=34,9*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м газопровода	542,78	0				0		0	0	
 108	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,012	1348,2	4,4	474,96	16,18	10,43	0,05	5,7	98,0628	1,17675	
 	(0) 	ЗП=629,59*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	868,84	0,18				0		0,015	0,00018	
 109	ФЕРр65-33-01	Смена жалюзийных решеток	0,01	3255,86	0,31	2861,55	32,56	3,94	0	28,62	46,19	0,4619	
 	(0) 		100 жалюзийных решеток	394	0,12				0		0,01	0,0001	
 109.1	509-9900	Строительный мусор	0,0007			0			0		
 			т								
 110	ФЕРр65-36-02	Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками	0,01	637,48	33,14	0	6,37	6,04	0,33	0	61,92	0,6192	
 	(0) 		100 приборов	604,34	12,3				0,12		1,06	0,0106	
 111	ФЕР19-01-001-02	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	1	81,21	10,93	54,51	81,21	15,77	10,93	54,51	1,7388	1,7388	
 	(0) 	ЗП=11,43*1,15*1,2; ЭММ=7,29*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=1,26*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	1 прибор	15,77	0,18				0,18		0,015	0,015	
 112	[прайс-лист]	Газовая Плита BEKO CG 41002 или эквивалент 	1		0	1251,58			1251,58		
 			шт								
 113	ФЕРр65-36-03	Снятие колонок	0,01	585,63	12,82	0	5,86	5,73	0,13	0	58,69	0,5869	
 	(0) 		100 приборов	572,81	4,76				0,05		0,41	0,0041	
 114	ФЕР19-01-002-01	Установка водонагревателей проточных	1	472,02	7,01	409,62	472,02	55,39	7,01	409,62	6,2514	6,2514	
 	(0) 	ЗП=40,14*1,15*1,2; ЭММ=4,67*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=4,53*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	1 прибор	55,39	0,18				0,18		0,015	0,015	
 115	[прайс-лист]	Газовая колонка Electrolux GWH 350 RN или эквивалент 	1		0	1624,18			1624,18		
 			шт								
 116	ФЕР311-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1,5	42,98	42,98	0	64,47	0	64,47	0	0	0	
 	(0) 		1 т груза	0	0				0		0	0	
 117	ФЕР310-03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 	1,5	13,38	13,38	0	20,07	0	20,07	0	0	0	
 	(0) 		1 т груза	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	51598,59	7201,63	1557,3	42839,65	796,82416	
 			193,74		16,11503	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	7201,63	1	7201,63	
 Машины и механизмы	1557,3	1	1557,3	
 Материалы	42839,65	1	42839,65	
 Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		51598,58	
 <Нет вида работ> (14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 39, 98, 99, 100, 101, 102, 104)	
 Накладные расходы	(0+0)*0	0	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (23, 24, 25, 110, 113)	
 Накладные расходы	(178,07+0,84)*0,74	0,74	132,39	
 Сметная прибыль	(178,07+0,84)*0,5	0,5	89,46	
 Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. ремонт (34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 109)	
 Накладные расходы	(209,83+0,66)*1,03	1,03	216,8	
 Сметная прибыль	(209,83+0,66)*0,6	0,6	126,29	
 Деревянные конструкции. ремонт (2, 4, 10, 13, 78, 79)	
 Накладные расходы	(879,42+23,84)*1,06	1,06	957,46	
 Сметная прибыль	(879,42+23,84)*0,54	0,54	487,76	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (9)	
 Накладные расходы	(15,65+0,04)*0,83	0,83	13,02	
 Сметная прибыль	(15,65+0,04)*0,65	0,65	10,2	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (94)	
 Накладные расходы	(18,57+0,04)*0,8	0,8	14,89	
 Сметная прибыль	(18,57+0,04)*0,5	0,5	9,31	
 Отделочные работы. ремонт (7, 80, 81, 84, 88, 89, 91, 108)	
 Накладные расходы	(2163,42+36,31)*0,95	0,95	2089,74	
 Сметная прибыль	(2163,42+36,31)*0,47	0,47	1033,87	
 Полы. ремонт (67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 82)	
 Накладные расходы	(745,61+15,51)*1,11	1,11	844,84	
 Сметная прибыль	(745,61+15,51)*0,64	0,64	487,12	
 Полы при ремонте. ремонт (63, 64, 66, 72, 73, 74)	
 Накладные расходы	(277,05+3,23)*0,8	0,8	224,22	
 Сметная прибыль	(277,05+3,23)*0,68	0,68	190,59	
 Проемы при ремонте. ремонт (12)	
 Накладные расходы	(86,28+2,4)*0,82	0,82	72,72	
 Сметная прибыль	(86,28+2,4)*0,62	0,62	54,98	
 Пусконаладочные работы. ремонт (3, 5, 6, 8, 11, 18, 20, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 62, 83, 85, 90, 92, 96, 112)	
 Накладные расходы	(0+0)*0,65	0,65	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,4	0,4	0	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1, 65)	
 Накладные расходы	(121,27+8,56)*0,99	0,99	128,53	
 Сметная прибыль	(121,27+8,56)*0,6	0,6	77,9	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (19, 21, 22, 26, 31, 32, 33, 95, 105, 106, 107, 111, 114, 115)	
 Накладные расходы	(1182,17+71,08)*1,15	1,15	1441,24	
 Сметная прибыль	(1182,17+71,08)*0,71	0,71	889,81	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. ремонт (86, 93)	
 Накладные расходы	(745,71+7,74)*0,77	0,77	580,16	
 Сметная прибыль	(745,71+7,74)*0,5	0,5	376,73	
 Штукатурные работы при ремонте. ремонт (87)	
 Накладные расходы	(62,64+0,35)*0,79	0,79	49,76	
 Сметная прибыль	(62,64+0,35)*0,5	0,5	31,5	
 Электромонтажные работы при ремонте. ремонт (45, 46, 47, 48, 60)	
 Накладные расходы	(141,5+0,21)*0,85	0,85	120,45	
 Сметная прибыль	(141,5+0,21)*0,65	0,65	92,11	
 Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (49, 51, 53, 55, 58, 61)	
 Накладные расходы	(354,63+22,93)*0,95	0,95	358,68	
 Сметная прибыль	(354,63+22,93)*0,65	0,65	245,41	
 Погрузка-разгрузка. ремонт (116)	
 Накладные расходы	(0+0)	1	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0	
 Перевозка. ремонт (117)	
 Накладные расходы	(0+0)	1	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0	
 Монтаж оборудования. ремонт (97, 103)	
 Накладные расходы	(19,22+0)*0,8	0,8	15,38	
 Сметная прибыль	(19,22+0)*0,6	0,6	11,53	
 Итого Накладные расходы	7260,28	1	7260,28	
 Итого Сметная прибыль	4214,57	1	4214,57	
 Итого		63073,43	
 Индекс СМР	63073,43*(5,7-1)	5,7	296445,12	
 Итого		359518,55	
 НДС	359518,55*0,18	18%	64713,34	
 Итого		424231,89	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ