того прямые затраты по смете в ценах 2001г.1025933183 11984532,88того прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам565641904512 6154148180,85акладные расходы1646мстпая прибыль1193тоги по смете:.^аботы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельныхИтого Поз. 11098524 910,43Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2012г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; Т3=5,5; ТЗМ=5,5"600468132 5057,371 [акладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 518)513Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 518)3081 Гюго с накладными и см. прибылью142157,37':роителышс металлические конструкции:Итоги по Поз. 3 1 IP 90% ФОТ; СП 85% ФОТИтого 11оз. 327502750Всего с учетом "11ерсход в цепы 3 кв 2012г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,-5; Т3=5,5; ТЗМ=5,5"15125151251 [акладные расходы 90% ФОТ (от 0)Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)Итого с накладными и см. прибылью15125Итоги по Поз. 2 HP 90%*0.9 ФОТ; СП 85%*0.85 ФОТ                                      •Итого Поз. 2226♦         180321417,87Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2012г. 0311=5,5; ЭМ=555; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; 73=5,5; ТЗМ=5,5"1243990176 1 \7798,291 (акладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 1 001)811Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 1 001)723Итого с накладными и см. прибылью-    277798,29ИтогоГ 1790298,29Деревянные конструкции:Итого Поз. 47 i 40401970814,58Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"7151462470814,58Всего с учетом " ОЗП=1,2; 3iM-l,2; ЗПМ=1,2И71655529708!4,58Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2012г. 0311=5,5, ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; Т3=5,5; ТЗМ=5,5"394093031603894625,191 (акладные расходы 1 18%*0.9 ФОТ (от 303)322Сметная прибыль 63%*0.85 ФОТ (от 303)162Итого с накладными и см. прибылью39893125 J 9

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | ФССЦпгОЗ-21-01-015 ///;. Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 тгруза) HP 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,6 | 13,38 | 13,38 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| Дтого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  | 59403 |  |  |  |  | 180,85 |