СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ:	
__________________                                                                                                                                                                                  Начальник УЖКХ Администрации г.Иванова 	
__________________                                                                                                                                                    ___________________С.В.Смагин           

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  	
 на капитальный ремонт свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по адресу: ул. Сарментовой д.6 кв.14	
 Основание	Сметная стоимость - 	340,717 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	572,81 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	5,170 тыс.руб	
 Составлена в ценах 1 квартала 2012 г.	
Примечание: при указании в документации об открытом аукционе в электронной форме и в приложениях к ней на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент».
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,07	1807,42	369,43	0	126,52	100,66	25,86	0	179,3	12,551	
 	(0) 		100 коробок	1437,99	39,94				2,8		3,97	0,2779	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	0,735			0			0		
 			т								
 2	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1,9	68,6	19,07	25,72	130,34	45,24	36,23	48,87	2,4	4,56	
 	(0) 		1 м2 проема	23,81	0				0		0	0	
 3	203-0223	Дверь металлическая	1		0	1722,17			1722,17		
 			шт.								
 4	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0948	4344,48	1875,44	1147,98	411,86	125,24	177,79	108,83	143,9064	13,64233	
 	(0) 	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25	100 м2 проемов	1321,06	229,85				21,79		17,025	1,61397	
 5	[прайс-лист]	Межкомнатная дверь "Эдита" - 1(итальянский орех) (полотно+наличник+коробка) или эквивалент	5		0	789,63			3948,15		
 			шт.								
 6	[прайс-лист]	Двойная дверь КЛАССИКА 1022 (полотно+наличник+коробка) или эквивалент	1		0	2775,85			2775,85		
 			шт.								
 7	[прайс-лист]	Ручка-защелка "Классика" с личиной под ключ (или эквивалент)	6		0	91,11			546,66		
 			шт.								
 8	[прайс-лист]	Петля стальная 	14		0	30,37			425,18		
 			шт.								
 9	101-8059	Пена монтажная MAKROFLEX PRO
(или эквивалент)	6		0	58,58			351,48		
 			л								
 10	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,08	1767,24	241,95	0	141,38	122,02	19,36	0	188,54	15,0832	
 	(0) 		100 м2	1525,29	89,78				7,18		7,74	0,6192	
 11	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (кухня+мал.комната)	0,041	16947,09	762,38	13578,52	694,83	106,85	31,26	556,72	298,1904	12,22581	
 	(0) 	ЗП=1888,54*1,2*1,15; ЭММ=508,25*1,2*1,25; ЗПм=20,42*1,2*1,25; ТЗТ=216,08*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25	100 м2 проемов	2606,19	30,63				1,26		2,64	0,10824	
 12	[прайс-лист]	Окно ПВХ	4,1		0	602,59			2470,62		
 			м2								
 13	ФЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 (больш.комната)	0,039	12287,6	639,76	9702,02	479,22	75,89	24,95	378,38	222,6354	8,68278	
 	(0) 	ЗП=1410,02*1,2*1,15; ЭММ=426,51*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=161,33*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	1945,82	11,49				0,45		0,99	0,03861	
 14	[прайс-лист]	Окно балковнное ПВХ	3,9		0	427,48			1667,17		
 			м2								
 15	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,043	4263,14	21,5	3992,2	183,32	10,73	0,92	171,66	29,2422	1,25741	
 	(0) 	ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	100 п. м	249,44	0,69				0,03		0,06	0,00258	
 16	[прайс-лист]	Подоконник PROPLEX 400 мм белый или эквивалент	4,3		0	41,15			176,95		
 			м								
 17	[прайс-лист]	Заглушка Renau	6		0	5,63			33,78		
 		(или эквивалент)	шт.								
 18	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,069	2709,09	69,5	530,69	186,93	145,51	4,8	36,62	229,7286	15,85127	
 	(0) 	ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицовки	2108,9	1,4				0,1		0,12	0,00828	
 19	[прайс-лист]	Панели ПВХ (толщина 9мм., ширина 370 мм - офсетная печать) Белые лакированные	6,9		0	21,26			146,69		
 			м2								
 20	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,045	2516,07	5,99	2156,85	113,22	15,9	0,27	97,06	41,41	1,86345	
 	(0) 		100 м	353,23	0,93				0,04		0,08	0,0036	
 20.1	509-9900	Строительный мусор	0,01008			0			0		
 			т								
 21	ФЕР11-01-040-01	Установка перфоуголка на откосы	0,145	168,06	3,93	43,05	24,37	17,56	0,57	6,24	12,4062	1,7989	
 	(0) 	ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	121,08	0				0		0	0	
 22	[прайс-лист]	Монтажный уголок (пластиковый)	14,5		0	1,82			26,39		
 			м.п.								
 Сантехнические работы	
 23	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,03	935,72	70,02	0	28,07	25,97	2,1	0	110	3,3	
 	(0) 		100 шт.	865,7	25,98				0,78		2,24	0,0672	
 24	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	0,03	2365,66	349,04	1204,58	70,97	24,36	10,47	36,14	90,528	2,71584	
 	(0) 	ЗП=588,43*1,2*1,15; ЭММ=232,69*1,2*1,25; ЗПм=15,01*1,2*1,25; ТЗТ=65,6*1,2*1,15; ТЗТм=1,28*1,2*1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	812,04	22,51				0,68		1,92	0,0576	
 25	[прайс-лист]	Радиатор биметаллический RIFAR В500 или эквивалент 	18		0	75,02			1350,36		
 			секц.								
 26	ФЕРр65-2-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,1	587,05	5	0	58,71	58,21	0,5	0	68,8	6,88	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	582,05	1,86				0,19		0,16	0,016	
 26.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,059			0			0		
 			т								
 27	ФЕРр65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,03	731,64	10	0	21,95	21,65	0,3	0	85,3	2,559	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	721,64	3,71				0,11		0,32	0,0096	
 27.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0402			0			0		
 			т								
 28	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,22	328,71	7,09	33,6	72,32	63,36	1,56	7,39	34,66	7,6252	
 	(0) 		100 м трубопровода	288,02	1,16				0,26		0,1	0,022	
 28.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0484			0			0		
 			т								
 29	ФЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	0,22	1564,88	71,94	105,65	344,27	305,2	15,83	23,24	142,14	31,2708	
 	(0) 	ЗП=1005,28*1,2*1,15; ЭММ=47,96*1,2*1,25; ЗПм=0,95*1,2*1,25; ТЗТ=103*1,2*1,15; ТЗТм=0,07*1,2*1,25	100 м трубопровода	1387,29	1,43				0,31		0,105	0,0231	
 30	[прайс-лист]	Труба металлопропиленовая  16/12 (м)	21,08		0	5,36			112,99		
 											
 31	[прайс-лист]	Муфта "HYDROSTA" (или эквивалент) соединительная SU 20	5		0	12,18			60,9		
 											
 32	[прайс-лист]	Тройник "HYDROSTA" (или эквивалент) ТТ20 	4		0	19,02			76,08		
 											
 33	[прайс-лист]	Краны шаровые для металлопластиковых труб "HYDROSTA" (или эквивалент) (+2 на радиатор) 	6		0	18,59			111,54		
 											
 34	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,1	3389,16	4,29	2505,45	338,92	87,94	0,43	250,55	88,6512	8,86512	
 	(0) 	ЗП=637,26*1,2*1,15; ЭММ=2,86*1,2*1,25; ЗПм=0,27*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	100 м трубопровода	879,42	0,4				0,04		0,03	0,003	
 35	507-2838	Хомутики для крепления труб	0,04		0	150			6		
 			100 шт.								
 36	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	0,04	14388,93	9,88	13535,78	575,56	33,73	0,4	541,43	85,008	3,40032	
 	(0) 	ЗП=611,07*1,2*1,15; ЭММ=6,58*1,2*1,25; ЗПм=0,68*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25	100 м трубопровода	843,27	1,03				0,04		0,075	0,003	
 37	507-2838	Хомутики для крепления труб	0,04		0	150			6		
 			100 шт.								
 38	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	0,01	16280,74	7,85	14458,89	162,81	18,14	0,08	144,59	200	2	
 	(0) 		100 шт.	1814	0				0		0	0	
 38.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0023			0			0		
 			т								
 39	ФЕРр65-5-06	Смена смесителей с душевой сеткой	0,01	21913,06	12,2	19481,89	219,13	24,19	0,12	194,82	266,7	2,667	
 	(0) 		100 шт.	2418,97	0				0		0	0	
 39.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0026			0			0		
 			т								
 40	ФЕРр65-6-15	Смена моек на одно отделение	0,01	31781,36	82,9	28728,94	317,81	29,7	0,83	287,29	327,4	3,274	
 	(0) 		100 приборов	2969,52	8,12				0,08		0,7	0,007	
 41	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	0,01	36414,18	88,82	32582,17	364,14	37,43	0,89	325,82	412,7	4,127	
 	(0) 		100 приборов	3743,19	8,7				0,09		0,75	0,0075	
 42	301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	1		0	20,45			20,45		
 			шт.								
 43	ФЕРр65-6-19	Смена раковин	0,01	13028,3	82,9	11210,31	130,28	17,35	0,83	112,1	191,3	1,913	
 	(0) 		100 приборов	1735,09	8,12				0,08		0,7	0,007	
 44	ФЕРр65-6-18	Смена ванн стальных	0,01	102049,8	402,66	96820,09	1020,5	48,27	4,03	968,2	532,2	5,322	
 	(0) 		100 приборов	4827,05	39,44				0,39		3,4	0,034	
 45	ФЕРр65-6-20	Смена полотенцесушителей	0,01	2225,69	24,87	933,74	22,26	12,67	0,25	9,34	139,7	1,397	
 	(0) 		100 приборов	1267,08	2,44				0,02		0,21	0,0021	
 46	[прайс-лист]	Полотенцесушители серии 5М	1		0	539,83			539,83		
 			шт.								
 47	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	3	25,72	3,55	4,09	77,16	54,24	10,65	12,27	2,0148	6,0444	
 	(0) 	ЗП=13,1*1,2*1,15; ЭММ=2,37*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,46*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 решетка	18,08	0				0		0	0	
 48	[прайс-лист]	Решетки вентиляционные	3		0	35,99			107,97		
 											
 49	ФЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	7,45	1,3	0,84	14,9	10,62	2,6	1,68	0,5658	1,1316	
 	(0) 	ЗП=3,85*1,2*1,15; ЭММ=0,87*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,41*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 счетчик (водомер)	5,31	0				0		0	0	
 50	[прайс-лист]	Водосчетчик крыльчатый универсальный	2		0	69,09			138,18		
 											
 Электромонтажные работы	
 51	ФЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля	0,2	75,5	0,31	0	15,1	15,04	0,06	0	9,64	1,928	
 	(0) 		100 м	75,19	0,12				0,02		0,01	0,002	
 52	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	0,09	778,59	0	560	70,07	19,67	0	50,4	24,1	2,169	
 	(0) 		100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 53	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	0,08	840,59	0	622	67,25	17,49	0	49,76	24,1	1,928	
 	(0) 		100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 54	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,07	50,24	0,94	0	3,52	3,45	0,07	0	6,32	0,4424	
 	(0) 		100 шт.	49,3	0,35				0,02		0,03	0,0021	
 55	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	0,03	3963,25	1631,34	1491,01	118,9	25,23	48,94	44,73	84,768	2,54304	
 	(0) 	ЗП=875,94*0,8*1,2; ЭММ=1699,31*0,8*1,2; ЗПм=510,24*0,8*1,2; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*0,8*1,2; ТЗТм=43,76*0,8*1,2	100 шт.	840,9	489,83				14,69		42,0096	1,26029	
 56	[прайс-лист]	Светильник 1030 квадрат малый 1хЕ27 белый	3		0	30,37			91,11		
 			шт.								
 57	ФЕРм08-03-593-11	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 (большая комната)	1	89,89	32,08	46,29	89,89	11,52	32,08	46,29	1,1616	1,1616	
 	(0) 	ЗП=12*0,8*1,2; ЭММ=33,41*0,8*1,2; ЗПм=11,62*0,8*1,2; Мат=57,86*0,8; ТЗТ=1,21*0,8*1,2; ТЗТм=1*0,8*1,2	1 шт.	11,52	11,16				11,16		0,96	0,96	
 58	[прайс-лист]	Люстра 6146/5 хром или эквивалент	1		0	260,58			260,58		
 			шт.								
 59	ФЕРм08-03-592-02	Патрон подвесной	0,03	1967,71	43,22	1373,09	59,03	16,54	1,3	41,19	55,584	1,66752	
 	(0) 	ЗП=574,37*0,8*1,2; ЭММ=45,03*0,8*1,2; ЗПм=1,76*0,8*1,2; Мат=1716,36*0,8; ТЗТ=57,9*0,8*1,2; ТЗТм=0,13*0,8*1,2	100 шт.	551,4	1,69				0,05		0,1248	0,00374	
 60	[прайс-лист]	Патрон Е-27 подвесной (карболит)	3		0	1,82			5,46		
 			шт.								
 61	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0,02	219,9	29,95	41,22	4,4	2,97	0,6	0,82	15,6384	0,31277	
 	(0) 	ЗП=154,92*0,8*1,2; ЭММ=31,2*0,8*1,2; ЗПм=0,12*0,8*1,2; Мат=51,53*0,8; ТЗТ=16,29*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	100 м	148,73	0,12				0		0,0096	0,00019	
 62	[прайс-лист]	Кабельный канал 16х16	20		0	1,18			23,6		
 			м.п.								
 63	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,2	647,88	475,96	57,4	129,58	22,9	95,19	11,48	11,904	2,3808	
 	(0) 	ЗП=119,29*0,8*1,2; ЭММ=495,79*0,8*1,2; ЗПм=40,07*0,8*1,2; Мат=71,75*0,8; ТЗТ=12,4*0,8*1,2; ТЗТм=3,39*0,8*1,2	100 м кабеля	114,52	38,47				7,69		3,2544	0,65088	
 64	[прайс-лист]	ВВГ 2х1,5 кабель	20		0	1,76			35,2		
 			м.п.								
 65	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	207,32	1,08	192	414,64	28,48	2,16	384	1,4976	2,9952	
 	(0) 	ЗП=14,84*0,8*1,2; ЭММ=1,13*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=240*0,8; ТЗТ=1,56*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	1 шт.	14,24	0				0		0	0	
 66	[прайс-лист]	Автоматический выключатель ВА88-29 2Р 4,5 кА С1А	2		0	13,49			26,98		
 			шт.								
 67	ФЕРр67-10-01	Смена электросчетчиков	0,01	27228,02	2,19	26386	272,28	8,4	0,02	263,86	87,3	0,873	
 	(0) 		100 шт.	839,83	0,81				0,01		0,07	0,0007	
 Отделочные работы	
 Полы	
 68	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,6182	29,41	0	0	18,18	18,18	0	0	3,77	2,33061	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 69	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,4658	92,9	4,06	0	43,27	41,38	1,89	0	11,39	5,30546	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,7		0,13	0,06055	
 69.1	509-9900	Строительный мусор	0,218926			0			0		
 			т								
 70	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных	0,4658	4707,75	136,34	4001	2192,87	265,7	63,51	1863,67	66,0192	30,75174	
 	(0) 	ЗП=413,34*1,2*1,15; ЭММ=90,89*1,2*1,25; ЗПм=6,73*1,2*1,25; ТЗТ=47,84*1,2*1,15; ТЗТм=0,58*1,2*1,25	100 м2 покрытия	570,41	10,1				4,7		0,87	0,40525	
 71	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (2 комнаты, прихожая, кухня, кладовка)	0,4658	7449,13	105,74	6983,19	3469,8	167,78	49,25	3252,77	43,3458	20,19047	
 	(0) 	ЗП=261,02*1,2*1,15; ЭММ=70,49*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25	100 м2 покрытия	360,2	5,91				2,75		0,51	0,23756	
 72	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,6182	1458,51	16,86	1357,27	901,65	52,16	10,42	839,06	9,1908	5,68175	
 	(0) 	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	84,38	0				0		0	0	
 73	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток (порог в большой комнате)	0,0034	641	45,01	0	2,18	2,03	0,15	0	69,87	0,23756	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				0,06		1,44	0,0049	
 73.1	509-9900	Строительный мусор	0,01768			0			0		
 			т								
 74	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,0424	1626,35	66,36	1127,07	68,96	18,36	2,81	47,79	54,5238	2,31181	
 	(0) 	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	432,92	22,1				0,94		1,905	0,08077	
 75	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,0424	296,68	11,58	279,63	12,58	0,23	0,49	11,86	0,69	0,02926	
 	(0) 	ЗП=3,97*1,2*1,15; ЭММ=7,72*1,2*1,25; ЗПм=2,44*1,2*1,25; ТЗТ=0,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*1,25	100 м2 стяжки	5,47	3,66				0,16		0,315	0,01336	
 76	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (ванная+туалет+порог в большой комнате)	0,0424	9525,65	222,05	7858,9	403,89	61,26	9,41	333,22	165,2964	7,00857	
 	(0) 	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1444,7	69				2,93		6,33	0,26839	
 Потолок	
 77	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (или  эквивалент)одноуровневых (П 113) (прихожая+2 комнаты)	0,385	6281,37	30,08	5037,18	2418,33	467,43	11,58	1939,31	133,86	51,5361	
 	(0) 	ЗП=879,79*1,2*1,15; ЭММ=20,05*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=97*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 потолка	1214,11	0				0		0	0	
 78	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	0,385	633,48	5,7	411,23	243,89	83,37	2,19	158,32	22,77	8,76645	
 	(0) 	ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	216,55	0,18				0,07		0,015	0,00578	
 79	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,385	1520,7	13,55	1153,12	585,47	136,3	5,22	443,95	39,468	15,19518	
 	(0) 	ЗП=256,54*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=28,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	354,03	0,18				0,07		0,015	0,00578	
 80	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (потолок)	0,407	168,06	3,93	43,05	68,4	49,28	1,6	17,52	12,4062	5,04932	
 	(0) 	ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	121,08	0				0		0	0	
 81	[прайс-лист]	Плинтус 30 мм потолочный гладкий 2,5м	40,7		0	10,61			431,83		
 			м.п.								
 82	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых (ванная, туалет, кухня)	0,0995	1900,18	238,33	256,2	189,07	139,86	23,71	25,49	149,5368	14,87891	
 	(0) 	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1405,65	5,08				0,51		0,375	0,03731	
 83	[прайс-лист]	Вагонка ПВХ (толщина 10мм, ширина 100мм)	9,95		0	18,22			181,29		
 			м2								
 84	[прайс-лист]	Угол внешний	12		0	2,28			27,36		
 			м.п.								
 85	[прайс-лист]	Плинтус (цена за м.п.)	21,12		0	2,43			51,32		
 			м.п.								
 86	ФЕРр62-17-01	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (кладовка)	0,0203	1914,84	8,36	1612,55	38,87	5,97	0,17	32,73	34,02	0,69061	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	293,93	1,16				0,02		0,1	0,00203	
 Стены	
 87	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (кухня, ванная)	0,048	748,3	163,56	0	35,92	28,07	7,85	0	74,3	3,5664	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				0,99		1,99	0,09552	
 88	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (фартук кухня)	0,02	11261,07	47,63	9190,68	225,22	40,46	0,95	183,81	220,3446	4,40689	
 	(0) 	ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2022,76	25,51				0,51		2,475	0,0495	
 89	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1,0876	64,37	1,18	0,18	70,01	68,53	1,28	0,2	6,55	7,12378	
 	(0) 		100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,13		0,01	0,01088	
 90	[прайс-лист]	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ Т-53 (10л.) или эквивалент	14,14		0	7,7			108,88		
 			кг.								
 91	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	1,0876	3127,84	43,94	2426,54	3401,84	714,94	47,79	2639,1	71,6082	77,88108	
 	(0) 	ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,06*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,36	28,59				31,09		2,805	3,05072	
 92	ФЕРр63-6-02	Смена обоев улучшенных (2 комнаты, прихожая, кладовка)	1,0876	1632,89	11,84	1142,71	1775,93	520,24	12,88	1242,81	54,73	59,52435	
 	(0) 		100 м2 оклеенной поверхности	478,34	1,16				1,26		0,1	0,10876	
 93	ФЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% (шкафные двери на кухне)	0,01	1401,77	8,36	820,15	14,02	5,73	0,08	8,2	66,35	0,6635	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	573,26	1,16				0,01		0,1	0,001	
 94	ФЕР15-01-050-01	Облицовка стен пластиковыми панелями (кухня, туалет, ванная)	0,4539	1603,74	148,21	820,2	727,94	288,38	67,27	372,29	69,207	31,41306	
 	(0) 	ЗП=460,38*1,2*1,15; ЭММ=98,81*1,2*1,25; ЗПм=1,28*1,2*1,25; ТЗТ=50,15*1,2*1,15; ТЗТм=0,11*1,2*1,25	100 м2 облицовки	635,33	1,93				0,88		0,165	0,07489	
 95	[прайс-лист]	Вагонка ПВХ (толщина 10мм, ширина 100мм)	45,39		0	18,22			827,01		
 			м2								
 96	[прайс-лист]	Угол внешний	23		0	2,28			52,44		
 			м.п.								
 97	[прайс-лист]	Угол внутренний	43		0	2,28			98,04		
 			м.п.								
 Газ	
 98	ФЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1	17,01	0	8,01	17,01	9	0	8,01	1,03	1,03	
 	(0) 		1 шт.	9	0				0		0	0	
 99	[прайс-лист]	Счетчик газа СГК-1,6 лев., прав. G-1,6 	1		0	273,33			273,33		
 			шт.								
 100	[прайс-лист]	Адаптор 1/2 и 3/4 к сч.газа СГК (комплект присоединения)	1		0	15,18			15,18		
 			шт.								
 101	[прайс-лист]	Кран шар. 11Б27П ду 20 в-в	1		0	24,3			24,3		
 			шт.								
 102	[прайс-лист]	Кран шар. 11Б27П ду 15 в-в	1		0	20,5			20,5		
 			шт.								
 103	[прайс-лист]	Подводка для газа "G BEKA" 1,5м 1/2 г/г	1		0	45,56			45,56		
 			шт.								
 104	ФЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1	11,53	0	1,31	11,53	10,22	0	1,31	1,03	1,03	
 	(0) 		1 шт.	10,22	0				0		0	0	
 105	[прайс-лист]	Фильтр ФММ газа Ду 20	1		0	56,18			56,18		
 			шт.								
 106	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,015	1348,2	4,4	474,96	20,22	13,03	0,07	7,12	98,0628	1,47094	
 	(0) 	ЗП=629,59*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	868,84	0,18				0		0,015	0,00023	
 107	ФЕРр65-36-02	Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками	0,01	637,48	33,14	0	6,37	6,04	0,33	0	61,92	0,6192	
 	(0) 		100 приборов	604,34	12,3				0,12		1,06	0,0106	
 108	ФЕР19-01-001-02	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	1	81,23	10,94	54,51	81,23	15,78	10,94	54,51	1,7388	1,7388	
 	(0) 	ЗП=11,43*1,2*1,15; ЭММ=7,29*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=1,26*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	1 прибор	15,78	0,18				0,18		0,015	0,015	
 109	прайс-лист	Газовая плита ВЕКО СG 41002 или эквивалент	1		0	1321,11			1321,11		
 			шт.								
 110	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	2,8	32,93	28,78	0	92,2	11,62	80,58	0	0,5777	1,61756	
 	(0) 		1 т	4,15	0				0		0	0	
 111	ФЕР310-3015-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км	2,8	12,51	12,51	0	35,03	0	35,03	0	0	0	
 	(0) 		1 т	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	42119,73	5051,65	1001,75	36066,26	562,45912	
 			118,44		10,35016	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	5051,65	1	5051,65	
 Машины и механизмы	1001,75	1	1001,75	
 Материалы	36066,26	1	36066,26	
 Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		3427,21	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		45546,87	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (23, 26, 27, 28, 107)	
 Накладные расходы	(175,23+1,46)*0,74	0,74	130,75	
 Сметная прибыль	(175,23+1,46)*0,5	0,5	88,35	
 Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. ремонт (38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)	
 Накладные расходы	(187,75+0,66)*1,03	1,03	194,06	
 Сметная прибыль	(187,75+0,66)*0,6	0,6	113,05	
 Деревянные конструкции. ремонт (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 77)	
 Накладные расходы	(786,14+23,53)*1,06	1,06	858,25	
 Сметная прибыль	(786,14+23,53)*0,54	0,54	437,22	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (20)	
 Накладные расходы	(15,9+0,04)*0,83	0,83	13,23	
 Сметная прибыль	(15,9+0,04)*0,65	0,65	10,36	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (86, 93)	
 Накладные расходы	(11,7+0,03)*0,8	0,8	9,38	
 Сметная прибыль	(11,7+0,03)*0,5	0,5	5,87	
 Отделочные работы. ремонт (18, 19, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 106)	
 Накладные расходы	(1630,38+33,36)*0,95	0,95	1580,55	
 Сметная прибыль	(1630,38+33,36)*0,47	0,47	781,96	
 Полы. ремонт (21, 22, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 80, 81)	
 Накладные расходы	(632,33+11,48)*1,11	1,11	714,63	
 Сметная прибыль	(632,33+11,48)*0,64	0,64	412,04	
 Полы при ремонте. ремонт (68, 69, 73)	
 Накладные расходы	(61,59+0,76)*0,8	0,8	49,88	
 Сметная прибыль	(61,59+0,76)*0,68	0,68	42,4	
 Проемы при ремонте. ремонт (1)	
 Накладные расходы	(100,66+2,8)*0,82	0,82	84,84	
 Сметная прибыль	(100,66+2,8)*0,62	0,62	64,15	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (10)	
 Накладные расходы	(122,02+7,18)*0,99	0,99	127,91	
 Сметная прибыль	(122,02+7,18)*0,6	0,6	77,52	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 108, 109)	
 Накладные расходы	(531,87+1,25)*1,15	1,15	613,09	
 Сметная прибыль	(531,87+1,25)*0,71	0,71	378,52	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. ремонт (87, 92)	
 Накладные расходы	(548,31+2,25)*0,77	0,77	423,93	
 Сметная прибыль	(548,31+2,25)*0,5	0,5	275,28	
 Строительные металлические конструкции. ремонт (2, 3)	
 Накладные расходы	(45,24+0)*0,81	0,81	36,64	
 Сметная прибыль	(45,24+0)*0,72	0,72	32,57	
 Электромонтажные работы при ремонте. ремонт (51, 52, 53, 54, 67)	
 Накладные расходы	(64,05+0,05)*0,85	0,85	54,49	
 Сметная прибыль	(64,05+0,05)*0,65	0,65	41,67	
 Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66)	
 Накладные расходы	(107,64+33,59)*0,95	0,95	134,17	
 Сметная прибыль	(107,64+33,59)*0,65	0,65	91,8	
 Погрузка-разгрузка. ремонт (110)	
 Накладные расходы	(11,62+0)	1	11,62	
 Сметная прибыль	(11,62+0)*0,6	0,6	6,97	
 Перевозка. ремонт (111)	
 Накладные расходы	(0+0)	1	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0	
 Монтаж оборудования. ремонт (98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105)	
 Накладные расходы	(19,22+0)*0,8	0,8	15,38	
 Сметная прибыль	(19,22+0)*0,6	0,6	11,53	
 Итого Накладные расходы	5052,8	1	5052,8	
 Итого Сметная прибыль	2871,26	1	2871,26	
 Итого		53470,93	
 Индекс СМР	53470,93*(5,4-1)	5,4	235272,09	
 Итого		288743,02	
 Итого		288743,02	
 НДС	288743,02*0,18	18%	51973,74	
 Итого		340716,76	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ