Свидетельство № СРО-П-081-3730001845-00165-4 от 08 декабря 2010 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

М.П."Архитектурная мастерская ДРЯЗГОВ и К°"

г. Иваново, ул. Степанова, д.16, оф. 50

тел. 30-74-10

Г. Иваново,

Заказчик: МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 167»

Объект: 	Организация дополнительных эвакуационных выходов из спальных комнат 1го и 2го этажей в здании д/сада № 167 по пр. Строителей, 42  в г. Иваново.

Стадия: Рабочая документация.

Часть проекта:	Исходные данные.

Пояснительная записка.

Чертежи. Сметы.

Договор: № 1131/2011		 Том: 1

Генеральный директор:	Дрязгов С.Н.

Главный инженер проекта:					    Юматов Ю.Б.

Иваново

2011 г.

- Состав проекта.

| № Тома, книги | # Наименование документации | # Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том 1 | Исходные данные. Пояснительная записка. Чертежи. Сметы. |  |

2. Список лиц, участвующих в разработке проекта.

- Конструктивные решения

исполнитель            					Чернышова Л.Ю.

- Сметная часть

исполнитель            					Кузьмичева Н.А.

- Гл. инженер проекта 		Юматов Ю. Б.

- Исходные данные.

- Письмо-заявка МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 167».

- Пояснительная записка.

- Чертежи.

- Общие данные										АС-1

- Схемы расположения дополнительных эвакуационных выходов		АС-2

- Выход эвакуационный ВЭ1								АС-3

- Выход эвакуационный ВЭ2								АС-4

- Выход эвакуационный ВЭ3								АС-5

- Схема расположения элементов фундаментов выхода ВЭ3			АС-6

- Узлы I-VI, сечения									АС-7

- Металлические элементы: КМ1; КМ1н-КМ3н; СТ2; БМ1-БМ3; ЛС1	АС-8

- Спецификация элементов								АС-9

4. Пояснительная записка.

Рабочая документация по организации дополнительных (вторых) выходов из групповых спален детского сада № 167 разработана на  основании письма-заявки МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 167», а также в соответствии с актом проверки данного учреждения пожарной инспекции.

Целью данной работы является устройство выходов из спальных комнат, обеспечивающих дополнительные выходы для эвакуации детей в случае возникновения пожара.

Проектом предусмотрены четыре эвакуационных выхода из спальных комнат первого этажа и два эвакуационных выхода с металлическими лестницами 3го типа.

После реализации данных проектных решений все спальные комнаты детского сада будут иметь по два рассредоточенных выхода, что отвечает  требованиям № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Конструктивные решения по устройству входов даны на чертежах марки АС-1÷9 настоящего проекта.