| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Директор ОАО "МУП ЖХ №4" |  |  |  |  |  |  |  | - Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ______________Е.В.Медведева |  |  |  |  |  |  |  | - ___________________С.В.Смагин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на ремонт подъезда по адресу: г.Иваново, ул. 3-я Чайковского, д.9, подъезд 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная стоимость - |  |  |  |  | - 60,000 тыс.руб |  |  |  |  |
| - Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | - 237,53 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная заработная плата - |  |  |  |  | - 2,116 тыс.руб |  |  |  |  |
| - Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № п/п | - Шифр и номер позиции норматива |  | - Наименование работ и затрат |  | - Количество | - Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | - Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | - Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Всего | - Экспл. машин |  |  | - Материалы | - Всего |  | - Основной зарплаты |  | - Экспл. машин |  |  | - Материалы | - обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | - ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Основной зарплаты | - В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | - В т.ч. зарплаты |  |  |  | - На един. |  | - Всего |
| - №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 |  |  | - 7 | - 8 |  | - 9 |  | - 10 |  |  | - 11 | - 12 |  | - 13 |
| - 1 | - ФЕРр62-1-02 |  | - Окраска клеевыми составами улучшенная |  | - 1,55 | - 249,23 | - 7,48 |  |  | - 64,93 | - 386,31 |  | - 274,07 |  | - 11,59 |  |  | - 100,64 | - 21,1 |  | - 32,705 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем | - 176,82 | - 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | - 1,8 |  |  |  | - 0,1 |  | - 0,155 |
| - 2 | - ФЕРр61-2-07 |  | - Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | - 0,1 | - 3 184,35 | - 20,94 |  |  | - 1 140,23 | - 318,44 |  | - 202,32 |  | - 2,09 |  |  | - 114,02 | - 228,35 |  | - 22,835 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 отремонтированной поверхности | - 2 023,18 | - 7,77 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,78 |  |  |  | - 0,67 |  | - 0,067 |
| - 2.1 | - 509-9900 |  | - Строительный мусор |  | - 0,338 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - ФЕР15-04-006-01 |  | - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  | - 0,62 | - 109,4796 | - 1,77 |  |  | - 0,18 | - 67,88 |  | - 66,67 |  | - 1,1 |  |  | - 0,11 | - 11,178 |  | - 6,93036 |
|  | - (0) МДС35.пр.1.т.1.1; МДС35.п.4.7 |  | - ЗП=77,92*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=8,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; |  | - 100 м2 покрытия | - 107,5296 | - 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,11 |  |  |  | - 0,015 |  | - 0,0093 |
| - 4 | - Прайс |  | - Грунтовка Knauf-Тифенгрунд грунт-универсал Цед.=57,465/1,18/5,14 |  | - 6,2 |  |  |  |  | - 9,47 | - 58,71 |  |  |  |  |  |  | - 58,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - ФЕР15-02-019-03 |  | - Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен |  | - 0,6287 | - 3 127,838 | - 43,935 |  |  | - 2 426,54 | - 1 966,47 |  | - 413,28 |  | - 27,62 |  |  | - 1 525,57 | - 71,6082 |  | - 45,02008 |
|  | - (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.1 |  | - ЗП=476,35*1,15*1,2; ЭММ=29,29*1,25*1,2; ЗПм=19,06*1,25*1,2; ТЗТ=51,89*1,15*1,2; ТЗТм=1,87*1,25*1,2; |  | - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | - 657,363 | - 28,59 |  |  |  |  |  |  |  | - 17,97 |  |  |  | - 2,805 |  | - 1,7635 |
| - 6 | - ФЕР15-04-025-08 |  | - Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | - 0,6287 | - 1 640,8008 | - 14,85 |  |  | - 987,48 | - 1 031,57 |  | - 401,41 |  | - 9,34 |  |  | - 620,83 | - 70,3938 |  | - 44,25658 |
|  | - (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.1 |  | - ЗП=462,66*1,15*1,2; ЭММ=9,9*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=51,01*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 638,4708 | - 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,11 |  |  |  | - 0,015 |  | - 0,00943 |
| - 7 | - ФЕРр62-18-02 |  | - Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  | - 0,05 | - 721,51 | - 8,36 |  |  | - 377,53 | - 36,08 |  | - 16,78 |  | - 0,42 |  |  | - 18,88 | - 38,4 |  | - 1,92 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 335,62 | - 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,06 |  |  |  | - 0,1 |  | - 0,005 |
| - 8 | - ФЕРр62-18-03 |  | - Окраска масляными составами торцов лестничных маршей |  | - 0,06 | - 807,21 | - 8,36 |  |  | - 443,13 | - 48,43 |  | - 21,34 |  | - 0,5 |  |  | - 26,59 | - 40,7 |  | - 2,442 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 355,72 | - 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,07 |  |  |  | - 0,1 |  | - 0,006 |
| - 9 | - ФЕРр62-9-04 |  | - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  | - 0,16 | - 1 468,24 | - 8,36 |  |  | - 729,8 | - 234,92 |  | - 116,81 |  | - 1,34 |  |  | - 116,77 | - 84,5 |  | - 13,52 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 730,08 | - 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,19 |  |  |  | - 0,1 |  | - 0,016 |
| - 10 | - ФЕРр62-35-02 |  | - Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | - 0,18 | - 1 030,83 | - 0,87 |  |  | - 332,45 | - 185,55 |  | - 125,55 |  | - 0,16 |  |  | - 59,84 | - 80,73 |  | - 14,5314 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 697,51 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 11 | - ФЕРр62-34-02 |  | - Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза |  | - 0,08 | - 1 196,45 | - 0,87 |  |  | - 532,46 | - 95,72 |  | - 53,05 |  | - 0,07 |  |  | - 42,6 | - 77,74 |  | - 6,2192 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 663,12 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 12 | - ФЕРр53-21-15 |  | - Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу |  | - 0,1 | - 533,37 | - 0,87 |  |  | - 25,17 | - 53,34 |  | - 50,73 |  | - 0,09 |  |  | - 2,52 | - 49,69 |  | - 4,969 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м восстановленной герметизации стыков | - 507,33 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 13 | - ФЕРр62-32-02 |  | - Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | - 0,03 | - 1 168,43 | - 0,87 |  |  | - 515,51 | - 35,05 |  | - 19,56 |  | - 0,03 |  |  | - 15,47 | - 80,6 |  | - 2,418 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 652,05 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 14 | - ФЕРр69-6-01 |  | - Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов |  | - 0,08 | - 8 206,12 | - 209,21 |  |  | - 6 806,86 | - 656,49 |  | - 95,2 |  | - 16,74 |  |  | - 544,55 | - 128,1 |  | - 10,248 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 вертикальной проекции | - 1 190,05 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 15 | - ФЕРр56-10-01 |  | - Снятие дверных полотен |  | - 0,035 | - 288,06 | - 0 |  |  | - 0 | - 10,08 |  | - 10,08 |  | - 0 |  |  | - 0 | - 36,28 |  | - 1,2698 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 дверных полотен | - 288,06 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 15.1 | - 509-9900 |  | - Строительный мусор |  | - 0,0413 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | - ФЕРр56-21-05 |  | - Установка дверных полотен внутренних межкомнатных |  | - 0,02 | - 13 235,4836 | - 200,88 |  |  | - 11 364,5 | - 264,71 |  | - 33,4 |  | - 4,02 |  |  | - 227,29 | - 166,014 |  | - 3,32028 |
|  | - (0) МДС35.п.4.9; МДС35.пр.1.т.1.1 |  | - ЗП=1210,22*1,15*1,2; ЭММ=167,4*1,2; ЗПм=20,07*1,2; ТЗТ=120,3*1,15*1,2; ТЗТм=1,73*1,2; |  | - 100 полотен | - 1 670,1036 | - 24,084 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,48 |  |  |  | - 2,076 |  | - 0,04152 |
| - 16.1 | - 203-9004 |  | - Полотна дверные деревянные |  | - 3,5 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | - 203-0570 |  | - Полотна дверные деревянные |  | - 3,5 |  |  |  |  | - 280 | - 980 |  |  |  |  |  |  | - 980 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - ФЕРр62-42-01 |  | - Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков |  | - 0,0473 | - 37,1 | - 0 |  |  | - 7,69 | - 1,75 |  | - 1,39 |  | - 0 |  |  | - 0,36 | - 3,77 |  | - 0,17832 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 протравленной поверхности | - 29,41 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 19 | - ФЕРр62-42-01 |  | - Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором сиен |  | - 0,06 | - 37,1 | - 0 |  |  | - 7,69 | - 2,23 |  | - 1,76 |  | - 0 |  |  | - 0,46 | - 3,77 |  | - 0,2262 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 протравленной поверхности | - 29,41 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 20 | - ФЕРр62-10-04 |  | - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  | - 0,09 | - 1 101,79 | - 8,36 |  |  | - 724,07 | - 99,16 |  | - 33,24 |  | - 0,75 |  |  | - 65,17 | - 42,75 |  | - 3,8475 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности | - 369,36 | - 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,1 |  |  |  | - 0,1 |  | - 0,009 |
| - 21 | - ФЕР11-01-011-01 |  | - Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | - 0,09 | - 507,8178 | - 66,36 |  |  | - 8,538 | - 45,7 |  | - 38,96 |  | - 5,97 |  |  | - 0,77 | - 54,5238 |  | - 4,90714 |
|  | - (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.1 |  | - ЗП=313,71*1,15*1,2; ЭММ=44,24*1,25*1,2; ЗПм=14,73*1,25*1,2; ТЗТ=39,51*1,15*1,2; ТЗТм=1,27*1,25*1,2; |  | - 100 м2 стяжки | - 432,9198 | - 22,095 |  |  |  |  |  |  |  | - 1,99 |  |  |  | - 1,905 |  | - 0,17145 |
| - 21.1 | - 402-0005 |  | - Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  | - 0,1836 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - Прайс |  | - Наливной полГлимс S-Level(3кг/м2) Цед.=24750/1,18/5,14 |  | - 0,027 |  |  |  |  | - 4 080 | - 110,16 |  |  |  |  |  |  | - 110,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23 | - ФЕРр59-5-02 |  | - Ремонт ступеней бетонных |  | - 0,06 | - 1 459,55 | - 22,14 |  |  | - 548,44 | - 87,57 |  | - 53,34 |  | - 1,33 |  |  | - 32,91 | - 102,89 |  | - 6,1734 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 ступеней | - 888,97 | - 3,36 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,2 |  |  |  | - 0,29 |  | - 0,0174 |
| - 24 | - ФЕР11-01-049-01 |  | - Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | - 0,15 | - 315,7584 | - 34,665 |  |  | - 80,4 | - 47,36 |  | - 30,1 |  | - 5,2 |  |  | - 12,06 | - 22,9632 |  | - 3,44448 |
|  | - (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.1 |  | - ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; |  | - 100 м профиля | - 200,6934 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 24.1 | - 206-9002 |  | - Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием |  | - 15,75 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 25 | - Прайс |  | - Арматура д.10 мм Ц ед.=29900/1,18/5,14 |  | - 0,01655 |  |  |  |  | - 4 929,76 | - 81,59 |  |  |  |  |  |  | - 81,59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 26 | - Прайс |  | - Уголок 40*40 Ц ед.=26600/1,18/5,14 |  | - 0,003702 |  |  |  |  | - 4 385,68 | - 16,24 |  |  |  |  |  |  | - 16,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 27 | - ФЕРр69-2-01 |  | - Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  | - 0,36 | - 57,11 | - 10,28 |  |  | - 0 | - 20,56 |  | - 16,86 |  | - 3,7 |  |  | - 0 | - 5,49 |  | - 1,9764 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 отверстий | - 46,83 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 27.1 | - 509-9900 |  | - Строительный мусор |  | - 0,00216 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | - ФЕРр69-2-02 |  | - Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 |  | - 0,36 | - 54,92 | - 9,88 |  |  | - 0 | - 19,77 |  | - 16,21 |  | - 3,56 |  |  | - 0 | - 5,28 |  | - 1,9008 |
|  | - (0) |  |  |  | - 100 отверстий | - 45,04 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 28.1 | - 509-9900 |  | - Строительный мусор |  | - 0,00216 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | - ФЕР311-01-01-01-041 |  | - Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | - 0,38 | - 42,98 | - 42,98 |  |  | - 0 | - 16,33 |  | - 0 |  | - 16,33 |  |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |
|  | - (0) |  |  |  | - 1 т груза | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - 30 | - ФЕР310-03-21-01-015 |  | - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. |  | - 0,38 | - 13,38 | - 13,38 |  |  | - 0 | - 5,08 |  | - 0 |  | - 5,08 |  |  | - 0 | - 0 |  | - 0 |
|  | - (0) |  |  |  | - 1 т груза | - 0 | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 0 |
| - ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 736,55 |  | - 2 092,11 |  | - 117,03 |  |  | - 3 527,41 | - 235,25894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23,86 |  |  |  | - 2,2706 |  |  |
| - Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Значение |  |  |  | - Прямые |  |
| - Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2092,11 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 2 092 |  |
| - Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | - 117,03 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 117 |  |
| - Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3527,41 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 3 527 |  |
| - Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 247 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 983 |  |
| - <Нет вида работ> (25, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (0+0)*1,3 |  |  |  |  |  |  | - 1,3 |  |  |  | - 0 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (0+0)*0,85 |  |  |  |  |  |  | - 0,85 |  |  |  | - 0 |  |
| - Полы (21, 22, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (69,06+1,99)*1,23*0,9 |  |  |  |  |  |  | - 1,11 |  |  |  | - 79 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (69,06+1,99)*0,75*0,85 |  |  |  |  |  |  | - 0,64 |  |  |  | - 45 |  |
| - Отделочные работы (3, 4, 5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (881,36+18,19)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  |  | - 0,95 |  |  |  | - 855 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (881,36+18,19)*0,55*0,85 |  |  |  |  |  |  | - 0,47 |  |  |  | - 423 |  |
| - Стены при ремонте (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (50,73+0)*0,86 |  |  |  |  |  |  | - 0,86 |  |  |  | - 44 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (50,73+0)*0,7 |  |  |  |  |  |  | - 0,7 |  |  |  | - 36 |  |
| - Проемы при ремонте (15, 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (43,48+0,48)*0,82 |  |  |  |  |  |  | - 0,82 |  |  |  | - 36 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (43,48+0,48)*0,62 |  |  |  |  |  |  | - 0,62 |  |  |  | - 27 |  |
| - Лестницы, крыльца при ремонте (23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (53,34+0,2)*0,76 |  |  |  |  |  |  | - 0,76 |  |  |  | - 41 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (53,34+0,2)*0,6 |  |  |  |  |  |  | - 0,6 |  |  |  | - 32 |  |
| - Штукатурные работы при ремонте (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (202,32+0,78)*0,79 |  |  |  |  |  |  | - 0,79 |  |  |  | - 160 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (202,32+0,78)*0,5 |  |  |  |  |  |  | - 0,5 |  |  |  | - 102 |  |
| - Малярные работы при ремонте (1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (663,55+2,22)*0,8 |  |  |  |  |  |  | - 0,8 |  |  |  | - 533 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (663,55+2,22)*0,5 |  |  |  |  |  |  | - 0,5 |  |  |  | - 333 |  |
| - Прочие ремонтно-строительные работы (14, 27, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (128,27+0)*0,78 |  |  |  |  |  |  | - 0,78 |  |  |  | - 100 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (128,27+0)*0,5 |  |  |  |  |  |  | - 0,5 |  |  |  | - 64 |  |
| - Погрузо-разгрузочные работы (29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (0+0)*1 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 0 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (0+0)*0,6 |  |  |  |  |  |  | - 0,6 |  |  |  | - 0 |  |
| - Перевозка (30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - (0+0)*1,2 |  |  |  |  |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 0 |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - (0+0)*0,65 |  |  |  |  |  |  | - 0,65 |  |  |  | - 0 |  |
| - Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1848 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 1 848 |  |
| - Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1062 |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  | - 1 062 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 893 |  |
| - Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9893*(5,14-1) |  |  |  |  |  |  | - 5,14 |  |  |  | - 40 957 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50 850 |  |
| - Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50850*0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50 850 |  |
| - Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50850*0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50 850 |  |
| - Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50850*0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50 850 |  |
| - НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50850*0,18 |  |  |  |  |  |  | - 0,18 |  |  |  | - 9 153 |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 60 000 |  |
| - СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |