Ведомость площадей и типов отделочных материалов

| № | Наименование | Вид отделки | Ед. изм. | Кол-во | Фирма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натяжной потолок | белый глянец | м2 | 113,6 | Компания «МаксВек» |
| 2 | Покрытие ригелей | пластиковые панели (хром) или аэрозольный баллончик краски (оттенок хром) | м2 | 14,5 | - |
| 3 | Потолок над ступенями | из гипсокартона с последующей покраской | м2 | 30,1 | Водоэмульсионная краска + коллер |
| 4 | Покрытие ригелей | пластиковые панели белые | м2 | 11,6 | - |
| 5 | Потолок над сценой | белая акриловая краска | м2 | 96 | «Лакра» |
| 6 | Покрытие стен (верхняя часть) | см. предложение | м2 | 84 | - |
| 7 | Покрытие стен (нижняя часть) | декоративная штукатурка (вьюга)+отделка воском | м2 | 65,6 | «Vincent» 1)декоративное покрытие Декорум Д-2 2) краска матовая лессирующая Сир Деко |
| 8 | Стены на сцене | бежевая акриловая краска | м2 | 89 | «Лакра» |
| 9 | Напольное покрытие | линолем | м2 | 142,7 | - |
| 10 | Покрытие сцены | линолеум | м2 | 58,6 | «Tarkett» |
| 11 | Покрытие ступеней для сидений | линолеум | м2 | 43 | «Tarkett» |
| 12 | Решетка на радиатор | пластмасса или дерево | шт. | 11 | - |

Ведомость предметов мебели и осветительных приборов

| № | Наименование | Габаритные размеры | Цвет | Материал | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настенные светильники | - | белый | стекло | 9 шт. |
| 2 | Потолочные светильники | 250 х 1000 мм | белый | пластик | 24 шт. |
| 3 | Вставки между потолочными светильниками | 250 х 1000 мм | белый | пластик | 29 шт. |
| 4 | Прожектор | по запросу | - | - | - |
| 5 | Экран для проектора | 1650 х 2940 мм | белый | корпус стальной, покрытие матовое белое | 1 шт. |
| 6 | Оформление окон | окно 2300 х 2000 мм | коричневые шторы, бежевая тюль, тюль желтого оттенка | полиэстер, вискоза | 11 шт. |
| 7 | Оформление окна на сцене | окно 2300 х 2000 мм | коричневый | рулонная штора | 1 шт. |
| 8 | Оформление сцены | - Первый план 3000 х 9100 мм - Второй план 3400 х 1500 мм *2шт - Задняя стенка 3400 х 7000 мм | Коричневые шторы, тюль желтого оттенка Шторы кофейного оттенка Бежевые шторы | полиэстер, вискоза | 1 шт. |
| 9 | Оформление задней стены | 1000 х 2000 мм | коричневый | полиэстер | 2 шт. |
| 10 | Дверь входная | 1400 х 2000 мм | Белый, стекло | пластик | 1 шт. |
| 11 | Дверь запасной выход | 900 х 2000 мм | Белый, стекло | пластик | 1 шт. |
| 12 | Окна | 2300 х 2000 мм | Белый, стекло | пластик | 12 шт. |
| 13 | Дверь в подсобное помещение | 800 х 2000 мм | В цвет стены | дерево | 1 шт. |

Предложение

по отделке верхней части стены

- Покраска акриловой краской, оттенок бежевый

- Декоративная штукатурка:

1 слой – водоэмульсионная краска

2 слой – декоративное покрытие нанести валиком перламутр Винсен Декор Суа брилянт (фирма Vincent)

- Декоративная штукатурка:

1 слой  – водоэмульсионная краска

2 слой – декоративное покрытие - песок Люминанс Колори (фирма Vincent)

Предложение

по декорированию задней стены

- Роспись по штукатурке (рельефная) (8000 – кв.м.)

- Роспись по стене (5000 – кв.м.)

- Повесить картины

- Гобеленовое панно

- Мозайка

Варианты росписи стены

Варианты декоративного бордюра

Варианты декоративного бордюра

Варианты декоративного бордюра