## Ресурсная ведомость
СОГЛАСОВАНО:
___________________________________
___________________________________
ПЕРЕЧЕНЬ
не учтенных (замененных) в расценках материалов,
предусмотренных проектом при
Разработка проектно-сметной документации для проведения комплексного капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 70", расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.70 А.
Примечание: Стоимость материалов в текущем уровне цен указана с НДС и без учета транспортных расходов и заготовительно-складских расходов в размере 2%.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоим. ед.изм. в текущ.уровне ценна 4кв. 2012г. (среднерыночная, на основании интернет-предложений)
1 | 3 | 4 | 5
Общестроительные работы
1 | Бикроэласт ТПП | м2 | 1346 | 78
2 | - Блок оконный пластиковый | м2 | 498.3 | 3100
3 | - Блок дверной деревянный (с комплектом наличников,коробкой, доборами) | м2 | 236.8 | 3539 (3500+920+1290+660)/2/0,9
4 | - Дверные блоки металлические с фурнитурой | м2 | 21.525 | 6600 13860/2,1
5 | - Фурнитура (ручки, петли, защелка) | компл | 156 | 911
6 | - Дверь противопожарная ДПМ-02/60 | компл | 5 | 16900
7 | - Дверь противопожарная ДПМ-01/30 | компл | 9 | 10900
8 | - Дверь противопожарная ДПМ-01/60 | компл | 2 | 10800
9 | Грунтовка Ceresit CT17 | т | 0.0039 | 49000
10 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 247 | 228
11 | Потолок реечный алюминиевый Бард (панель со вставкой) шир 100мм | м | 3177 | 77 (50+27)
Отопление и вентиляция
12 | - Труба полипропиленовая Ду16 KAN Stabi AL | м | 319.145 | 58
13 | - Труба полипропиленовая Ду20 KAN Stabi AL | м | 182.497 | 74
14 | - Труба полипропиленовая Ду25 KAN Stabi AL | м | 315.9 | 108
15 | - Труба полипропиленовая Ду32 KAN Stabi AL | м | 314.2 | 151
16 | - Труба полипропиленовая Ду40 KAN Stabi AL | м | 293.3 | 199
17 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 3 секции | шт. | 9 | 1860
18 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 4 секции | шт. | 26 | 2480
19 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 5 секций | шт. | 11 | 3100
20 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 6 секций | шт. | 8 | 3720
21 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 7 секций | шт. | 12 | 4340
22 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 8 секций | шт. | 8 | 4960
23 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 9 секций | шт. | 10 | 5580
24 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 10 секций | шт. | 11 | 6200
25 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 11 секций | шт. | 5 | 6820
26 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 13 секций | шт. | 3 | 8060
27 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 14 секций | шт. | 5 | 8680
28 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 15 секций | шт. | 9 | 9300
29 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 16 секций | шт. | 5 | 9920
30 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 17 секций | шт. | 1 | 10540
31 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 18 секций | шт. | 1 | 11160
32 | - Монтажный комплект универсальный | шт. | 124 | 396
33 | - Отвод 90 Ду16 KAN | шт. | 9 | 6
34 | - Отвод 90 Ду20 KAN | шт. | 6 | 8
35 | - Отвод 90 Ду25 KAN | шт. | 20 | 10
36 | - Отвод 90 Ду32 KAN | шт. | 25 | 15
37 | - Отвод 90 Ду40 KAN | шт. | 16 | 25
38 | - Отвод 90 Ду50 KAN | шт. | 3 | 61
39 | - Вентиль шаровый Ду32 9005114 Eagle Danfoss | шт. | 4 | 895
40 | - Вентиль шаровый Ду32 9007114 Eagle Danfoss | шт. | 3 | 498
41 | - Вентиль шаровый Ду40 9007112 Eagle Danfoss | шт. | 1 | 810
42 | - Регулятор перепада давления Ду32 ASV-PV Danfoss | шт. | 1 | 11697
43 | - Запорно-измерительный клапан ASV-I Ду40 Danfoss | шт. | 2 | 5167
44 | - Регулятор перепада давления Ду40 ASV-PV Danfoss | шт. | 1 | 12312
45 | - Запорно-измерительный клапан ASV-I Ду15 Danfoss | шт. | 1 | 2263
46 | - Регулятор перепада давления Ду15 ASV-PV Danfoss | шт. | 3 | 6947
47 | - Запорно-измерительный клапан ASV-I Ду20 Danfoss | шт. | 2 | 2580
48 | - Вентиль термостатический прямой Ду15 RA-N Danfoss | шт. | 131 | 738
49 | - Вентиль термостатический прямой Ду25 RA-N Danfoss | шт. | 1 | 1664
50 | - Вентилятор канальный 100 МВ Вентс | шт. | 8 | 696
51 | - Накладной датчик защиты от замерзания | шт. | 1 | 1021
52 | - Вентиляционный шумозащитный оконный клапан Air-box comfort S | шт. | 150 | 550
53 | - Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 150х150 мм | шт. | 7 | 472
54 | - Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х200 мм | шт. | 150 | 563
55 | - Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х400 мм | шт. | 1 | 798
56 | - Вентилятор радиальный в металлическом корпусе с двигателем с преобразователем частоты АИР63И4F ВРАН9-3.55-Н-УХЛ1-1П-0.37х1570 380 ПО ТШК (с частотным преобразователем) | шт | 1 | 30111
57 | - Гибкая вставка на стороне нагнетания ВГ-Н-3.55 | шт | 1 | 980
58 | - Гибкая вставка на стороне всасывания ВГ-В-3.55 | шт | 1 | 748
59 | - Клапан обратный КОМ 1 400х200 | шт | 1 | 1372
60 | - Клапан обратный КОМ 1 355 | шт | 1 | 1620
61 | - Вентилятор канальный для круглых каналов в металлическом корпусе ВК355 БИ | шт | 1 | 12057
62 | - Регулятор скорости симисторный СРМ/2А | шт | 1 | 1760
63 | - Регулятор скорости симисторный СРС/2А | шт | 1 | 1814
64 | - Воздушный клапан с электроприводом с пружинным самовозвратом | шт | 1 | 9500
65 | - Водяной канальный нагреватель ВНП 50-30/2 | шт | 1 | 5105
66 | - Щит управления ЩУТ4 | шт | 1 | 53114
67 | - Термостат защиты от замерзания по приточному воздуху | шт | 1 | 2690
68 | - Зонт для прямоугольных каналов 200х400 ЗП 00.000-01 | шт | 1 | 1246
69 | Зонт вытяжной островной для кухонь ЗВО 1600х1600 | шт | 2 | 36156
ВК
Электроснабжение и электроосвещение
70 | - Комплект силовых шин (габарит 3) | шт | 4 | 1817
71 | - Комплект силовых шин (габарит 2) | шт | 1 | 1421
72 | - Комплект шин N PE (габарит 2) | шт | 9 | 1132
73 | - Бокс для установки кнопок управления КП 102 | шт | 2 | 45
74 | - Лампа люминисцентная 18Вт TL D 18W/33 Philips | шт | 2124 | 41
75 | - Лампа люминисцентная 9Вт MASTER PL-S/2P 9W/830 Philips | шт | 110 | 110
76 | - Лампа люминисцентная 36Вт TL D 36W/29 Philips | шт | 213 | 40
77 | - Лампа накаливания синего свечения 60Вт | шт | 2 | 18
78 | - Розетка штепсельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки РС20-3-ББ | шт | 3 | 55
79 | - Розетка штепсельная одноместная с заземляющим контактом открытой установки РСб20-3-ГБ | шт | 28 | 127
80 | - Розетка стационарная силовая открытой установки ССИ-115 | шт | 1 | 197
81 | - Розетка штепсельная одноместная с заземляющим контактом скрытой установки РСш10-3-ЛБ | шт | 64 | 68
82 | - Розетка штепсельная одноместная с заземляющим контактом скрытой установки РС12-3-ГБ | шт | 32 | 69
83 | - Рамка двухместная горизонтальная РГ-2-ЛС | шт | 10 | 32
84 | - Рамка трехместная горизонтальная РГ-3-ЛС | шт | 6 | 45
85 | - Коробка установочная Тусо 10172 | шт | 230 | 9
86 | - Коробка распаечная Тусо 10147 | шт | 200 | 7
87 | - Коробка установочная КМ40001 | шт | 10 | 5
88 | - Коробка распаечная скрытой установки HWK1 | шт | 300 | 320
89 | - Коробка распаечная для открытой проводки МОК-3 | шт | 150 | 377
90 | - Ввод гибкий К1080 | шт | 2 | 132
91 | - Коробка с шиной дополнительного уравнивания потенциалов ШДУП У4 | шт | 26 | 26
92 | - Кабель силовой ВВГнгFRLS-0,66 3*1,5 | м | 130 | 55
93 | - Кабель силовой ВВГнгFRLS-0,66 4*4 | м | 175 | 111
94 | - Кабель силовой ВВГнгFRLS-0,66 3*2,5 | м | 210 | 67
95 | - Кабель силовой ВВГнгFRLS-0,66 5*2,5 | м | 18 | 100
96 | - Кабель силовой ВВГнгFRLS-0,66 5*4 | м | 52 | 136
97 | - Кабель силовой ВВГнгFRLS-0,66 5*25 | м | 5 | 551
98 | Ящики управления Я5111-3174УХЛ4 | шт. | 2 | 2750
99 | ИБП POWERWARE 9355+10 Батареи 7Ah 8кВА | шт | 2 | 355028
100 | - Вводная панель 31/12-ЭО.ОЛ 3ВП5-40-30 | шт | 2 | 20500
101 | - Пункт распределительный ПР11-3074 54УЗ | шт | 3 | 22890
102 | - Пункт распределительный ПР11-3064 21УЗ | шт | 1 | 11510
103 | - Пункт распределительный ПР11-3114 21У2 | шт | 1 | 17386
104 | - Щит автоматического переключения ЩАП-43 | шт | 1 | 7400
105 | - Пункт распределительный ЩРн-24з-0 36 УХЛЗ | шт | 1 | 960
106 | - Пункт распределительный ЩРн-24з-0 72 УХЛЗ | шт | 2 | 1792
107 | - Пункт распределительный ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ | шт | 1 | 960
108 | - Пункт распределительный ЩРН-П-4 | шт | 2 | 178
109 | - Пункт распределительный ЩРв-36з-1 36 УХЛЗ | шт | 3 | 1388
110 | - Пункт распределительный ЩРв-24з-1 36 УХЛЗ | шт | 3 | 940
111 | - Пункт распределительный ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ | шт | 1 | 818
112 | - Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 125А | шт | 1 | 3826
113 | - Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 100А | шт | 1 | 3499
114 | - Автоматический выключатель ВН-32 3Р 100А | шт | 7 | 210
115 | - Автоматический выключатель ВН-32 3Р 63А | шт | 4 | 210
116 | - Автоматический выключатель ВН-32 3Р 40А | шт | 1 | 168
117 | - Автоматический выключатель ВН-32 3Р 25А | шт | 2 | 168
118 | - Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А | шт | 1 | 845
119 | - Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А | шт | 1 | 845
120 | - Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 40А | шт | 1 | 845
121 | - Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 32А | шт | 4 | 845
122 | - Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 25А | шт | 8 | 845
123 | - Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 16А | шт | 3 | 845
124 | - Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 10А | шт | 5 | 845
125 | - Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А | шт | 2 | 214
126 | - Автоматический выключатель ВА47-100 1Р 16А | шт | 1 | 282
127 | - Автоматический выключатель ВА47-100 1Р 10А | шт | 5 | 282
128 | - Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А | шт | 1 | 71
129 | - Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А | шт | 45 | 71
130 | - Автоматический выключатель АД14 4Р10А 30мА | шт | 3 | 719
131 | - Автоматический выключатель АД12м 2Р 25А 30мА | шт | 3 | 482
132 | - Автоматический выключатель АД12м 2Р16А 30мА | шт | 24 | 482
133 | - Автоматический выключатель АП50Б-2МТ (1,6А) | шт | 3 | 470
134 | - Автоматический выключатель АП50Б-3МТ (6-25А) | шт | 6 | 280
135 | - Кнопочный сдвоенный выключатель АРВВ-22N | шт | 2 | 129
136 | - Фотореле ФР601 | шт | 1 | 164
137 | - Светильник-указатель ДБУ69-50-001 | шт | 1 | 13440
138 | - Светильник-указатель ДБУ69-5-001 | шт | 9 | 3360
139 | - Светильник аварийного освещения "Выход" ЛБО41 | шт | 29 | 2780
140 | - Светильник НПП1307 | шт | 26 | 227
141 | - Бра настенное 1*60 AplDuna D40 | шт | 15 | 384
142 | - Бра настенное 2*60 Duna D40 | шт | 9 | 621
143 | - Светильник люминисцентный накладной 1*36 ALS.PRS 136 | шт | 2 | 2247
144 | - Светильник люминисцентный для освещения доски 1*36 ASM/S 136 | шт | 12 | 1802
145 | - Светильник люминисцентный накладной 1*36 ALS.PRS 136+ES1 | шт | 1 | 3848
146 | - Светильник люминисцентный накладной 2*36 AOT.PRS 236 | шт | 48 | 1467
147 | - Светильник люминисцентный накладной 2*36 ALS.PRS 236 | шт | 52 | 2343
148 | - Светильник люминисцентный для спортивных помещений 2*36 OPL/S 236 SPORT | шт | 24 | 1902
149 | - Светильник люминисцентный накладной пылезащищенный 2*18 ЛСП3907А | шт | 66 | 590
150 | - Светильник люминисцентный накладной пылезащищенный 2*18 ЛСП3908А | шт | 3 | 728
151 | - Светильник люминисцентный накладной 2*36 ALS.PRS 236+ES1 | шт | 2 | 4646
152 | - Светильник с компактными люминисцентными лампами 2*9 ЛПО 3019 | шт | 44 | 500
153 | - Светильник с компактными люминисцентными лампами 2*9 ЛПО 3051 | шт | 2 | 636
154 | - Светильник люминисцентный накладной 4*18 AOT.PRS 418 | шт | 476 | 2883
155 | - Светильник люминисцентный с зеркальной экранирующей решеткой 4*18 ARS/S 418 | шт | 22 | 3559
156 | - Переносной аккумуляторный фонарь ФАС-1 | шт | 2 | 250
Прачечная
157 | Бикроэласт ТПП | м2 | 116 | 78
158 | Комплект шин "PE" "N" | компл. | 1 | 676
159 | - Труба полипропиленовая Ду16 KAN Stabi AL | м | 27.4195 | 58
160 | - Труба полипропиленовая Ду20 KAN Stabi AL | м | 31.8246 | 74
161 | - Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 80 | 95
162 | Блок дверной в комплекте с фурнитурой | м2 | 13 | 3750
163 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 4 секции | шт. | 1 | 2480
164 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 7 секций | шт. | 1 | 4340
165 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 9 секций | шт. | 3 | 5580
166 | - Радиатор GLOBAL STYLE 500 12 секций | шт. | 1 | 7440
167 | - Монтажный комплект универсальный | шт. | 6 | 396
168 | - Вентиль термостатический прямой Ду15 RA-N Danfoss | шт. | 6 | 738
169 | - Отвод 90 Ду16 KAN | шт. | 6 | 6
170 | - Отвод 90 Ду20 KAN | шт. | 6 | 8
171 | - Вентилятор канальный 100 МВ Вентс | шт. | 2 | 696
172 | - Накладной датчик защиты от замерзания | шт. | 1 | 1021
173 | - Вентиляционный шумозащитный оконный клапан Air-box comfort S | шт. | 2 | 550
174 | - Клапан инфильтрации воздуха КИВ 125 | шт. | 1 | 3200
175 | - Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 150х150 мм | шт. | 12 | 472
176 | - Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х200 мм | шт. | 11 | 563
177 | - Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х400 мм | шт. | 1 | 798
178 | - Групповой щиток освещения ЩРв-18(з) IP31 | шт. | 1 | 748
179 | - Выключатель с комбинированной защитой ВКЗ-22-6,3В.432 30мА 10А | шт. | 1 | 1068
180 | - Светильник с люминесцентными лампами IP20,ЭПРА ЛВО46 4*18 | шт. | 21 | 1750
181 | - Лампа люминесцентная ЛЛ-26/18 | шт. | 84 | 25
182 | - Вентилятор радиальный в металлическом корпусе с двигателем с преобразователем частоты АИР56А4 ВРАН6-2.5-Н-УХЛ1-1-0.12х1350 380 ПО ТШК | шт | 1 | 17170
183 | - Гибкая вставка на стороне нагнетания ВГ-Н-2.5 | шт | 1 | 766
184 | - Гибкая вставка на стороне всасывания ВГ-В-2.5 | шт | 1 | 496
185 | - Клапан обратный КОМ 1 160х240 | шт | 1 | 2028
186 | - Клапан обратный КОМ 1 250 | шт | 1 | 1336
187 | - Вентилятор канальный для круглых каналов в металлическом корпусе ВК250 Б | шт | 1 | 3637
188 | - Регулятор скорости симисторный СРМ/2А | шт | 2 | 1760
189 | - Воздушный клапан с электроприводом с пружинным самовозвратом | шт | 1 | 8500
190 | - Водяной канальный нагреватель ВНП 50-25/2 | шт | 1 | 4740
191 | - Щит управления ЩУТ4 | шт | 1 | 53114
192 | - Термостат защиты от замерзания по приточному воздуху | шт | 1 | 2690
193 | - Зонт для прямоугольных каналов 200х400 ЗП 00.000-01 | шт | 1 | 1246
194 | - Центрифуга Загрузочная масса 10 кг.Габаритные размеры 760х590х950 ОАО «Вяземский машиностроительный завод» | шт | 1 | 88600
195 | - Машина стиральная бытовая Габаритные размеры 600х600х800 Загрузочная масса 5 кг. | шт | 1 | 15830
196 | - Водонагреватель настенный накопительный 15л | шт | 1 | 4490
197 | Машина стиральная с электрообогревом Габаритные размеры 1200х1200x1530 ОАО «Вяземский машиностроительный завод» Л30-221 | шт | 1 | 160008
Благоустройство территории
198 | Стойка для сушки белья | шт | 4 | 6800
199 | Контейнер для твердых бытовых отходов | шт | 3 | 21500
Составил: