## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2-2
Разработка проектно-сметной документации для проведения комплексного капитального ремонта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 70", расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.70 А.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Отопление
1 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм | 100 м труб нитки регистра | 1,05 (2*3*4+2,5*3*5+3,5*3*3+4*3*1)/100
2 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,67328 1033*0,168/100-37*0,168/100
3 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -167.3
4 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 3 секции | шт. | 9 10-1
5 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 4 секции | шт. | 26
6 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 5 секций | шт. | 11
7 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 6 секций | шт. | 8 11-3
8 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 7 секций | шт. | 12 13-1
9 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 8 секций | шт. | 8
10 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 9 секций | шт. | 10 11-1
11 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 10 секций | шт. | 11
12 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 11 секций | шт. | 5
13 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 13 секций | шт. | 3
14 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 14 секций | шт. | 5
15 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 15 секций | шт. | 9
16 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 16 секций | шт. | 5
17 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 17 секций | шт. | 1
18 | Радиатор GLOBAL STYLE 500 18 секций | шт. | 1
19 | Монтажный комплект универсальный | шт. | 124
20 | Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 5,58 3,55+2,2-0,17
21 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -50.16
22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 3.4
23 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -31.59
24 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 3.35
25 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -31.42
26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 3,13 3,3-0,17
27 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м | -29.33
28 | Труба полипропиленовая Ду16 KAN Stabi AL | м | 319,145 355*0,899
29 | Труба полипропиленовая Ду20 KAN Stabi AL | м | 182,497 (220-17)*0,899
30 | Труба полипропиленовая Ду25 KAN Stabi AL | м | 315.9
31 | Труба полипропиленовая Ду32 KAN Stabi AL | м | 314.2
32 | Труба полипропиленовая Ду40 KAN Stabi AL | м | 293.3
33 | Отвод 90 Ду16 KAN | шт | 9
34 | Отвод 90 Ду20 KAN | шт | 6 15-9
35 | Отвод 90 Ду25 KAN | шт | 20
36 | Отвод 90 Ду32 KAN | шт | 25
37 | Отвод 90 Ду40 KAN | шт | 16 24-8
38 | Отвод 90 Ду50 KAN | шт | 3
39 | Вентиль шаровый Ду32 9005114 Eagle Danfoss | шт | 4
40 | Вентиль шаровый Ду32 9007114 Eagle Danfoss | шт | 3
41 | Вентиль шаровый Ду40 9007112 Eagle Danfoss | шт | 1
42 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.4
43 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0.03
44 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.4
45 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.03
46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (регистры и мет.трубы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34
47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.34
48 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 1
49 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | -1
50 | Регулятор перепада давления Ду32 ASV-PV Danfoss | шт | 1
51 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 3 1+2
52 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | -3
53 | Запорно-измерительный клапан ASV-I Ду40 Danfoss | шт | 2
54 | Регулятор перепада давления Ду40 ASV-PV Danfoss | шт | 1
55 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 268 131+1+130+1+3+2
56 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -268
57 | Запорно-измерительный клапан ASV-I Ду15 Danfoss | шт | 1
58 | Регулятор перепада давления Ду15 ASV-PV Danfoss | шт | 3
59 | Запорно-измерительный клапан ASV-I Ду20 Danfoss | шт | 2
60 | Вентиль термостатический прямой Ду15 RA-N Danfoss | шт | 131
61 | Вентиль термостатический прямой Ду25 RA-N Danfoss | шт | 1
62 | Запорный клапан "Danfoss", марка RLV-15 прямой | шт. | 130
63 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 130
Раздел 2. Вентиляция
64 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 10 1+1+8
65 | Вентилятор радиальный в металлическом корпусе с двигателем с преобразователем частоты АИР63И4F ВРАН9-3.55-Н-УХЛ1-1П-0.37х1570 380 ПО ТШК (с частотным преобразователем) | шт | 1
66 | Вентилятор канальный для круглых каналов в металлическом корпусе ВК355 БИ | шт | 1
67 | Вентилятор канальный 100 МВ Вентс | шт | 8
68 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 2
69 | Регулятор скорости симисторный СРМ/2А | шт | 1
70 | Регулятор скорости симисторный СРС/2А | шт | 1
71 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,45 0,21+0,24
72 | Гибкая вставка на стороне нагнетания ВГ-Н-3.55 | шт | 1
73 | Гибкая вставка на стороне всасывания ВГ-В-3.55 | шт | 1
74 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 1
75 | Воздушный клапан с электроприводом с пружинным самовозвратом | шт | 1
76 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 31,5 тыс.м3/час | 1 воздухонагреватель | 1
77 | Водяной канальный нагреватель ВНП 50-30/2 | шт | 1
78 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
79 | Щит управления ЩУТ4 | шт | 1
80 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 2
81 | Термостат защиты от замерзания по приточному воздуху | шт | 1
82 | Накладной датчик защиты от замерзания | шт | 1
83 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 5,12 1,6*1,6*2
84 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | -5.12
85 | Зонт вытяжной островной для кухонь ЗВО 1600х1600 | шт | 2
86 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм | 1 зонт | 1
87 | Зонт для прямоугольных каналов 200х400 ЗП 00.000-01 | шт | 1
88 | Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1
89 | Клапан обратный КОМ 1 400х200 | шт | 1
90 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1
91 | Клапан обратный КОМ 1 355 | шт | 1
92 | Установка клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм | 1 шт. | 150
93 | Вентиляционный шумозащитный оконный клапан Air-box comfort S | шт | 150
94 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х490 мм | 1 решетка | 158 7+150+1
95 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | -11.06
96 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 150х150 мм | шт | 7
97 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х200 мм | шт | 150
98 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х400 мм | шт | 1
99 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,057 0,038+0,019
100 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,097 0,056+0,041
101 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.098
102 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.096
103 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 3.432
104 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м2 | 25,2 9,8+5,6+4,1+1,9+3,8
105 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром до 3000 мм | м2 | 352,8 9,6+343,2
106 | Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/200 мм | шт. | 2
Составил: |  | И.В.Фокина