| Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме № 0133300001713001034 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001713001034 |
| --- | --- |
| Прошу Уточнить куда выброс воздуха и откуда забор. | - Рассмотрев запрос участника размещения заказа на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001713001034, сообщаем следующее: Выброс охлажденного воздуха должен осуществляться вниз под фальшпол с подводкой к установленному оборудованию (сервера, источник бесперебойного питания). Забор воздуха должен осуществляться сверху непосредственно из окружающего пространства (помещения), через воздухозаборную решетку на внутреннем блоке. |