| Марки- | Трасса |  | Проход через трубу |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ровка |  |  | Марки- | Услов. |  |  | По проекту |  |  | Проложено |  |
| кабеля | Начало | Конец | ровка | проход, мм | Длина,м | Марка | Количество кабелей, число и сечение жил | Длина, м | Марка | Количество кабелей, число и сечение жил | Длина, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| П1 | Автоматический выключатели QF1,QF2 | ПКП ARK1, блок питания UZ1 |  |  |  | ВВГнг-FRLS | 3х1,5 | 5 |  |  |  |
| П2 | БП UZ1 | C-2000-ПТ, C-2000-М |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х0,5 | 5 |  |  |  |
| 1/1 | ПКП ARK1 | Изв. ВТН1/1.. ВТН1/7 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х0,5 | 40 |  |  |  |
| 1/2 | ПКП ARK1 | Датчик SQ1 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х0,5 | 5 |  |  |  |
| 1/3 | ПКП ARK1 | СДУ НР1 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х0,5 | 5 |  |  |  |
| 1/4 | ПКП ARK1 | Пульт ПДП1 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х0,5 | 5 |  |  |  |
| 1/5 | ПКП ARK1 | Опов. HА1 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1/6 | ПКП ARK1 | Опов. HLF1 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1/7 | ПКП ARK1 | Опов. HLA1 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1/8 | ПКП ARK1 | Опов. HLG1 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х0,5 | 5 |  |  |  |
| 1/9 | ПКП ARK1 | Модуль п/т МП1 |  |  |  | КПСЭнг-FRLS | 2х0,5 | 5 |  |  |  |
| Сч.1 | ПКП ARK1 | Считыватель Сч.1 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 6х0,5 | 5 |  |  |  |
| ЛС1 | С-2000-М | С-2000-ПТ, ПКП ARK1 |  |  |  | КСРЭВнг-FRLS | 2х2х0,97 | 30 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического # пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | РД | 8 | 9 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Кабельный журнал (начало) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |