| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта РП/25-2013.АПТ Лист; Наименование; Примечание. 1; 2; 3. 1...10; Общие данные. 11; Направление 1. Принципиальная схема. 12; Схема электрическая общая. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Обозначение; Наименование; Примечание. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. РД 25 953-90; Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации Обозначение условные графические элементов систем.. ГОСТ 2.710-81; Обозначение буквенно-цифровые в электрических схемах. Серия N5.908-2; Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения. ГОСТ 21.614-88; Изображения условные, графические электрооборудования на планах. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | ПД | 1 | 12 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (начало) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |

| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта РП/25-2013.АПТ Лист; Наименование; Примечание. 1; 2; 3. 1...3; Общие данные. 4; Направление 1.Разводка трубопроводов. 5,6; Спецификация к листу 4. 7; Направление 1. Монтажный чертеж электрических проводок. 8,9; Кабельный журнал. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов Обозначение; Наименование; Примечание. ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. РД 25 953-90; Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации Обозначение условные графические элементов систем.. ГОСТ 2.710-81; Обозначение буквенно-цифровые в электрических схемах. Серия N5.908-2; Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения. ГОСТ 21.614-88; Изображения условные, графические электрооборудования на планах. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ. РП/25-2013.АПТ.С; Спецификация оборудования, изделий и материалов. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | РД | 1 | 9 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (начало) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |