| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | # Декоративная розетка для установки в подвесной потолок под спринклерный ороситель |  |  |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 19 | # Заглушка Dy20/Dвн15 |  |  |  |  |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 20 | # Заглушка Dy28/Dвн24 |  |  |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 21 | # Заглушка Dy36/Dвн30 |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ.С |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Пульт приемно-контрольный охранно-пожарный пусковой объектовый |  | # С-2000-АСПТ |  |  |  | НВП "БОЛИД" (г.Королев) | шт. | 1 |  |  |  |
| # 2 | Извещатель дистанционного пуска с надписью "ПУСК" |  | # ИПР-3СУ |  |  |  | ЗАО «ИФ ИРСЭТ-ЦЕНТР» | шт. | 1 |  |  |  |
| # 3 | Извещатель пожарный дымовой Резерв |  | # ИПД-3.1.М |  |  |  | ООО "АРТОН", г.Черновцы | шт. шт. | 7 1 |  |  |  |
| # 4 | Оповещатель световой «ГАЗ – НЕ ВХОДИ |  | # БЛИК-С-24 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| # 5 | # Оповещатель световой «ГАЗ – УХОДИ !» |  | # БЛИК-С-24 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| # 6 | # Извещатель магнитоконтактный |  | # ИО-102-14 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Считыватель Touch memory, уличное исполнение |  | Считыватель-2 |  |  |  | НВП "БОЛИД" (г.Королев) | шт. | 2 |  |  |  |
| 8 | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА |  | # БЛИК-С-24 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Ключ Touch memory |  |  |  |  |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 10 | Аккумулятор 12В, 4,5А/ч |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 11 | Резистор R=4.7 кОм |  |  |  |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 12 | Резистор R=8.2 кОм |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Резистор R=2.2 кОм |  |  |  |  |  |  | шт. | 7 |  |  |  |
| 14 | # Звуковой оповещатель |  | # АС-24 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Диод КД-521А |  |  |  |  |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 16 | Диод 1N5402 |  |  |  |  |  |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 17 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 |  |  |  |  |  |  | м | 5 |  |  |  |
| 18 | Кабель КСРЭВнг-FRLS 6х0,5 |  |  |  |  |  |  | м | 5 |  |  |  |
| 19 | Сигнализатор давления |  | СДУ-М |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Кабель КСРЭВнг-FRLS 2х0,5 |  |  |  |  |  |  | м | 91 |  |  |  |
| 21 | Короб 20х12,5 |  |  |  |  |  |  | м | 20 |  |  |  |
| 22 | Коробка УК-2П |  |  |  |  |  |  | шт. | 7 |  |  |  |
| 23 | Рукав гофрированный dy20 |  |  |  |  |  |  | м | 60 |  |  |  |
| 24 | Держатель для рукава гофрированного dy20 |  |  |  |  |  |  | шт. | 120 |  |  |  |
| 25 | Коробка TYCO |  |  |  |  |  |  | шт. | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ.С |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Бокс для автоматического выключателя |  |  |  |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 27 | Автоматический выключатель Io=6.3А |  |  |  |  |  | IEK | шт. | 2 |  |  |  |
| 28 | Крепеж (дюбель, саморез) |  |  |  |  |  |  | Кг | 0,1 |  |  |  |
| 29 | Пульт управления |  | С-2000-М |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Кабель КСРЭВнг-FRLS 2х2х0,97 |  |  |  |  |  |  | м | 30 |  |  |  |
| 31 | Прибор |  | С-2000-ПТ |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 32 | Блок питания |  | РИП-12 исп.01 |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Аккумулятор 12В, 17А/ч |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | # Гибкий переход для подключения модулей п/т |  |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ.С |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |