| Основные показатели электротехнического оборудования установки автоматического газового пожаротушения серверной Вид установки; Защищаемые помещения; Извещатели; Приемно-пусковой прибор. Тип; Кол. Автоматическое газовое пожаротушение; Направление 1. Серверная; ИПД-3.1М; 7; С-2000-АСПТ ARK1. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | РД | 3 | 9 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (продолжение) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |