| Поз. |  | #### Обозначение |  |  |  |  | Наименование |  | Кол-во |  | Масса ед., кг |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Модуль |  | 1 |  |  |  | К-т |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пожаротушения в шкафу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### 1МП (60-60-25) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Хладон 125ХП |  | 52 |  |  |  | Кг |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### (основной запас) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013. АПТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Кол |  | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Виноградов |  |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Н.контр |  |  | Виноградов |  |  |  |  |  |  | РД |  | 6 |  | 9 |
| Проверил |  |  | Беляев |  |  |  |  | Спецификация к листу 4 (окончание) |  | ### ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |