Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001715000189

| Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме |
| --- | --- |
| 1) Пункт 5 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к кабелю силовому ВВГнг-LS диаметр жилы не более 1,7 мм, что не соответствует ГОСТ 22483. Просим уточнить данную характеристику материала. 2) Пункт 7 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к кабелю силовому ВВГнг-LS диаметр жилы не более 1,7 мм, что не соответствует ГОСТ 22483. Просим уточнить данную характеристику материала. 3) Пункт 8 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к выключателю одноклавишному напряжение в сети 220/250 В. Просим дать разъяснение что обозначает знак “/” – это союз “и”/”или”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют. 4) Пункт 68 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к сифону двойному размер 1 – 1/2 дюйма х 40 мм. Просим дать разъяснение что обозначает знак “/” – это союз “и”/”или”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют. 5) Пункт 70 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к умывальникам тип полукруглые и/или овальные. Просим дать разъяснение что обозначает знак “и”/”или”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют. Заказчик требует установить умывальники полукруглые и овальные, или какого-то одного вида? 6) Пункт 71 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к умывальникам тип полукруглые и/или овальные. Просим дать разъяснение что обозначает знак “и”/”или”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют. Заказчик требует установить умывальники полукруглые и овальные, или какого-то одного вида? 7) Пункт 106 “Технические характеристики материалов” устанавливает требование к линокрому ТПП (или эквивалент) – масса покровного состава или вяжущего с наплавляемой стороны для основных наплавляемых битумных рулонных материалов должна быть не менее 1500, а для битумно-полимерных материалов – не менее 2000 г/м2. Просим дать разъяснение словосочетание “а, для ”, в инструкции по составлению первой части заявки разъяснения по данному знаку отсутствуют. Заказчик требует указать данную характеристику только для битумных рулонных материалов, или для битумно-полимерных материалов тоже ? Линокром является битумно-полимерным материалом. | В ответ на запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту группы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 172» с целью создания новых мест для детей дошкольного возраста, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Лагерная, д.53-А, сообщаем следующее. По пунктам 1 и 2 запроса: Требования к силовому кабелю ВВГнг-LS установлены в соответствии с ГОСТ 16442-80. По пункту 3 запроса: Требование 220/250 означает, что рабочее напряжение для выключателя одноклавишного составляет в диапазоне от 220 до 250 В. По пункту 4 запроса: 1/2 обозначает "полдюйма" По пунктам 5 и 6 запроса: Знак “и”/”или” в данном случае обозначает "или". По пункту 7 запроса: Требования к Линокрому ТПП установлены в соответствии с ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия". т.к. линокром является битумно-полимерным материалом, то масса покровного состава или вяжущего с наплавляемой стороны для битумно-полимерных материалов должна быть – не менее 2000 |